## 1
Обособленное подразделение ООО "НЕД-Инжиниринг" в г.Дзержинский
140090, Московская обл, Дзержинский г, Энергетиков ул, д.1/1, пом.16
Телефон: +7 (800) 555-84-48, доб. (доб, 382)
e-mail: mkv@air-ned.com
Менеджер: Лобова Ксения Валерьевна
Куда: | ИП Карвецкий Дмитрий Андреевич | Дата:
Адрес: | 140181, Московская обл, Жуковский г, Московская пл, дом 3, квартира 10 | Телефон:
Кому: | Карвецкий Дмитрий Андреевич
Предложение № ND26-030615/8 |  | Выполнил:
Уважаемый(ая) Карвецкий Дмитрий Андреевич, на Ваш запрос мы предоставляем Вам предложение:
1. Предмет предложения:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
ОБОРУДОВАНИЕ
П1.1 (L=8360 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
1 | Установка AIRNED-R6.1P/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P50.R-4x15/H1/B1 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
2 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
3 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
4 | Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | шт | 1
5 | Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
6 | Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | ШТ | 1
7 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
8 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
9 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
10 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
11 | Электропривод с пружинным возвратом DA10S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
12 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
13 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.1 (L=8360 м3/ч, Pc=450 Па):
П1.2 (L=9600 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
14 | Установка AIRNED-R7.1P/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/B1 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
15 | Блок управления ACW-TG1-3R0 1H25/N Нестандарт | ШТ | 1
16 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
17 | Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | шт | 1
18 | Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
19 | Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В | ШТ | 1
20 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
21 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
22 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
23 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
24 | Электропривод с пружинным возвратом DA10S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
25 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
26 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.2 (L=9600 м3/ч, Pc=450 Па):
П1.3 (L=6260 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
27 | Корпус фильтра укороченного LITENED 90-50 FRUM | ШТ | 1
28 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 90-50 G4 | ШТ | 1
29 | Заслонка CHR 90-50 | ШТ | 1
30 | Вставка гибкая FH 90-50 | ШТ | 2
31 | Корпус фильтра LITENED 90-50 FRPM | ШТ | 1
32 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 90-50 F7 | ШТ | 1
33 | Шумоглушитель LITENED 90-50 NKD | ШТ | 2
34 | Воздухонагреватель водяной LITENED 90-50 WH/Al/3 | ШТ | 1
35 | Вентилятор LITENED 90-50 G1.40-4х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
36 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
37 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
38 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
39 | Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | ШТ | 1
40 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
41 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
42 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
43 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
44 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
45 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.3 (L=6260 м3/ч, Pc=450 Па):
П1.4 (L=4410 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
46 | Корпус фильтра укороченного LITENED 80-50 FRUM | ШТ | 1
47 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 80-50 G4 | ШТ | 1
48 | Заслонка CHR 80-50 | ШТ | 1
49 | Вставка гибкая FH 80-50 | ШТ | 2
50 | Корпус фильтра LITENED 80-50 FRPM | ШТ | 1
51 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 80-50 F7 | ШТ | 1
52 | Воздухонагреватель водяной LITENED 80-50 WH/Al/2 | ШТ | 1
53 | Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD | ШТ | 2
54 | Вентилятор LITENED 80-50 G1.35-2,2х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
55 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
56 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
57 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
58 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 1
59 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
60 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
61 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
62 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
63 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
64 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.4 (L=4410 м3/ч, Pc=400 Па):
П1.5 (L=1130 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
65 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-25 FRUM | ШТ | 1
66 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G4 | ШТ | 1
67 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
68 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 2
69 | Корпус фильтра LITENED 50-25 FRPM | ШТ | 1
70 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-25 F7 | ШТ | 1
71 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
72 | Воздухонагреватель водяной LITENED 50-25 WH/Al/2 | ШТ | 1
73 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
74 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
75 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
76 | Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
77 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
78 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
79 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
80 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
81 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
82 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
83 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.5 (L=1130 м3/ч, Pc=350 Па):
П1.6 (L=580 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
84 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
85 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
86 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
87 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
88 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
89 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
90 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
91 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
92 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
93 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
94 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
95 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
96 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
97 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
98 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
99 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
100 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
101 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
102 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.6 (L=580 м3/ч, Pc=200 Па):
П1.7 (L=320 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
103 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
104 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
105 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
106 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
107 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
108 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
109 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
110 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
111 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
112 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
113 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
114 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
115 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
116 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
117 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
118 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
119 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
120 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
121 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.7 (L=320 м3/ч, Pc=200 Па):
П1.8 (L=720 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
122 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
123 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
124 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
125 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
126 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
127 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
128 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
129 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
130 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
131 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
132 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
133 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
134 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
135 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
136 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
137 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
138 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
139 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
140 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.8 (L=720 м3/ч, Pc=200 Па):
П1.9 (L=1440 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
141 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-25 FRUM | ШТ | 1
142 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G4 | ШТ | 1
143 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
144 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 2
145 | Корпус фильтра LITENED 50-25 FRPM | ШТ | 1
146 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-25 F7 | ШТ | 1
147 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
148 | Воздухонагреватель водяной LITENED 50-25 WH/Al/2 | ШТ | 1
149 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
150 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
151 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
152 | Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
153 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
154 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
155 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
156 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
157 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
158 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
159 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.9 (L=1440 м3/ч, Pc=200 Па):
П1.2.1 (L=800 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
160 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
161 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
162 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
163 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
164 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
165 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
166 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
167 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
168 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
169 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
170 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
171 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
172 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
173 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
174 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
175 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
176 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
177 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
178 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 1
179 | Блок управления ACW-TG1-1R1R P/N +МО1.19 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.2.1 (L=800 м3/ч, Pc=150 Па):
П1.2.2 (L=1050 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
180 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
181 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
182 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
183 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
184 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
185 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
186 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
187 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
188 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
189 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
190 | Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
191 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
192 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
193 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
194 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
195 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
196 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
197 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
198 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 1
199 | Блок управления ACW-TG1-1R1R 1-P-P/N +МО1.21, МО1.22 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П1.2.2 (L=1050 м3/ч, Pc=150 Па):
В1.10 (L=560 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
200 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
201 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
202 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
203 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
204 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
205 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
206 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
207 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
208 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
209 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.10 (L=560 м3/ч, Pc=250 Па):
В1.11 (L=800 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
210 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
211 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
212 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
213 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
214 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
215 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
216 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
217 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
218 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
219 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.11 (L=800 м3/ч, Pc=250 Па):
В1.12 (L=1250 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
220 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
221 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 1
222 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
223 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
224 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
225 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
226 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
227 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
228 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
229 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.12 (L=1250 м3/ч, Pc=300 Па):
В1.13 (L=1650 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
230 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
231 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 1
232 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
233 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
234 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
235 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
236 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
237 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
238 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
239 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.13 (L=1650 м3/ч, Pc=250 Па):
В1.14 (L=170 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
240 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
241 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
242 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
243 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
244 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
245 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
246 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
247 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
248 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
249 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.14 (L=170 м3/ч, Pc=220 Па):
В1.15 (L=1100 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
250 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
251 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
252 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
253 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
254 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
255 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
256 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
257 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
258 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
259 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.15 (L=1100 м3/ч, Pc=200 Па):
В1.16 (L=320 м3/ч, Pc=210 Па)
Оборудование
260 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
261 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
262 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
263 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
264 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
265 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
266 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
267 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
268 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
269 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.16 (L=320 м3/ч, Pc=210 Па):
В1.17 (L=720 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
270 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
271 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
272 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
273 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
274 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
275 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
276 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
277 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
278 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
279 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.17 (L=720 м3/ч, Pc=150 Па):
В1.18 (L=580 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
280 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
281 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
282 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
283 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
284 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
285 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
286 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
287 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
288 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
289 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В1.18 (L=580 м3/ч, Pc=250 Па):
МО1.19 (L=1100 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
290 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2
291 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1
292 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
293 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
294 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1
295 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
296 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
297 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
298 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
299 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО1.19 (L=1100 м3/ч, Pc=400 Па):
МО1.20 (L=350 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
300 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2
301 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1
302 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
303 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
304 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1
305 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
306 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
307 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1
308 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
309 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
310 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
311 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО1.20 (L=350 м3/ч, Pc=400 Па):
МО1.21 (L=500 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
312 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2
313 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1
314 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
315 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
316 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1
317 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
318 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
319 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
320 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
321 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО1.21 (L=500 м3/ч, Pc=400 Па):
МО1.22 (L=700 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
322 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2
323 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1
324 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
325 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
326 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1
327 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
328 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
329 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
330 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
331 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО1.22 (L=700 м3/ч, Pc=400 Па):
МО1.23 (L=500 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
332 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2
333 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1
334 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
335 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
336 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1
337 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
338 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
339 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1
340 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
341 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
342 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
343 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО1.23 (L=500 м3/ч, Pc=300 Па):
МО1.24 (L=750 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
344 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2
345 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1
346 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
347 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
348 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1
349 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
350 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
351 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1
352 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
353 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
354 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
355 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО1.24 (L=750 м3/ч, Pc=250 Па):
П2.1 (L=2790 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
356 | Корпус фильтра укороченного LITENED 60-35 FRUM | ШТ | 1
357 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-35 G4 | ШТ | 1
358 | Заслонка CHR 60-35 | ШТ | 1
359 | Вставка гибкая FH 60-35 | ШТ | 2
360 | Корпус фильтра LITENED 60-35 FRPM | ШТ | 1
361 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-35 F7 | ШТ | 1
362 | Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD | ШТ | 2
363 | Воздухонагреватель водяной LITENED 60-35 WH/Al/2 | ШТ | 1
364 | Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
365 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
366 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
367 | Смесительный узел SMEX 60-4.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
368 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1
369 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
370 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
371 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
372 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
373 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
374 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.1 (L=2790 м3/ч, Pc=450 Па):
П2.2 (L=5040 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
375 | Заслонка CHR 80-50 | ШТ | 1
376 | Вставка гибкая FH 80-50 | ШТ | 2
377 | Вентилятор LITENED 80-50 G1.35-2,2х30 | ШТ | 1
378 | Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD | ШТ | 2
379 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 80-50 F7 | ШТ | 1
380 | Корпус фильтра LITENED 80-50 FRPM | ШТ | 1
381 | Корпус фильтра укороченного LITENED 80-50 FRUM | ШТ | 1
382 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 80-50 G4 | ШТ | 1
383 | Воздухонагреватель водяной LITENED 80-50 WH/Al/2 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
384 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
385 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 1
386 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
387 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
388 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
389 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
390 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
391 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
392 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
393 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.2 (L=5040 м3/ч, Pc=400 Па):
П2.3 (L=1220 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
394 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-25 FRUM | ШТ | 1
395 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G4 | ШТ | 1
396 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
397 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 2
398 | Корпус фильтра LITENED 50-25 FRPM | ШТ | 1
399 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-25 F7 | ШТ | 1
400 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
401 | Воздухонагреватель водяной LITENED 50-25 WH/Al/2 | ШТ | 1
402 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
403 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
404 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
405 | Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
406 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
407 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
408 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
409 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
410 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
411 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
412 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.3 (L=1220 м3/ч, Pc=350 Па):
П2.4 (L=11540 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
413 | Установка AIRNED-R8.1L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P63.R-5,5x15/H1/B1 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
414 | Блок управления ACW-TG1-3R0 1H25/N Нестандарт | ШТ | 1
415 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
416 | Циркуляционный насос DAB A 50/180 M (230В) (505803001) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
417 | Трехходовой вентиль TBG 32-16 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
418 | Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В | ШТ | 1
419 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
420 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
421 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
422 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
423 | Электропривод с пружинным возвратом DA10S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
424 | Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
425 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
426 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.4 (L=11540 м3/ч, Pc=400 Па):
П2.5 (L=3545 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
427 | Корпус фильтра укороченного LITENED 60-35 FRUM | ШТ | 1
428 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-35 G4 | ШТ | 1
429 | Заслонка CHR 60-35 | ШТ | 1
430 | Вставка гибкая FH 60-35 | ШТ | 2
431 | Корпус фильтра LITENED 60-35 FRPM | ШТ | 1
432 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-35 F7 | ШТ | 1
433 | Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD | ШТ | 2
434 | Воздухонагреватель водяной LITENED 60-35 WH/Al/3 | ШТ | 1
435 | Вентилятор LITENED 60-35 G1.35-2,2х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
436 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
437 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
438 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
439 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 1
440 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
441 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
442 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
443 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
444 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
445 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.5 (L=3545 м3/ч, Pc=300 Па):
П2.6 (L=7020 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
446 | Заслонка CHR 90-50 | ШТ | 1
447 | Вставка гибкая FH 90-50 | ШТ | 2
448 | Вентилятор LITENED 90-50 G1.40-4х30 | ШТ | 1
449 | Шумоглушитель LITENED 90-50 NKD | ШТ | 2
450 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 90-50 F7 | ШТ | 1
451 | Корпус фильтра LITENED 90-50 FRPM | ШТ | 1
452 | Корпус фильтра укороченного LITENED 90-50 FRUM | ШТ | 1
453 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 90-50 G4 | ШТ | 1
454 | Воздухонагреватель водяной LITENED 90-50 WH/Al/3 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
455 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
456 | Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | ШТ | 1
457 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
458 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
459 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
460 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
461 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
462 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
463 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
464 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.6 (L=7020 м3/ч, Pc=350 Па):
П2.7 (L=660 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
465 | Воздухонагреватель электрический LITENED 40-20 EA/6 | ШТ | 1
466 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
467 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
468 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
469 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
470 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
471 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
472 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
473 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
474 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
475 | Блок управления ACE-TG1-9-1R0 1/N Нестандарт | ШТ | 1
476 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
477 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
478 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
479 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
480 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
481 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
482 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
483 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
484 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.7 (L=660 м3/ч, Pc=300 Па):
П2.8 (L=2500 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
485 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | ШТ | 1
486 | Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | ШТ | 1
487 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | ШТ | 1
488 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | ШТ | 1
489 | Вентилятор LITENED 50-30 G1.31-1,1х30 | ШТ | 1
490 | Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | ШТ | 2
491 | Заслонка CHR 50-30 | ШТ | 1
492 | Вставка гибкая FH 50-30 | ШТ | 2
493 | Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/3 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
494 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
495 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
496 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
497 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
498 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
499 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1
500 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
501 | Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
502 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
503 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
504 | Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130А (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
505 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.8 (L=2500 м3/ч, Pc=300 Па):
П2.9 (L=2400 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
506 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7 | ШТ | 1
507 | Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM | ШТ | 1
508 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-30 FRUM | ШТ | 1
509 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G4 | ШТ | 1
510 | Вентилятор LITENED 50-30 G1.31-1,1х30 | ШТ | 1
511 | Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | ШТ | 2
512 | Заслонка CHR 50-30 | ШТ | 1
513 | Вставка гибкая FH 50-30 | ШТ | 2
514 | Воздухонагреватель водяной LITENED 50-30 WH/Al/3 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
515 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
516 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
517 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
518 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
519 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
520 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1
521 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
522 | Трехходовой вентиль TBG 15-2,5 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
523 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
524 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
525 | Комплект циркуляционного насоса CBM 25/6-130А (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
526 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.9 (L=2400 м3/ч, Pc=300 Па):
П2.10 (L=3700 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
527 | Корпус фильтра укороченного LITENED 60-35 FRUM | ШТ | 1
528 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 60-35 G4 | ШТ | 1
529 | Заслонка CHR 60-35 | ШТ | 1
530 | Вставка гибкая FH 60-35 | ШТ | 2
531 | Корпус фильтра LITENED 60-35 FRPM | ШТ | 1
532 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-35 F7 | ШТ | 1
533 | Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD | ШТ | 2
534 | Воздухонагреватель водяной LITENED 60-35 WH/Al/3 | ШТ | 1
535 | Вентилятор LITENED 60-35 G1.35-2,2х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
536 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
537 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
538 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
539 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 1
540 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
541 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
542 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
543 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
544 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
545 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.10 (L=3700 м3/ч, Pc=350 Па):
П2.11 (L=820 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
546 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
547 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 2
548 | Вентилятор МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.25-0,55х30 (мед-нерж.) | ШТ | 1
549 | Воздухонагреватель электрический МЕД (LITENED) 50-25 (N) NLE/7,5 (мед-нерж.) | ШТ | 1
550 | Шумоглушитель МЕД (LITENED) 50-25 (N) GSD (мед-нерж.) | ШТ | 2
551 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-25 F9 | ШТ | 1
552 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-25 F7 | ШТ | 1
553 | Корпус фильтра МЕД (LITENED) 50-25 (N) RKFM (мед-нерж.) | ШТ | 2
554 | Корпус фильтра укороченного МЕД (LITENED) 50-25 (N) UKFM (мед-нерж.) | ШТ | 1
555 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G4 | ШТ | 1
556 | Воздухонагреватель водяной МЕД (LITENED) 50-25 (N) NWW/Al/2 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
557 | Блок управления ACE-TG1-9-1R0 1/N Нестандарт | ШТ | 1
558 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
559 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
560 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
561 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
562 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
563 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
564 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
565 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 3
566 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.11 (L=820 м3/ч, Pc=500 Па):
П2.12 (L=240 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
567 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
568 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
569 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
570 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
571 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
572 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
573 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
574 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
575 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
576 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
577 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
578 | Комплект циркуляционного насоса DAB VA 35/130 (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
579 | Трехходовой вентиль TBG 15-0,4 (для 1-го водяного нагревателя) | шт | 1
580 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
581 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
582 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
583 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
584 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
585 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
586 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
587 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.12 (L=240 м3/ч, Pc=200 Па):
П2.13 (L=1870 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
588 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-25 FRUM | ШТ | 1
589 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G4 | ШТ | 1
590 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
591 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 2
592 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
593 | Воздухонагреватель водяной LITENED 50-25 WH/Al/2 | ШТ | 1
594 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
595 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
596 | Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
597 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
598 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
599 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
600 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
601 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 1
602 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
603 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
604 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.13 (L=1870 м3/ч, Pc=200 Па):
П2.2.1 (L=680 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
605 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1
606 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1
607 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
608 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2
609 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1
610 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1
611 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
612 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1
613 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
614 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
615 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1
616 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
617 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1
618 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1
619 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1
620 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2
621 | Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S (для засл. прит. канала) | ШТ | 1
622 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
623 | Блок управления ACW-TG1-3R1R P-REV/N +МО2.35 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по П2.2.1 (L=680 м3/ч, Pc=350 Па):
В2.14 (L=1480 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
624 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
625 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 1
626 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
627 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
628 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
629 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
630 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
631 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
632 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
633 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.14 (L=1480 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.15 (L=2400 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
634 | Заслонка CHR 50-30 | ШТ | 1
635 | Вставка гибкая FH 50-30 | ШТ | 1
636 | Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | ШТ | 1
637 | Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | ШТ | 2
638 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
639 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение | ШТ | 1
640 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
641 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-30 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
642 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
643 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1
644 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.15 (L=2400 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.16 (увелич напор) (L=120 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
645 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
646 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
647 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
648 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
649 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
650 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
651 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
652 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
653 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
654 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.16 (увелич напор) (L=120 м3/ч, Pc=220 Па):
В2.17 (L=2400 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
655 | Заслонка CHR 50-30 | ШТ | 1
656 | Вставка гибкая FH 50-30 | ШТ | 1
657 | Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | ШТ | 1
658 | Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | ШТ | 2
659 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
660 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение | ШТ | 1
661 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
662 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-30 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
663 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
664 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1
665 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.17 (L=2400 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.18 (L=660 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
666 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
667 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
668 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
669 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
670 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
671 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
672 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
673 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
674 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
675 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.18 (L=660 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.19 (L=1575 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
676 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
677 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 1
678 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
679 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
680 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
681 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
682 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
683 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
684 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
685 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.19 (L=1575 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.20 (увелич напор) (L=200 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
686 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
687 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
688 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
689 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
690 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
691 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
692 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
693 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
694 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
695 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.20 (увелич напор) (L=200 м3/ч, Pc=220 Па):
В2.21 (L=670 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
696 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
697 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
698 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
699 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
700 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
701 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
702 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
703 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
704 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
705 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.21 (L=670 м3/ч, Pc=300 Па):
В2.22 (увелич. напор) (L=180 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
706 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
707 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
708 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
709 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
710 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
711 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
712 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
713 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
714 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
715 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.22 (увелич. напор) (L=180 м3/ч, Pc=220 Па):
В2.23 (увелич. напор) (L=240 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
716 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
717 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
718 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
719 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
720 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
721 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
722 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
723 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
724 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
725 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.23 (увелич. напор) (L=240 м3/ч, Pc=220 Па):
В2.24 (L=1850 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
726 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1
727 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 1
728 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1
729 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2
730 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
731 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
732 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
733 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
734 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
735 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.24 (L=1850 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.25 (L=1220 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
736 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
737 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
738 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
739 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
740 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
741 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
742 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
743 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
744 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
745 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.25 (L=1220 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.26 (L=170 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
746 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
747 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
748 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
749 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
750 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
751 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
752 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
753 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
754 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
755 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.26 (L=170 м3/ч, Pc=220 Па):
В2.27 (L=5040 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
756 | Заслонка CHR 70-40 | ШТ | 1
757 | Вставка гибкая FH 70-40 | ШТ | 1
758 | Вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30 | ШТ | 1
759 | Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD | ШТ | 2
760 | Крыша LITENED 70-40 L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
761 | Крыша LITENED 70-40 L=200 мм Наружное исполнение | ШТ | 1
762 | Пустая секция под заслонку LITENED 70-40 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
763 | Воздухозаборная решетка LITENED 70-40 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
764 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
765 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 1
766 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.27 (L=5040 м3/ч, Pc=300 Па):
В2.28 (L=1935 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
767 | Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD | ШТ | 2
768 | Вставка гибкая FH 50-30 | ШТ | 1
769 | Вентилятор LITENED 50-30 G1.28-1,1х30 | ШТ | 1
770 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
771 | Заслонка CHR 50-30 | ШТ | 1
772 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
773 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение | ШТ | 1
774 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-30 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
775 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1
776 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
777 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.28 (L=1935 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.29 (L=400 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
778 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
779 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
780 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
781 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
782 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
783 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
784 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
785 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
786 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
787 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.29 (L=400 м3/ч, Pc=250 Па):
В2.30 (увелич. напор) (L=150 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
788 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
789 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
790 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
791 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
792 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
793 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
794 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
795 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
796 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
797 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.30 (увелич. напор) (L=150 м3/ч, Pc=220 Па):
В2.31 (увелич напор) (L=240 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
798 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1
799 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1
800 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
801 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2
802 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3
803 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1
804 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
805 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
806 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
807 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.31 (увелич напор) (L=240 м3/ч, Pc=220 Па):
В2.32 (L=5900 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
808 | Заслонка CHR 70-40 | ШТ | 1
809 | Вставка гибкая FH 70-40 | ШТ | 1
810 | Вентилятор LITENED 70-40 G1.35-2,2х30 | ШТ | 1
811 | Шумоглушитель LITENED 70-40 NKD | ШТ | 2
812 | Крыша LITENED 70-40 L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
813 | Крыша LITENED 70-40 L=200 мм Наружное исполнение | ШТ | 1
814 | Пустая секция под заслонку LITENED 70-40 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
815 | Воздухозаборная решетка LITENED 70-40 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
816 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
817 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 1
818 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по В2.32 (L=5900 м3/ч, Pc=350 Па):
МО2.34 (L=2175 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
819 | Шумоглушитель LITENED BS 50-30 NKD | ШТ | 2
820 | Вставка гибкая FH BS 50-30 | ШТ | 1
821 | Вентилятор LITENED BS 50-30 G1.28-1,1х30 | ШТ | 1
822 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 50-30 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
823 | Заслонка CHR BS 50-30 | ШТ | 1
824 | Крыша LITENED BS 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
825 | Крыша LITENED BS 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение | ШТ | 1
826 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 50-30 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
827 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1
828 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В | ШТ | 1
829 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
830 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
831 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО2.34 (L=2175 м3/ч, Pc=400 Па):
МО2.36 (L=1600 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
832 | Шумоглушитель LITENED BS 50-25 NKD | ШТ | 2
833 | Вставка гибкая FH BS 50-25 | ШТ | 1
834 | Вентилятор LITENED BS 50-25 G1.25-0,55х30 Нестандарт | ШТ | 1
835 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1
836 | Заслонка CHR BS 50-25 | ШТ | 1
837 | Крыша LITENED BS 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3
838 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
839 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1
840 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1
841 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1
842 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
843 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО2.36 (L=1600 м3/ч, Pc=300 Па):
МО2.33.1, МО2.33.2 (L=5600 м3/ч, Pc=550 Па)
Оборудование
844 | Вентилятор с выносным электродвигателем VFS 63-4D.5.5 | ШТ | 2
845 | Гибкая вставка HB 83-83 (830х830) | ШТ | 4
846 | Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой М8 | ШТ | 12
847 | Навес для защиты электродвигателя VFS 83-83 | ШТ | 2
Итого по Оборудование:
КИПиА
848 | Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В | ШТ | 2
849 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0 1H25 | ШТ | 2
850 | Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1) | ШТ | 2
Итого по КИПиА:
Итого по МО2.33.1, МО2.33.2 (L=5600 м3/ч, Pc=550 Па):
МО2.35 (L=730 м3/ч, Pc=500 Па)
Оборудование
851 | Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой М8 | ШТ | 4
852 | Вентилятор с выносным электродвигателем VFS 31-2D.1.1n | ШТ | 1
853 | Гибкая вставка HB 48-48 (480х480) | ШТ | 2
854 | Навес для защиты электродвигателя VFS 48-48 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
КИПиА
855 | Частотный преобразователь 1,5 кВт 380 В | ШТ | 1
856 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по МО2.35 (L=730 м3/ч, Pc=500 Па):
ЩУВ-1.1В
КИПиА
857 | Щит управления ACV-V со спецдоработкой /N В1.10, В1.11, В1.12, В1.13 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по ЩУВ-1.1В:
ЩУВ-1.2В
КИПиА
858 | Щит управления ACV-V со спецдоработкой /N В1.14, В1.15, В1.16, В1.17, В1.18 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по ЩУВ-1.2В:
ЩУВ-2.1В
КИПиА
859 | Щит управления ACV-V со спецдоработкой /N В2.14, В2.15, В2.16, В2.17, В2.18 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по ЩУВ-2.1В:
ЩУВ-2.2В
КИПиА
860 | Щит управления ACV-V со спецдоработкой /N В2.19, В2.20, В2.21, В2.22, В2.23 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по ЩУВ-2.2В:
ЩУВ-2.3В
КИПиА
861 | Щит управления ACV-V со спецдоработкой /N В2.24, В2.25, В2.26, В2.27, В2.28 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по ЩУВ-2.3В:
ЩУВ-2.4В
КИПиА
862 | Щит управления ACV-V со спецдоработкой /N В2.29, В2.30, В2.31, В2.32 | ШТ | 1
Итого по КИПиА:
Итого по ЩУВ-2.4В:
ВД1.1 (L=24900 м3/ч, Pc=700 Па)
Оборудование
863 | Вентилятор VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | ШТ | 1
864 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-800 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД1.1 (L=24900 м3/ч, Pc=700 Па):
ВД1.2 (L=25100 м3/ч, Pc=690 Па)
Оборудование
865 | Вентилятор VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | ШТ | 1
866 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-800 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД1.2 (L=25100 м3/ч, Pc=690 Па):
ВД1.3 (L=21850 м3/ч, Pc=690 Па)
Оборудование
867 | Вентилятор VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-У1 | ШТ | 1
868 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-710 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД1.3 (L=21850 м3/ч, Pc=690 Па):
ВД2.1 (L=16700 м3/ч, Pc=820 Па)
Оборудование
869 | Вентилятор VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-У1 | ШТ | 1
870 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-900 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД2.1 (L=16700 м3/ч, Pc=820 Па):
ВД2.2 (L=18200 м3/ч, Pc=850 Па)
Оборудование
871 | Вентилятор VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-У1 | ШТ | 1
872 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-900 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД2.2 (L=18200 м3/ч, Pc=850 Па):
ВД2.3 (L=20300 м3/ч, Pc=640 Па)
Оборудование
873 | Вентилятор VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-У1 | ШТ | 1
874 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД2.3 (L=20300 м3/ч, Pc=640 Па):
ВД2.4 (L=19500 м3/ч, Pc=630 Па)
Оборудование
875 | Вентилятор VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-У1 | ШТ | 1
876 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД2.4 (L=19500 м3/ч, Pc=630 Па):
ВД2.5 (L=19400 м3/ч, Pc=640 Па)
Оборудование
877 | Вентилятор VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-У1 | ШТ | 1
878 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ВД2.5 (L=19400 м3/ч, Pc=640 Па):
ВД2.6.1, ВД2.6.2 (L=50500 м3/ч, Pc=320 Па)
Оборудование
879 | Вентилятор VDNV-DU-400-100F-15x10-HF-У1 | ШТ | 2
880 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000 | ШТ | 2
Итого по Оборудование:
Итого по ВД2.6.1, ВД2.6.2 (L=50500 м3/ч, Pc=320 Па):
ПД1.1 (L=17430 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
881 | Вентилятор осевой крышный VOP 71-5,5x30 (без крыши) | ШТ | 1
882 | Комплект крыши для VOP-N 71 | ШТ | 1
883 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | ШТ | 1
884 | Плита опорная SPN-710 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ПД1.1 (L=17430 м3/ч, Pc=350 Па):
ПД1.2 (L=17570 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
885 | Вентилятор осевой крышный VOP 71-5,5x30 (без крыши) | ШТ | 1
886 | Комплект крыши для VOP-N 71 | ШТ | 1
887 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | ШТ | 1
888 | Плита опорная SPN-710 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ПД1.2 (L=17570 м3/ч, Pc=350 Па):
ПД1.3 (L=15300 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
889 | Вентилятор осевой крышный VOP 56-5,5x30 (без крыши) | ШТ | 1
890 | Комплект крыши для VOP-N 56 | ШТ | 1
891 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-500 | ШТ | 1
892 | Плита опорная SPN-560 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ПД1.3 (L=15300 м3/ч, Pc=350 Па):
ПД1.4 (L=24310 м3/ч, Pc=240 Па)
Оборудование
893 | Вентилятор осевой крышный VOP 71-7,5x30 (без крыши) | ШТ | 1
894 | Комплект крыши для VOP-N 71 | ШТ | 1
895 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | ШТ | 1
896 | Плита опорная SPN-710 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ПД1.4 (L=24310 м3/ч, Pc=240 Па):
ПД2.1 (L=11700 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
897 | Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3x30 | ШТ | 1
898 | Вставка гибкая BINC-T4-560 | ШТ | 2
Итого по Оборудование:
Итого по ПД2.1 (L=11700 м3/ч, Pc=350 Па):
ПД2.3 (L=14210 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
899 | Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-4x30 | ШТ | 1
900 | Вставка гибкая BINC-T4-500 | ШТ | 2
Итого по Оборудование:
Итого по ПД2.3 (L=14210 м3/ч, Pc=350 Па):
ПД2.4 (L=13650 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
901 | Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3x30 | ШТ | 1
902 | Вставка гибкая BINC-T4-560 | ШТ | 2
Итого по Оборудование:
Итого по ПД2.4 (L=13650 м3/ч, Pc=350 Па):
ПД2.5 (L=13600 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
903 | Вентилятор осевой крышный VOP 63-4x30 (без крыши) | ШТ | 1
904 | Комплект крыши для VOP-N 63 | ШТ | 1
905 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | ШТ | 1
906 | Плита опорная SPN-630 | ШТ | 1
Итого по Оборудование:
Итого по ПД2.5 (L=13600 м3/ч, Pc=350 Па):
ПД2.6.1, ПД2.6.2 (L=36000 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
907 | Вентилятор осевой крышный VOP 125-11x10 (без крыши) | ШТ | 2
908 | Комплект крыши для VOP-N 125 | ШТ | 2
909 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000 | ШТ | 2
910 | Плита опорная SPN-1250 | ШТ | 2
Итого по Оборудование:
Итого по ПД2.6.1, ПД2.6.2 (L=36000 м3/ч, Pc=350 Па):
Итого по разделу:
Итого по предложению:
С уважением, Лобова Ксения Валерьевна