## экспертиза
Оборудование АПС
1 | Центральный прибор индикации и управления "Рубеж-АРМ" с предустановленнным ПО (Системный блок, ПУИ, Монитор,Клавиатура, Мышь, Ключ защиты, ОС, ПО) | ЦПИУ Рубеж-АРМ исп.1 (настольный) |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1
2 | Источник бесперебойного питания 220В | Powercom Raptor RPT-2000AP LCD |  | "Powercom" | шт. | 1
3 | Источник питания | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1
4 | Бокс резервного электропитания | БР 24х40 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1
5 | Бокс резервного электропитания | БР 24х12 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1
6 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 17А*ч | Delta DTM 1217M |  | Delta | шт. | 2
7 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 40А*ч | Delta DTM 1240M |  | Delta | шт. | 2
8 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 12А*ч | Delta DTM 1212M |  | Delta | шт. | 2
9 | Прибор приемно-контрольный | R3-Рубеж-20П |  | Delta | шт. | 1
10 | Контроллер адресных устройств | R3-Рубеж-КАУ2 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 3
11 | Блок индикации и управления | R3-Рубеж-БИУ |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1
12 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 без б/о |  | ООО «Рубеж» | шт. | 895
13 | Базовое основание обычное на подвесной плотолок | W2.03 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 149
14 | Изолятор шлейфа для подвесного потолка (базовое основание) | ИЗ-1Б-R3 L2.42 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 30
15 | Базовое основание обычное на несущ. конструкции | W1.03 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 583
16 | Изолятор шлейфа для несущ. конструкций (базовое основание) | ИЗ-1Б-R3 L1.42 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 140
17 | Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором шлейфа | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 48
18 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый | ИП 101-29-PR-R3 без б/о |  | ООО «Рубеж» | шт. | 7
19 | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-264/1-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 12
20 | Адресный релейный модуль | РМ-4-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1
21 | Адресный релейный модуль | РМ-1-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 43
22 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 2
Кабельные изделия и провода
23 | ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, мет. скобы, крепеж | КПCЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | м | 4310
24 | ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, мет. скобы, крепеж | КПCЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | м | 3360
25 | ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0, мет. скобы, крепеж | КПCЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | м | 30
26 | ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52, мет. скобы, крепеж | FUTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52 |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | м | 50
Монтажные изделия и материалы
27 | ОКЛ СегментЛАЙН-МЛ в составе металлического перфорированного кабельного лотка 50х50 и элементов крепления | СегментЛАЙН-МЛ |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | м | 5
28 | Мини-канал | СЭ 62х62 |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | м | 20
29 | Муфта соединительная LSLTx FR НГ белая DN3/4, 1 уп. = 100 шт. |  |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | уп. | 15
30 | Поворот угловой разворачивающий LSLTx FR НГ белый DN3/4, 1 уп. = 100 шт. |  |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | уп. | 5
31 | Поворот угловой LSLTx FR НГ белый DN3/4, 1 уп. = 70 шт. |  |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | уп. | 10
32 | Стяжки кабельные стальные для ОКЛ СегментЛАЙН | СЭ |  | ООО "СегментЭНЕРГО" | уп. | 40
33 | Блок кабельный У-136 перфорированный, 1 уп. = 100 шт. | 07-6236 |  | "Rexant" | уп. | 10
34 | Прямой зажимной подвес | A299 |  | "АДВ КАПС" | шт. | 500
35 | Трос из нержавеющей стали от 0,8 мм | WRSS-2 |  | "АДВ КАПС" | м | 500
36 | Регулируемый вертикальный зажим Z22 для троса | Z22 |  | "АДВ КАПС" | шт. | 500
37 | Одинарный алюминиевый зажим Z-1 | Z-1/1 |  | "АДВ КАПС" | шт. | 500
38 | Шпилька оцинкованная М6х1000 мм DIN 975/976 | PRO8.2385 |  | "Промрукав" | м | 500
39 | Анкер забивной стальной оцинкованный, М6 8х25, 1 уп. = 100 шт. | PRO8.2341 |  | "Промрукав" | уп. | 5
40 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, оцинкованная М6 DIN 6923, 1 уп. = 100 шт. | PRO8.2366 |  | "Промрукав" | уп. | 10
41 | Кожух защитный для ИПДЛ |  | АТПН.425921.002 | "Полисервис" | шт. | 6
42 | Кронштейн поворотный для ИПДЛ | КП-3467 | АТПН.301561.007 | "Полисервис" | шт. | 6
43 | Кронштейн поворотный для отражателей | КП-3448 | АТПН.301561.006 | "Полисервис" | шт. | 6
44 | Труба стальная ∅32 | ГОСТ 10704-91 |  | Россия | м | 50
45 | Плита минераловатная 1000х600х50 | 110 кг/м3 |  | Огнеза | шт. | 6
46 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик 20кг |  | Огнеза-ГТ | Огнеза | шт. | 2