## экспертиза
Оборудование
1.1 | Источник бесперебойного питания 12В/5А | ББП-50 исп.1 | СКБ Телси | шт. | 1
1.2 | Пульт селекторной связи на 24 абонента | GC-1036F4 | СКБ Телси | шт. | 1
1.3 | Источник вторичного электропитания | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР | ООО "Рубеж | шт. | 1
1.4 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/17Ач | Delta DTM 1217 L | ООО "Рубеж | шт. | 2
1.5 | Сигнальная лампа | GC-0611W4 | СКБ Телси | шт. | 2
1.6 | Кнопка сброса | GC-0421W1 | СКБ Телси | шт. | 1
1.7 | Переговорное устройство | GC-2001W3 | СКБ Телси | шт. | 10
1.8 | Переговорное устройство | GC-2001P4 | СКБ Телси | шт. | 12
1.9 | Проводная влагозащищенная кнопка со шнуром | GC-0423W1 | СКБ Телси | шт. | 1
1.10 | Аккумулятор 12В,7А/ч |  | СКБ Телси | шт. | 1
1.11 | Стойка Штольц для крепления антивандальной кнопки вызова помощи, сталь |  | Тифлоцентр Вертикаль | шт. | 1
1.12 | Табличка тактильная с пиктограммой "SOS" красный фон, 150х150мм. | MP-010R1 | СКБ Телси | шт. | 1
1.13 | Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" красный фон,150х150 мм | MP-010R2 | СКБ Телси | шт. | 19
1.14 | Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон 150х150 мм. | MP-010B1 | СКБ Телси | шт. | 1
Кабели
2.1 | ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, мет. скобы, крепеж | ОКЛ СегментЛайн-ГФ | Сегмент-Энерго | м | 1155
2.2 | ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, мет. скобы, крепеж | ОКЛ СегментЛайн-ГФ | Сегмент-Энерго | м | 10
2.3 | ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0, мет. скобы, крепеж | ОКЛ СегментЛайн-ГФ | Сегмент-Энерго | м | 10
Материалы
3.1 | Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм | 6008-32L3 | ДКС | шт. | 1
3.2 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 3 кг | ОГНЕЗА-ГТ | ОГНЕЗА | шт. | 1