## 1
Обособленное подразделение ООО "НЕД-Инжиниринг" в г.Дзержинский
140090, Московская обл, Дзержинский г, Энергетиков ул, д.1/1, пом.16
Телефон: +7 (800) 555-84-48, доб. (доб, 382)
e-mail: mkv@air-ned.com
Менеджер: Лобова Ксения Валерьевна
Куда: | ИП Карвецкий Дмитрий Андреевич | Дата: |  | 18.06.2026 г.
Адрес: | 140181, Московская обл, Жуковский г, Московская пл, дом 3, квартира 10 | Телефон: |  | +8(965) 1718799
Кому: | Карвецкий Дмитрий Андреевич
Предложение № ND26-030615/3 |  | Выполнил: |  | Лобова Ксения Валерьевна
Уважаемый(ая) Карвецкий Дмитрий Андреевич, на Ваш запрос мы предоставляем Вам предложение:
1. Предмет предложения:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма без НДС | Ставка НДС | Сумма НДС | Итого сумма с НДС
ОБОРУДОВАНИЕ
П1.1 (L=8360 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
1 | Установка AIRNED-R6.1L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P50.R-4x15/H1/B1 | ШТ | 1 | 1298471 | 1298471 | 22 | 285663.62 | 1584134.62
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1298471 |  | 285663.62 | 1584134.62
КИПиА
2 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 168732 | 168732 | 22 | 37121.04 | 205853.04
3 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
4 | Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | шт | 1 | 45580 | 45580 | 22 | 10027.6 | 55607.6
5 | Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 13598 | 13598 | 22 | 2991.56 | 16589.56
6 | Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | ШТ | 1 | 68663 | 68663 | 22 | 15105.86 | 83768.86
7 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
8 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
9 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
10 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
11 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | ШТ | 1 | 36208 | 36208 | 22 | 7965.76 | 44173.76
12 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 33764 | 33764 | 22 | 7428.08 | 41192.08
13 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 412547 |  | 90760.34 | 503307.34
Итого по П1.1 (L=8360 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 1711018 |  | 376423.96 | 2087441.96
П1.2 (L=9600 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
14 | Установка AIRNED-R7.1L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/B1 | ШТ | 1 | 1506320 | 1506320 | 22 | 331390.4 | 1837710.4
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1506320 |  | 331390.4 | 1837710.4
КИПиА
15 | Блок управления ACW-TG1-3R0 1H25/N Нестандарт | ШТ | 1 | 170418 | 170418 | 22 | 37491.96 | 207909.96
16 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
17 | Циркуляционный насос VL-32PBG-8-N (230В) (для 1-го водяного нагревателя) | шт | 1 | 45580 | 45580 | 22 | 10027.6 | 55607.6
18 | Трехходовой вентиль TBG 25-10 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 13598 | 13598 | 22 | 2991.56 | 16589.56
19 | Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В | ШТ | 1 | 97736 | 97736 | 22 | 21501.92 | 119237.92
20 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
21 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
22 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
23 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
24 | Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала) | ШТ | 1 | 36208 | 36208 | 22 | 7965.76 | 44173.76
25 | Привод ELVA 05/24.M (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 33764 | 33764 | 22 | 7428.08 | 41192.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 438237 |  | 96412.14 | 534649.14
Итого по П1.2 (L=9600 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 1944557 |  | 427802.54 | 2372359.54
П1.3 (L=6260 м3/ч, Pc=450 Па)
Оборудование
26 | Корпус фильтра укороченного LITENED 90-50 FRUM | ШТ | 1 | 64902 | 64902 | 22 | 14278.44 | 79180.44
27 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 90-50 G4 | ШТ | 1 | 10233 | 10233 | 22 | 2251.26 | 12484.26
28 | Заслонка CHR 90-50 | ШТ | 1 | 30200 | 30200 | 22 | 6644 | 36844
29 | Вставка гибкая FH 90-50 | ШТ | 2 | 8452 | 16904 | 22 | 3718.88 | 20622.88
30 | Корпус фильтра LITENED 90-50 FRPM | ШТ | 1 | 113021 | 113021 | 22 | 24864.62 | 137885.62
31 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 90-50 F7 | ШТ | 1 | 13882 | 13882 | 22 | 3054.04 | 16936.04
32 | Шумоглушитель LITENED 90-50 NKD | ШТ | 2 | 164420 | 328840 | 22 | 72344.8 | 401184.8
33 | Воздухонагреватель водяной LITENED 90-50 WH/Al/3 | ШТ | 1 | 158696 | 158696 | 22 | 34913.12 | 193609.12
34 | Вентилятор LITENED 90-50 G1.40-4х30 | ШТ | 1 | 294689 | 294689 | 22 | 64831.58 | 359520.58
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 1031367 |  | 226900.74 | 1258267.74
КИПиА
35 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 168732 | 168732 | 22 | 37121.04 | 205853.04
36 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
37 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 138350 | 138350 | 22 | 30437 | 168787
38 | Частотный преобразователь 4 кВт 380 В | ШТ | 1 | 68663 | 68663 | 22 | 15105.86 | 83768.86
39 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
40 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
41 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
42 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
43 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
44 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 463632 |  | 101999.04 | 565631.04
Итого по П1.3 (L=6260 м3/ч, Pc=450 Па): |  |  |  |  | 1494999 |  | 328899.78 | 1823898.78
П1.4 (L=4410 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
45 | Корпус фильтра укороченного LITENED 80-50 FRUM | ШТ | 1 | 61537 | 61537 | 22 | 13538.14 | 75075.14
46 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 80-50 G4 | ШТ | 1 | 10035 | 10035 | 22 | 2207.7 | 12242.7
47 | Заслонка CHR 80-50 | ШТ | 1 | 25613 | 25613 | 22 | 5634.86 | 31247.86
48 | Вставка гибкая FH 80-50 | ШТ | 2 | 6567 | 13134 | 22 | 2889.48 | 16023.48
49 | Корпус фильтра LITENED 80-50 FRPM | ШТ | 1 | 106739 | 106739 | 22 | 23482.58 | 130221.58
50 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 80-50 F7 | ШТ | 1 | 14442 | 14442 | 22 | 3177.24 | 17619.24
51 | Воздухонагреватель водяной LITENED 80-50 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 127179 | 127179 | 22 | 27979.38 | 155158.38
52 | Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD | ШТ | 2 | 148472 | 296944 | 22 | 65327.68 | 362271.68
53 | Вентилятор LITENED 80-50 G1.35-2,2х30 | ШТ | 1 | 253334 | 253334 | 22 | 55733.48 | 309067.48
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 908957 |  | 199970.54 | 1108927.54
КИПиА
54 | Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 168732 | 168732 | 22 | 37121.04 | 205853.04
55 | Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
56 | Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 138350 | 138350 | 22 | 30437 | 168787
57 | Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В | ШТ | 1 | 45494 | 45494 | 22 | 10008.68 | 55502.68
58 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
59 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
60 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
61 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
62 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 435394 |  | 95786.68 | 531180.68
Итого по П1.4 (L=4410 м3/ч, Pc=400 Па): |  |  |  |  | 1344351 |  | 295757.22 | 1640108.22
П1.5 (L=1130 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
63 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-25 FRUM | ШТ | 1 | 41079 | 41079 | 22 | 9037.38 | 50116.38
64 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G4 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
65 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1 | 12385 | 12385 | 22 | 2724.7 | 15109.7
66 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 2 | 4312 | 8624 | 22 | 1897.28 | 10521.28
67 | Корпус фильтра LITENED 50-25 FRPM | ШТ | 1 | 49247 | 49247 | 22 | 10834.34 | 60081.34
68 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-25 F7 | ШТ | 1 | 9760 | 9760 | 22 | 2147.2 | 11907.2
69 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2 | 71658 | 143316 | 22 | 31529.52 | 174845.52
70 | Воздухонагреватель водяной LITENED 50-25 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 86470 | 86470 | 22 | 19023.4 | 105493.4
71 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1 | 130940 | 130940 | 22 | 28806.8 | 159746.8
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 488018 |  | 107363.96 | 595381.96
КИПиА
72 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 165823 | 165823 | 22 | 36481.06 | 202304.06
73 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
74 | Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 108899 | 108899 | 22 | 23957.78 | 132856.78
75 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
76 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
77 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
78 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
79 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
80 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 386906 |  | 85119.32 | 472025.32
Итого по П1.5 (L=1130 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 874924 |  | 192483.28 | 1067407.28
П1.6 (L=580 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
81 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1 | 38738 | 38738 | 22 | 8522.36 | 47260.36
82 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1 | 5913 | 5913 | 22 | 1300.86 | 7213.86
83 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
84 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2 | 4036 | 8072 | 22 | 1775.84 | 9847.84
85 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1 | 45494 | 45494 | 22 | 10008.68 | 55502.68
86 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1 | 5353 | 5353 | 22 | 1177.66 | 6530.66
87 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
88 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 84043 | 84043 | 22 | 18489.46 | 102532.46
89 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 446386 |  | 98204.92 | 544590.92
КИПиА
90 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 165823 | 165823 | 22 | 36481.06 | 202304.06
91 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
92 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 108899 | 108899 | 22 | 23957.78 | 132856.78
93 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
94 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
95 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
96 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
97 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
98 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 386906 |  | 85119.32 | 472025.32
Итого по П1.6 (L=580 м3/ч, Pc=200 Па): |  |  |  |  | 833292 |  | 183324.24 | 1016616.24
П1.7 (L=320 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
99 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1 | 38738 | 38738 | 22 | 8522.36 | 47260.36
100 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1 | 5913 | 5913 | 22 | 1300.86 | 7213.86
101 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
102 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2 | 4036 | 8072 | 22 | 1775.84 | 9847.84
103 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1 | 45494 | 45494 | 22 | 10008.68 | 55502.68
104 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1 | 5353 | 5353 | 22 | 1177.66 | 6530.66
105 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
106 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 84043 | 84043 | 22 | 18489.46 | 102532.46
107 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 446386 |  | 98204.92 | 544590.92
КИПиА
108 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 165823 | 165823 | 22 | 36481.06 | 202304.06
109 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
110 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 108899 | 108899 | 22 | 23957.78 | 132856.78
111 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
112 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
113 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
114 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
115 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
116 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 386906 |  | 85119.32 | 472025.32
Итого по П1.7 (L=320 м3/ч, Pc=200 Па): |  |  |  |  | 833292 |  | 183324.24 | 1016616.24
П1.8 (L=720 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
117 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1 | 38738 | 38738 | 22 | 8522.36 | 47260.36
118 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1 | 5913 | 5913 | 22 | 1300.86 | 7213.86
119 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
120 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2 | 4036 | 8072 | 22 | 1775.84 | 9847.84
121 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1 | 45494 | 45494 | 22 | 10008.68 | 55502.68
122 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1 | 5353 | 5353 | 22 | 1177.66 | 6530.66
123 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
124 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 84043 | 84043 | 22 | 18489.46 | 102532.46
125 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 446386 |  | 98204.92 | 544590.92
КИПиА
126 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 165823 | 165823 | 22 | 36481.06 | 202304.06
127 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
128 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 108899 | 108899 | 22 | 23957.78 | 132856.78
129 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
130 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
131 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
132 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
133 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
134 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 386906 |  | 85119.32 | 472025.32
Итого по П1.8 (L=720 м3/ч, Pc=200 Па): |  |  |  |  | 833292 |  | 183324.24 | 1016616.24
П1.9 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
135 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1 | 38738 | 38738 | 22 | 8522.36 | 47260.36
136 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1 | 5913 | 5913 | 22 | 1300.86 | 7213.86
137 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
138 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2 | 4036 | 8072 | 22 | 1775.84 | 9847.84
139 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1 | 45494 | 45494 | 22 | 10008.68 | 55502.68
140 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1 | 5353 | 5353 | 22 | 1177.66 | 6530.66
141 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
142 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 84043 | 84043 | 22 | 18489.46 | 102532.46
143 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 446386 |  | 98204.92 | 544590.92
КИПиА
144 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 165823 | 165823 | 22 | 36481.06 | 202304.06
145 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
146 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 108899 | 108899 | 22 | 23957.78 | 132856.78
147 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
148 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
149 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
150 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
151 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
152 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 386906 |  | 85119.32 | 472025.32
Итого по П1.9 (L=480 м3/ч, Pc=200 Па): |  |  |  |  | 833292 |  | 183324.24 | 1016616.24
П1.2.1 (412) (L=800 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
153 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1 | 38738 | 38738 | 22 | 8522.36 | 47260.36
154 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1 | 5913 | 5913 | 22 | 1300.86 | 7213.86
155 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
156 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2 | 4036 | 8072 | 22 | 1775.84 | 9847.84
157 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1 | 45494 | 45494 | 22 | 10008.68 | 55502.68
158 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1 | 5353 | 5353 | 22 | 1177.66 | 6530.66
159 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
160 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 84043 | 84043 | 22 | 18489.46 | 102532.46
161 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 446386 |  | 98204.92 | 544590.92
КИПиА
162 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 165823 | 165823 | 22 | 36481.06 | 202304.06
163 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
164 | Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 108899 | 108899 | 22 | 23957.78 | 132856.78
165 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
166 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
167 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
168 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
169 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
170 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 386906 |  | 85119.32 | 472025.32
Итого по П1.2.1 (412) (L=800 м3/ч, Pc=150 Па): |  |  |  |  | 833292 |  | 183324.24 | 1016616.24
П1.2.2 (415) (L=1050 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
171 | Корпус фильтра укороченного LITENED 40-20 FRUM | ШТ | 1 | 38738 | 38738 | 22 | 8522.36 | 47260.36
172 | Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G4 | ШТ | 1 | 5913 | 5913 | 22 | 1300.86 | 7213.86
173 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
174 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 2 | 4036 | 8072 | 22 | 1775.84 | 9847.84
175 | Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM | ШТ | 1 | 45494 | 45494 | 22 | 10008.68 | 55502.68
176 | Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7 | ШТ | 1 | 5353 | 5353 | 22 | 1177.66 | 6530.66
177 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
178 | Воздухонагреватель водяной LITENED 40-20 WH/Al/2 | ШТ | 1 | 84043 | 84043 | 22 | 18489.46 | 102532.46
179 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 446386 |  | 98204.92 | 544590.92
КИПиА
180 | Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт | ШТ | 1 | 165823 | 165823 | 22 | 36481.06 | 202304.06
181 | Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 14640 | 14640 | 22 | 3220.8 | 17860.8
182 | Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) | ШТ | 1 | 108899 | 108899 | 22 | 23957.78 | 132856.78
183 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
184 | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) | ШТ | 1 | 6670 | 6670 | 22 | 1467.4 | 8137.4
185 | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | ШТ | 1 | 3288 | 3288 | 22 | 723.36 | 4011.36
186 | Датчик температуры воды погружной WTP-3 | ШТ | 1 | 6197 | 6197 | 22 | 1363.34 | 7560.34
187 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр) | ШТ | 2 | 5069 | 10138 | 22 | 2230.36 | 12368.36
188 | Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала) | шт | 1 | 41885 | 41885 | 22 | 9214.7 | 51099.7
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 386906 |  | 85119.32 | 472025.32
Итого по П1.2.2 (415) (L=1050 м3/ч, Pc=150 Па): |  |  |  |  | 833292 |  | 183324.24 | 1016616.24
В1.10 (L=560 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
189 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
190 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1 | 4036 | 4036 | 22 | 887.92 | 4923.92
191 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
192 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30484 | 30484 | 22 | 6706.48 | 37190.48
193 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
194 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5250 | 15750 | 22 | 3465 | 19215
195 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8159 | 8159 | 22 | 1794.98 | 9953.98
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 317202 |  | 69784.44 | 386986.44
КИПиА
196 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
197 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
198 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.10 (L=560 м3/ч, Pc=250 Па): |  |  |  |  | 486046 |  | 106930.12 | 592976.12
В1.11 (L=800 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
199 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
200 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1 | 4036 | 4036 | 22 | 887.92 | 4923.92
201 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
202 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30484 | 30484 | 22 | 6706.48 | 37190.48
203 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
204 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5250 | 15750 | 22 | 3465 | 19215
205 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8159 | 8159 | 22 | 1794.98 | 9953.98
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 317202 |  | 69784.44 | 386986.44
КИПиА
206 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
207 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
208 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.11 (L=800 м3/ч, Pc=250 Па): |  |  |  |  | 486046 |  | 106930.12 | 592976.12
В1.12 (L=1250 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
209 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2 | 71658 | 143316 | 22 | 31529.52 | 174845.52
210 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 1 | 4312 | 4312 | 22 | 948.64 | 5260.64
211 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1 | 130940 | 130940 | 22 | 28806.8 | 159746.8
212 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30863 | 30863 | 22 | 6789.86 | 37652.86
213 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1 | 12385 | 12385 | 22 | 2724.7 | 15109.7
214 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5629 | 16887 | 22 | 3715.14 | 20602.14
215 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8452 | 8452 | 22 | 1859.44 | 10311.44
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 347155 |  | 76374.1 | 423529.1
КИПиА
216 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
217 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
218 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.12 (L=1250 м3/ч, Pc=300 Па): |  |  |  |  | 515999 |  | 113519.78 | 629518.78
В1.13 (L=1650 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
219 | Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD | ШТ | 2 | 71658 | 143316 | 22 | 31529.52 | 174845.52
220 | Вставка гибкая FH 50-25 | ШТ | 1 | 4312 | 4312 | 22 | 948.64 | 5260.64
221 | Вентилятор LITENED 50-25 G1.25-0,55х30 | ШТ | 1 | 130940 | 130940 | 22 | 28806.8 | 159746.8
222 | Пустая секция под заслонку LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30863 | 30863 | 22 | 6789.86 | 37652.86
223 | Заслонка CHR 50-25 | ШТ | 1 | 12385 | 12385 | 22 | 2724.7 | 15109.7
224 | Крыша LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5629 | 16887 | 22 | 3715.14 | 20602.14
225 | Воздухозаборная решетка LITENED 50-25 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8452 | 8452 | 22 | 1859.44 | 10311.44
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 347155 |  | 76374.1 | 423529.1
КИПиА
226 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
227 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
228 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.13 (L=1650 м3/ч, Pc=250 Па): |  |  |  |  | 515999 |  | 113519.78 | 629518.78
В1.14 (L=170 м3/ч, Pc=220 Па)
Оборудование
229 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
230 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1 | 4036 | 4036 | 22 | 887.92 | 4923.92
231 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
232 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30484 | 30484 | 22 | 6706.48 | 37190.48
233 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
234 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5250 | 15750 | 22 | 3465 | 19215
235 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8159 | 8159 | 22 | 1794.98 | 9953.98
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 317202 |  | 69784.44 | 386986.44
КИПиА
236 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
237 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
238 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.14 (L=170 м3/ч, Pc=220 Па): |  |  |  |  | 486046 |  | 106930.12 | 592976.12
В1.15 (L=1100 м3/ч, Pc=200 Па)
Оборудование
239 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
240 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1 | 4036 | 4036 | 22 | 887.92 | 4923.92
241 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
242 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30484 | 30484 | 22 | 6706.48 | 37190.48
243 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
244 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5250 | 15750 | 22 | 3465 | 19215
245 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8159 | 8159 | 22 | 1794.98 | 9953.98
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 317202 |  | 69784.44 | 386986.44
КИПиА
246 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
247 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
248 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.15 (L=1100 м3/ч, Pc=200 Па): |  |  |  |  | 486046 |  | 106930.12 | 592976.12
В1.16 (L=320 м3/ч, Pc=210 Па)
Оборудование
249 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
250 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1 | 4036 | 4036 | 22 | 887.92 | 4923.92
251 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
252 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30484 | 30484 | 22 | 6706.48 | 37190.48
253 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
254 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5250 | 15750 | 22 | 3465 | 19215
255 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8159 | 8159 | 22 | 1794.98 | 9953.98
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 317202 |  | 69784.44 | 386986.44
КИПиА
256 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
257 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
258 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.16 (L=320 м3/ч, Pc=210 Па): |  |  |  |  | 486046 |  | 106930.12 | 592976.12
В1.17 (L=720 м3/ч, Pc=150 Па)
Оборудование
259 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
260 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1 | 4036 | 4036 | 22 | 887.92 | 4923.92
261 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
262 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30484 | 30484 | 22 | 6706.48 | 37190.48
263 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
264 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5250 | 15750 | 22 | 3465 | 19215
265 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8159 | 8159 | 22 | 1794.98 | 9953.98
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 317202 |  | 69784.44 | 386986.44
КИПиА
266 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
267 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
268 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.17 (L=720 м3/ч, Pc=150 Па): |  |  |  |  | 486046 |  | 106930.12 | 592976.12
В1.18 (L=580 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
269 | Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD | ШТ | 2 | 67157 | 134314 | 22 | 29549.08 | 163863.08
270 | Вставка гибкая FH 40-20 | ШТ | 1 | 4036 | 4036 | 22 | 887.92 | 4923.92
271 | Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 114045 | 114045 | 22 | 25089.9 | 139134.9
272 | Пустая секция под заслонку LITENED 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 30484 | 30484 | 22 | 6706.48 | 37190.48
273 | Заслонка CHR 40-20 | ШТ | 1 | 10414 | 10414 | 22 | 2291.08 | 12705.08
274 | Крыша LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 5250 | 15750 | 22 | 3465 | 19215
275 | Воздухозаборная решетка LITENED 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 8159 | 8159 | 22 | 1794.98 | 9953.98
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 317202 |  | 69784.44 | 386986.44
КИПиА
276 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
277 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
278 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 168844 |  | 37145.68 | 205989.68
Итого по В1.18 (L=580 м3/ч, Pc=250 Па): |  |  |  |  | 486046 |  | 106930.12 | 592976.12
МО1.19 (412) (L=800 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
279 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2 | 131792 | 263584 | 22 | 57988.48 | 321572.48
280 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1 | 18014 | 18014 | 22 | 3963.08 | 21977.08
281 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 119872 | 119872 | 22 | 26371.84 | 146243.84
282 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 68284 | 68284 | 22 | 15022.48 | 83306.48
283 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1 | 22695 | 22695 | 22 | 4992.9 | 27687.9
284 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 13977 | 41931 | 22 | 9224.82 | 51155.82
285 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 21671 | 21671 | 22 | 4767.62 | 26438.62
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 556051 |  | 122331.22 | 678382.22
КИПиА
286 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
287 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
288 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
289 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 173913 |  | 38260.86 | 212173.86
Итого по МО1.19 (412) (L=800 м3/ч, Pc=400 Па): |  |  |  |  | 729964 |  | 160592.08 | 890556.08
МО1.20 (414) (L=650 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
290 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2 | 131792 | 263584 | 22 | 57988.48 | 321572.48
291 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1 | 18014 | 18014 | 22 | 3963.08 | 21977.08
292 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 119872 | 119872 | 22 | 26371.84 | 146243.84
293 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 68284 | 68284 | 22 | 15022.48 | 83306.48
294 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1 | 22695 | 22695 | 22 | 4992.9 | 27687.9
295 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 13977 | 41931 | 22 | 9224.82 | 51155.82
296 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 21671 | 21671 | 22 | 4767.62 | 26438.62
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 556051 |  | 122331.22 | 678382.22
КИПиА
297 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
298 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
299 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
300 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 173913 |  | 38260.86 | 212173.86
Итого по МО1.20 (414) (L=650 м3/ч, Pc=400 Па): |  |  |  |  | 729964 |  | 160592.08 | 890556.08
МО1.21 (415) (L=500 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
301 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2 | 131792 | 263584 | 22 | 57988.48 | 321572.48
302 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1 | 18014 | 18014 | 22 | 3963.08 | 21977.08
303 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 119872 | 119872 | 22 | 26371.84 | 146243.84
304 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 68284 | 68284 | 22 | 15022.48 | 83306.48
305 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1 | 22695 | 22695 | 22 | 4992.9 | 27687.9
306 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 13977 | 41931 | 22 | 9224.82 | 51155.82
307 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 21671 | 21671 | 22 | 4767.62 | 26438.62
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 556051 |  | 122331.22 | 678382.22
КИПиА
308 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
309 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
310 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
311 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 173913 |  | 38260.86 | 212173.86
Итого по МО1.21 (415) (L=500 м3/ч, Pc=400 Па): |  |  |  |  | 729964 |  | 160592.08 | 890556.08
МО1.22 (415) (L=600 м3/ч, Pc=400 Па)
Оборудование
312 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2 | 131792 | 263584 | 22 | 57988.48 | 321572.48
313 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1 | 18014 | 18014 | 22 | 3963.08 | 21977.08
314 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 119872 | 119872 | 22 | 26371.84 | 146243.84
315 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 68284 | 68284 | 22 | 15022.48 | 83306.48
316 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1 | 22695 | 22695 | 22 | 4992.9 | 27687.9
317 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 13977 | 41931 | 22 | 9224.82 | 51155.82
318 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 21671 | 21671 | 22 | 4767.62 | 26438.62
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 556051 |  | 122331.22 | 678382.22
КИПиА
319 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
320 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
321 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
322 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 173913 |  | 38260.86 | 212173.86
Итого по МО1.22 (415) (L=600 м3/ч, Pc=400 Па): |  |  |  |  | 729964 |  | 160592.08 | 890556.08
МО1.23 (323) (L=600 м3/ч, Pc=300 Па)
Оборудование
323 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2 | 131792 | 263584 | 22 | 57988.48 | 321572.48
324 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1 | 18014 | 18014 | 22 | 3963.08 | 21977.08
325 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 119872 | 119872 | 22 | 26371.84 | 146243.84
326 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 68284 | 68284 | 22 | 15022.48 | 83306.48
327 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1 | 22695 | 22695 | 22 | 4992.9 | 27687.9
328 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 13977 | 41931 | 22 | 9224.82 | 51155.82
329 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 21671 | 21671 | 22 | 4767.62 | 26438.62
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 556051 |  | 122331.22 | 678382.22
КИПиА
330 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
331 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
332 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
333 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 173913 |  | 38260.86 | 212173.86
Итого по МО1.23 (323) (L=600 м3/ч, Pc=300 Па): |  |  |  |  | 729964 |  | 160592.08 | 890556.08
МО1.24 (411) (L=650 м3/ч, Pc=250 Па)
Оборудование
334 | Шумоглушитель LITENED BS 40-20 NKD | ШТ | 2 | 131792 | 263584 | 22 | 57988.48 | 321572.48
335 | Вставка гибкая FH BS 40-20 | ШТ | 1 | 18014 | 18014 | 22 | 3963.08 | 21977.08
336 | Вентилятор LITENED BS 40-20 G1.22-0,37х30 | ШТ | 1 | 119872 | 119872 | 22 | 26371.84 | 146243.84
337 | Пустая секция под заслонку LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение | ШТ | 1 | 68284 | 68284 | 22 | 15022.48 | 83306.48
338 | Заслонка CHR BS 40-20 | ШТ | 1 | 22695 | 22695 | 22 | 4992.9 | 27687.9
339 | Крыша LITENED BS 40-20 L=1000мм Наружное исполнение | ШТ | 3 | 13977 | 41931 | 22 | 9224.82 | 51155.82
340 | Воздухозаборная решетка LITENED BS 40-20 M Наружное исполнение | ШТ | 1 | 21671 | 21671 | 22 | 4767.62 | 26438.62
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 556051 |  | 122331.22 | 678382.22
КИПиА
341 | Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0 | ШТ | 1 | 123814 | 123814 | 22 | 27239.08 | 151053.08
342 | Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В | ШТ | 1 | 29366 | 29366 | 22 | 6460.52 | 35826.52
343 | Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала) | ШТ | 1 | 15664 | 15664 | 22 | 3446.08 | 19110.08
344 | Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 | ШТ | 1 | 5069 | 5069 | 22 | 1115.18 | 6184.18
Итого по КИПиА: |  |  |  |  | 173913 |  | 38260.86 | 212173.86
Итого по МО1.24 (411) (L=650 м3/ч, Pc=250 Па): |  |  |  |  | 729964 |  | 160592.08 | 890556.08
ВД1.1 (L=24900 м3/ч, Pc=700 Па)
Оборудование
345 | Вентилятор VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | ШТ | 1 | 471760 | 471760 | 22 | 103787.2 | 575547.2
346 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-800 | ШТ | 1 | 104854 | 104854 | 22 | 23067.88 | 127921.88
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 576614 |  | 126855.08 | 703469.08
Итого по ВД1.1 (L=24900 м3/ч, Pc=700 Па): |  |  |  |  | 576614 |  | 126855.08 | 703469.08
ВД1.2 (L=25100 м3/ч, Pc=690 Па)
Оборудование
347 | Вентилятор VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | ШТ | 1 | 471760 | 471760 | 22 | 103787.2 | 575547.2
348 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-800 | ШТ | 1 | 104854 | 104854 | 22 | 23067.88 | 127921.88
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 576614 |  | 126855.08 | 703469.08
Итого по ВД1.2 (L=25100 м3/ч, Pc=690 Па): |  |  |  |  | 576614 |  | 126855.08 | 703469.08
ВД1.3 (L=21850 м3/ч, Pc=690 Па)
Оборудование
349 | Вентилятор VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-У1 | ШТ | 1 | 388956 | 388956 | 22 | 85570.32 | 474526.32
350 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-710 | ШТ | 1 | 96979 | 96979 | 22 | 21335.38 | 118314.38
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 485935 |  | 106905.7 | 592840.7
Итого по ВД1.3 (L=21850 м3/ч, Pc=690 Па): |  |  |  |  | 485935 |  | 106905.7 | 592840.7
ПД1.1 (L=17430 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
351 | Вентилятор осевой крышный VOP 71-5,5x30 (без крыши) | ШТ | 1 | 190962 | 190962 | 22 | 42011.64 | 232973.64
352 | Комплект крыши для VOP-N 71 | ШТ | 1 | 23926 | 23926 | 22 | 5263.72 | 29189.72
353 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | ШТ | 1 | 83570 | 83570 | 22 | 18385.4 | 101955.4
354 | Плита опорная SPN-710 | ШТ | 1 | 25518 | 25518 | 22 | 5613.96 | 31131.96
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 323976 |  | 71274.72 | 395250.72
Итого по ПД1.1 (L=17430 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 323976 |  | 71274.72 | 395250.72
ПД1.2 (L=17570 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
355 | Вентилятор осевой крышный VOP 71-5,5x30 (без крыши) | ШТ | 1 | 190962 | 190962 | 22 | 42011.64 | 232973.64
356 | Комплект крыши для VOP-N 71 | ШТ | 1 | 23926 | 23926 | 22 | 5263.72 | 29189.72
357 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | ШТ | 1 | 83570 | 83570 | 22 | 18385.4 | 101955.4
358 | Плита опорная SPN-710 | ШТ | 1 | 25518 | 25518 | 22 | 5613.96 | 31131.96
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 323976 |  | 71274.72 | 395250.72
Итого по ПД1.2 (L=17570 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 323976 |  | 71274.72 | 395250.72
ПД1.3 (L=15300 м3/ч, Pc=350 Па)
Оборудование
359 | Вентилятор осевой крышный VOP 56-5,5x30 (без крыши) | ШТ | 1 | 159161 | 159161 | 22 | 35015.42 | 194176.42
360 | Комплект крыши для VOP-N 56 | ШТ | 1 | 18203 | 18203 | 22 | 4004.66 | 22207.66
361 | Стакан монтажный утепленный MSN-U-500 | ШТ | 1 | 74292 | 74292 | 22 | 16344.24 | 90636.24
362 | Плита опорная SPN-560 | ШТ | 1 | 15199 | 15199 | 22 | 3343.78 | 18542.78
Итого по Оборудование: |  |  |  |  | 266855 |  | 58708.1 | 325563.1
Итого по ПД1.3 (L=15300 м3/ч, Pc=350 Па): |  |  |  |  | 266855 |  | 58708.1 | 325563.1
Итого по разделу: |  |  |  |  | 23737675 |  | 5222288.5 | 28959963.5
Итого по предложению: |  |  |  |  | 23737675 |  | 5222288.5 | 28959963.5
Всего по предложению 28 959 963 рублей (двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 50 копеек), включая все налоги.
2. При отсутствии на складе срок поставки канального оборудования NED составляет 3 недели, вентиляторов типа LITENED VRS – 3-4 недели, установок типа AIRNED6-AIRNED25 – 4-6 недель, AIRNED30-AIRNED35 – 4-6 недель, компрессорно-конденсаторных блоков типа NSA – 4 недели, типа NSK – 5 недель, VRF системы – 12 недель, системы дымоудаления – 6-8 недель.
3. Гарантия: - на оборудование NED (круглое канальное, прямоугольное канальное, шумоизолированные установки, блоки и щиты управления, клапаны противопожарные и дымоудаления, чиллеры серии NKA, NSE, NSH, GBA, GBE, GBH,GSA компрессорно-конденсаторные блоки серии NSK, выносные конденсаторы серии NNC, драйкулеры NVD и выносные гидромодули серии NST): ∙ стандартная - 3 года с момента продажи оборудования; ∙ расширенная (возможна при соблюдении особых условий) - 5 лет. - на остальное оборудование гарантийный срок составляет 12 месяцев.
4. Срок изготовления установок типа AIRNED, в состав которых входят секции рекуператора с гликолевым контуром G1 и G2, восемь рабочих недель. В установках AIRNED типоразмеров 7, 8, 12, 20, 23, 24, 25, 31 и 36 секции рекуператоров R1, R3 и регенераторов R2 поставляются в разобранном виде. В цену таких установок не включена стоимость сборки и шеф-монтажа. Срок изготовления установок LITENED и AIRNED, в состав которых входит секция с резервным двигателем REZ - 12 рабочих недель. Коммерческое предложение не является офертой и действительно в течение 3 календарных дней от его даты. Надеемся, что смогли заинтересовать Вас нашим предложением.
С уважением, Лобова Ксения Валерьевна