## Summary
Номер_кабеля | Откуда_идет | Куда_приходит | Столбец1 | Марка_кабеля | Длина | Столбец2 | Столбец3
5
5
5
5
5
5
5
| Таблица пропуска |  |  |  | 5
5
5
5
5
5
[5 empty] | 5 |  |  | 1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
СОТ-СБ1.2 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | - | ОБР-В-нг(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3) | 96 | 55
СОТ-СБ2.1 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | - | ОБР-В-нг(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3) | 48 | 15
СОТ-СБ2.2 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | - | ОБР-В-нг(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3) | 60 | 25
СОТ-СБ3.1 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | - | ОБР-В-нг(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3) | 54 | 20
СОТ-СБ3.2 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | - | ОБР-В-нг(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3) | 48 | 15
СОТ-СБ4.1 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | - | ОБР-В-нг(А)-LSLTx 4 G.651-400H (OM3) | 60 | 25
СОТ-АРМ | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | АРМ СОТ пом. №122(Помещение охраны) | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 35 | 16
ВК 0.1 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 0.1 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 48 | 34
ВК 0.2 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 0.2 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 97 | 75
ВК 0.3 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 0.3 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 64 | 47
ВК 0.4 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 0.4 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 45
ВК 0.5 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 0.5 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 40 | 27
ВК 0.6 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 0.6 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 75 | 56
ВК 0.7 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 0.7 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 87 | 66
ВК 1.1 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.1 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 23 | 13
ВК 1.2 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.2 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 31 | 20
ВК 1.3 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.3 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 13 | 5
ВК 1.4 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.4 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 22 | 12
ВК 1.5 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.5 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 42 | 29
ВК 1.6 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.6 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 35 | 23
ВК 1.7 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.7 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 40 | 27
ВК 1.8 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.8 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 40 | 27
ВК 1.9 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.9 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 49 | 35
ВК 1.10 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.10 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 48 | 34
ВК 1.11 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.11 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 55 | 40
ВК 1.12 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.12 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 69 | 51
ВК 1.13 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.13 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 73 | 55
ВК 1.14 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.14 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 67 | 50
ВК 1.15 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.15 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 82 | 62
ВК 1.16 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВК 1.16 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 88 | 67
ВК 1.17 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.17 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 35 | 23
ВК 1.18 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.18 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 23 | 13
ВК 1.19 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.19 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 35 | 23
ВК 1.20 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.20 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 13 | 5
ВК 1.21 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.21 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 20 | 10.5
ВК 1.22 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.22 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 18 | 8.5
ВК 1.23 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.23 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 58 | 42.5
ВК 1.24 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.24 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 55 | 39.5
ВК 1.25 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.25 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 56 | 40.5
ВК 1.26 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.26 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 54 | 38.5
ВК 1.27 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.27 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 45 | 31.5
ВК 1.28 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.28 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 44.5
ВК 1.29 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.29 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 44.5
ВК 1.30 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.30 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 51 | 36.5
ВК 1.31 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.31 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 37 | 24.5
ВК 1.32 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.32 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 50 | 35.5
ВК 1.33 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.33 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 62 | 45.5
ВК 1.34 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.34 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 63 | 46.5
ВК 1.35 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.35 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 58 | 42.5
ВК 1.36 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВК 1.36 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 91 | 69.5
ВКУ 1.1 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.1 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 43 | 30
ВКУ 1.2 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.2 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 49 | 35
ВКУ 1.3 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.3 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 57 | 41
ВКУ 1.4 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.4 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 57 | 41
ВКУ 1.5 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.5 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 43 | 30
ВКУ 1.6 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.6 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 43 | 30
ВКУ 1.7 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.7 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 39 | 26
ВКУ 1.8 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.8 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 39 | 26
ВКУ 1.9 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.9 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 73 | 55
ВКУ 1.10 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.10 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 73 | 55
ВКУ 1.11 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.11 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 82 | 62
ВКУ 1.12 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.12 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 82 | 62
ВКУ 1.13 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.13 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 93 | 71
ВКУ 1.14 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.14 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 93 | 71
ВКУ 1.15 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.15 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 85 | 65
ВКУ 1.16 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.16 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 85 | 65
ВКУ 1.17 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.17 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 77 | 58
ВКУ 1.18 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.18 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 77 | 58
ВКУ 1.19 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.19 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 67 | 50
ВКУ 1.20 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.20 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 67 | 50
ВКУ 1.21 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.21 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 41 | 28
ВКУ 1.22 | Пом. №124 (Серверная), ТШ1.1 СБ | ВКУ 1.22 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 35 | 23
ВКУ 1.23 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.23 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 31 | 20
ВКУ 1.24 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.24 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 54 | 38.5
ВКУ 1.25 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.25 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 87 | 66.5
ВКУ 1.26 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.26 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 87 | 66.5
ВКУ 1.27 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.27 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 94 | 72
ВКУ 1.28 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.28 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 94 | 72
ВКУ 1.29 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.29 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 78 | 58.5
ВКУ 1.30 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.30 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 78 | 58.5
ВКУ 1.31 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.31 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 68 | 50.5
ВКУ 1.32 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.32 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 44.5
ВКУ 1.33 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.33 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 56 | 40.5
ВКУ 1.34 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.34 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 44.5
ВКУ 1.35 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.35 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 44.5
ВКУ 1.36 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.36 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 56 | 40.5
ВКУ 1.37 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.37 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 56 | 40.5
ВКУ 1.38 | Пом. №141 (Кроссовая), ТШ 1.2 СБ | ВКУ 1.38 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 37 | 24.5
ВК 2.1 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.1 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 17 | 8
ВК 2.2 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.2 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 13 | 5
ВК 2.3 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.3 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 72 | 54
ВК 2.4 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.4 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 54 | 39
ВК 2.5 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.5 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 23 | 13
ВК 2.6 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.6 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 46 | 32
ВК 2.7 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.7 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 30 | 19
ВК 2.8 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.8 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 28 | 17
ВК 2.9 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.9 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 66 | 49
ВК 2.10 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.10 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 52 | 37
ВК 2.11 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.11 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 76 | 57
ВК 2.12 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.12 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 99 | 76
ВК 2.13 | Пом. №220 (Кроссовая), ТШ 2.1 СБ | ВК 2.13 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 96 | 74
ВК 2.14 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.14 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 42 | 29
ВК 2.15 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.15 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 46 | 32
ВК 2.16 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.16 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 17 | 8
ВК 2.17 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.17 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 29 | 18
ВК 2.18 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.18 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 37 | 25
ВК 2.19 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.19 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 17 | 8
ВК 2.20 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.20 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 34 | 22
ВК 2.21 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.21 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 49 | 35
ВК 2.22 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.22 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 29 | 18
ВК 2.23 | Пом. №228 (Кроссовая), ТШ 2.2 СБ | ВК 2.23 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 15 | 6
ВК 3.1 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.1 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 22 | 12
ВК 3.2 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.2 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 23 | 13
ВК 3.3 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.3 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 39 | 26
ВК 3.4 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.4 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 78 | 59
ВК 3.5 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.5 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 52 | 37
ВК 3.6 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.6 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 46 | 32
ВК 3.7 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.7 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 66 | 49
ВК 3.8 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.8 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 48 | 34
ВК 3.9 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.9 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 48 | 34
ВК 3.10 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.10 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 45
ВК 3.11 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.11 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 60 | 44
ВК 3.12 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.12 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 34 | 22
ВК 3.13 | Пом. №322 (Кроссовая), ТШ 3.1 СБ | ВК 3.13 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 49 | 35
ВК 3.14 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.14 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 64 | 47
ВК 3.15 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.15 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 39 | 26
ВК 3.16 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.16 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 21 | 11
ВК 3.17 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.17 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 23 | 13
ВК 3.18 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.18 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 37 | 25
ВК 3.19 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.19 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 17 | 8
ВК 3.20 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.20 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 48 | 34
ВК 3.21 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.21 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 39 | 26
ВК 3.22 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.22 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 30 | 19
ВК 3.23 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.23 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 69 | 51
ВК 3.24 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.24 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 60 | 44
ВК 3.25 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.25 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 45
ВК 3.26 | Пом. №328 (Кроссовая), ТШ 3.2 СБ | ВК 3.26 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 66 | 49
ВК 4.1 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС) | ВК 4.1 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 22 | 12
ВК 4.2 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС) | ВК 4.2 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 28 | 17
ВК 4.3 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС) | ВК 4.3 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 22 | 12
ВК 4.4 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС) | ВК 4.4 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 23 | 13
ВК 4.5 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.5 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 37 | 25
ВК 4.6 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.6 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 17 | 8
ВК 4.7 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.7 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 13 | 5
ВК 4.8 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.8 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 101 | 78
ВК 4.9 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.9 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 29 | 18
ВК 4.10 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.10 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 15 | 6
ВК 4.11 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.11 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 49 | 35
ВК 4.12 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.12 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 61 | 45
ВК 4.13 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.13 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 60 | 44
ВК 4.14 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.14 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 29 | 18
ВК 4.15 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.15 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 15 | 6
ВК 4.16 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.16 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 39 | 26
ВК 4.17 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СБ | ВК 4.17 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 34 | 22
ВК 4.18 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС) | ВК 4.18 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 64 | 47
ВК 4.19 | Пом. №422 (Кроссовая), ТШ 4.1 СС (СКС) | ВК 4.19 | - | U/UTPcat5нг(А)-HF LSZH 4x2х0,51 | 69 | 51