## Лист1
Наименование | Марка | Ед. изм. | Стало | Было | Лишние | Докупить
1. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C22, высота H =500мм | EVRA C22-50-400 | шт. | 2 | 2
| EVRA C22-50-500 | шт. | 0 | 2 | -2
| EVRA C22-50-600 | шт. | 0 | 2 | -2
| EVRA C22-50-700 | шт. | 2 | 4 | -2
| EVRA C22-50-900 | шт. | 5 | 6 | -1
| EVRA C22-50-1000 | шт. | 19 | 17 |  | 2
| EVRA C22-50-1100 | шт. | 0 | 1 | -1
| EVRA C22-50-1200 | шт. | 5 | 4 |  | 1
| EVRA C22-50-1300 | шт. | 0 | 1 | -1
| EVRA C22-50-1400 | шт. | 0 | 1 | -1
| EVRA C22-50-1600 | шт. | 0 | 1 | -1
2. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C22, высота H =400мм | EVRA C22-40-1200 | шт. | 1 | 0 |  | 1
3. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C33, высота H =500мм | EVRA C33-50-1000 | шт. | 0 | 3 | -3
| EVRA C33-50-1100 | шт. | 0 | 3 | -3
4. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C33, высота H =600мм | EVRA C33-60-1200 | шт. | 1 | 0 |  | 1
| EVRA C33-60-1600 | шт. | 2 | 0 |  | 2
5. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Ventil Compact, тип CV22, высота H = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем. | EVRA CV22-50-400 | шт. | 0 | 4 | -4
| EVRA CV22-50-500 | шт. | 13 | 14 | -1
| EVRA CV22-50-600 | шт. | 43 | 45 | -2
| EVRA CV22-50-700 | шт. | 56 | 58 | -2
| EVRA CV22-50-800 | шт. | 37 | 37
| EVRA CV22-50-900 | шт. | 40 | 54 | -14
| EVRA CV22-50-1000 | шт. | 23 | 31 | -8
| EVRA CV22-50-1100 | шт. | 29 | 30 | -1
| EVRA CV22-50-1200 | шт. | 22 | 27 | -5
| EVRA CV22-50-1300 | шт. | 20 | 21 | -1
| EVRA CV22-50-1400 | шт. | 5 | 5
| EVRA CV22-50-1600 | шт. | 12 | 14 | -2
6. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Ventil Compact, тип CV33, высота H = 600 мм, с встроенным термостатическим вентилем. | EVRA CV33-60-1600 | шт. | 19 | 21 | -2
| EVRA CV33-60-1200 | шт. | 0 | 1 | -1
7. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Ventil Compact, тип CV33, высота H = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем. | EVRA CV33-50-1000 | шт. | 7 | 7 | 0
| EVRA CV33-50-1200 | шт. | 4 | 0 |  | 4
| EVRA CV33-50-1400 | шт. | 4 | 4 | 0
8. Отопительный прибор стальной панельный гигиенического исполнения EVRA Ventil Hygiene, с встроенным термостатическим вентилем. | EVRA HV30-60-1600 | шт. | 2 | 2 | 0
| EVRA HV30-60-1800 | шт. | 2 | 2 | 0
| EVRA HV20-50-1100 | шт. | 1 | 0 |  | 1
| EVRA HV20-50-700 | шт. | 1 | 0 |  | 1
| EVRA HV20-50-900 | шт. | 1 | 0 |  | 1
| EVRA HV20-50-1300 | шт. | 2 | 0 |  | 2
| EVRA HV10-50-400 | шт. | 1 | 0 |  | 1
9. Трубчатый дизайн-радиатор EVRA DELTA RING с круглым профилем диаметром 42 мм:
- EVRA DELTA RING H, 22сек, высота 500мм, RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1092мм) |  | шт. | 1 | 0 |  | 1
.- EVRA DELTA RING H, 28сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1392мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
.- EVRA DELTA RING H, 16сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 792мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
.- EVRA DELTA RING H, 39сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1942мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
.- EVRA DELTA RING H, 32сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1592мм) |  | шт. | 4 | 0 |  | 4
.- EVRA DELTA RING H, 34сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1692мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
.- EVRA DELTA RING V, 21сек, высота 900мм RAL 9011 (нижне подключение) (длина 1042мм) + EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5 (Черный, RAL 9005) |  | шт. | 1 | 0 |  | 1
- EVRA DELTA RING H, 20сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 992мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
- EVRA DELTA RING H, 22сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1092мм) |  | шт. | 9 | 0 |  | 9
- EVRA DELTA RING H, 23сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1142мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
- EVRA DELTA RING H, 22сек, высота 900мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1092мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
- EVRA DELTA RING V, 20сек, высота 500мм RAL 9011 (нижнее подключение) (длина 992мм) + EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5 (Черный, RAL 9005) |  | шт. | 1 | 0 |  | 1
- EVRA DELTA RING H, 33сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1642мм) |  | шт. | 3 | 0 |  | 3
- EVRA DELTA RING H, 17сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 842мм) |  | шт. | 1 | 0 |  | 1
- EVRA DELTA RING H, 19сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 942мм) |  | шт. | 3 | 0 |  | 3
- EVRA DELTA RING H, 16сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 792мм) |  | шт. | 4 | 0 |  | 4
- EVRA DELTA RING H, 15сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 742мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
- EVRA DELTA RING H, 33сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1642мм) |  | шт. | 1 | 0 |  | 1
- EVRA DELTA RING H, 15сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 742мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
- EVRA DELTA RING H, 14сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 692мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
- EVRA DELTA RING H, 14сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 692мм) |  | шт. | 2 | 0 |  | 2
- EVRA DELTA RING H, 27сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1342мм) |  | шт. | 1 | 0 |  | 1
432