ВОР на демонтажные работы ОВ.

| Поз. | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция, высокая часть |  |  |
| 1 | Камера приточная типовая, без секции орошения производительностью до 10тыс.м3/час | шт | 11 |
| 2 | Глушители шума вентиляционных установок пластинчатых ПП2-2, ВП2-2 200х500х1000 мм | шт | 28 |
| 3 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатых типа ГПТ 2-4 сечением 400х200 мм | шт | 26 |
| 4 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатых типа ГПТ 2-4 сечением 400х400 мм | шт | 4 |
| 5 | Вентилятор радиальный массой до 0,2т | шт | 15 |
| 6 | Вентилятор осевой массой до 0,2т | шт | 4 |
| 7 | Фильтр воздушный (сухой) до 10 тыс.м3/час | шт | 20 |
| 8 | Калорифер массой до 0,1т | шт | 11 |
| 9 | Вентилятор крышный массой до 0,4т | шт | 3 |
| 10 | Дефлектор с диаметром патрубка 400мм | шт | 47 |
| 11 | Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20кг | шт | 367 |
| 12 | Решетки жалюзийные до 0,5м2 | шт | 20 |
| 13 | Клапан обратный периметром до 1000мм | шт | 67 |
| 14 | Клапан огнезадерживающий периметром до 3200мм | шт | 33 |
| 15 | Клапан огнезадерживающий периметром до 1600мм | шт | 110 |
| 16 | Заслонка воздушного клапана с ручным приводом периметром до 1600мм | шт | 10 |
| 17 | Заслонка воздушного клапана с ручным приводом периметром до 1000мм | шт | 6 |
| 18 | Заслонка воздушного клапана с ручным приводом диаметром до 250мм | шт | 297 |
| 19 | Воздуховоды из оцинкованной стали класса Н 0,9мм с периметром до 4500мм (+10%фасонные элементы) | М2 | 1630 |
| 20 | Воздуховоды из оцинкованной стали класса Н 0,9мм с диаметром до 315мм (+10%фасонные элементы) | М2 | 916 |
|  | Вентиляция, низкая часть |  |  |
| 21 | Камера приточная типовая, без секции орошения производительностью до 10тыс.м3/час | шт | 14 |
| 22 | Глушители шума вентиляционных установок пластинчатых ПП2-2, ВП2-2 200х500х1000 мм | шт | 28 |
| 23 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатых типа ГПТ 2-4 сечением 400х200 мм | шт | 22 |
| 24 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатых типа ГПТ 2-4 сечением 400х400 мм | шт | 20 |
| 25 | Вентилятор радиальный массой до 0,2т | шт | 24 |
| 26 | Вентилятор осевой массой до 0,2т | шт | 6 |
| 27 | Фильтр воздушный (сухой) до 10 тыс.м3/час | шт | 26 |
| 28 | Калорифер массой до 0,1т | шт | 14 |
| 29 | Вентилятор крышный массой до 0,6т | шт | 7 |
| 30 | Дефлектор с диаметром патрубка 400мм | шт | 8 |
| 31 | Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20кг | шт | 118 |
| 32 | Решетки жалюзийные до 0,5м2 | шт | 58 |
| 33 | Клапан обратный периметром до 1000мм | шт | 7 |
| 34 | Клапан огнезадерживающий периметром до 3200мм | шт | 26 |
| 35 | Клапан огнезадерживающий периметром до 1600мм | шт | 52 |
| 36 | Заслонка воздушного клапана с ручным приводом периметром до 1600мм | шт | 13 |
| 37 | Заслонка воздушного клапана с ручным приводом периметром до 1000мм | шт | 2 |
| 38 | Заслонка воздушного клапана с ручным приводом диаметром до 250мм | шт | 108 |
| 39 | Воздуховоды из оцинкованной стали класса Н 0,9мм с периметром до 4500мм (+10%фасонные элементы) | М2 | 1200 |
| 40 | Воздуховоды из оцинкованной стали класса Н 0,9мм с диаметром до 315мм (+10%фасонные элементы) | М2 | 450 |
|  | Кондиционирование |  |  |
| 41 | Внешний блок мультизональной системы (25-68кВт) | шт | 9 |
| 42 | Внутренний блок мультизональной системы до 5кВт кассетного типа | шт | 2 |
| 43 | Внутренний блок мультизональной системы до 8кВт кассетного типа | шт | 47 |
| 44 | Сплит-система настенного типа до 8кВт | шт | 7 |
| 45 | Сплит-система кассетного типа до 8кВт | шт | 4 |
|  | Отопление и внутреннее теплоснабжение |  |  |
| 46 | Радиатор стальной, общая тепловая мощность 401кВт на все радиаторы | шт | 432 |
| 47 | Электрический конвектор, общая тепловая мощность 6кВт на все конв. | шт | 6 |
| 48 | Гребенка пароводораспределительная из стальных труб 159мм | шт | 1 |
| 49 | Манометр с трехходовым краном | Компл | 170 |
| 50 | Термометр в оправе прямой/угловой | компл | 120 |
| 51 | Воздухоотводчик автоматический с краном воздушным | Компл | 272 |
| 52 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ø15 | П.м. | 4922 |
| 53 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ø20 | П.м. | 887 |
| 54 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ø25 | П.м. | 1389 |
| 55 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ø32 | П.м. | 322 |
| 56 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ø40 | П.м. | 295 |
| 57 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ø57 | П.м. | 42 |
| 58 | Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб ø76 | П.м. | 3 |
| 59 | Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб ø89 | П.м. | 65 |
| 60 | Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб ø108 | П.м. | 346 |
| 61 | Трубопроводы отопления из стальных бесшовных труб ø133 | П.м. | 30 |
| 62 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб до Ду25 | шт | 688 |
| 63 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб до Ду50 | шт | 13 |
| 64 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб до Ду100 | шт | 6 |