ТЗК: 
1. Проверить наличие тех. Задания и его правильность. 
2. Проверить наличие программы обследования и его правильность. 
3. Проверить наличие СРО и актуальность. 
4. Поверка приборов должна быть актуальна. 
5. Должен присутствовать перечень дефектов с описанием, и рекомендациями по устранению или замене конструкций. 
6. Страница 8 климатология, проверить цифры из СП. 
7. Проверить и привести в соответствие описание здания в целом и его конструкций. Лучше ссылаться на ранее выполненные проекты реконструкции данной школы, или на рабочую документацию (на архивные данные в целом) и подтверждать их локальными вскрытиями или неразрушающими методами. 
8. Убрать в ТЗК любое упоминание рабочей, проектной документации, ссылок на проектные решения или на альбомы. 
9. Штампы привезти в соответствие с ГОСТ (Разраб., Проверил и т.д.), стадия не «Р» или «П», а буква «И» или «ТЗК». 
10. Проверить поверочные расчеты, есть замечания к колоннам и балкам. Точно описать какую именно конструкцию и где считаем.