|  | Канализация хозяйственно-бытовая |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим» |  |  | Татполимер | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | сифоном Ø50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим» |  |  | Татполимер | шт. | 9 |  | Или аналог |
|  | сифоном Ø110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трап с высотой корпуса, горизонтальным выпуском с «сухим» сифоном Ø100 |  |  | Татполимер | шт. | 3 |  | Или аналог |
|  | Трап с механ.запохозапирающ.и незамерзающ.устройством | HL310N2 |  | ХЛРус | шт | 3 |  |  |
| 4 | Воздушный клапан Ø50 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 5 | Воздушный клапан Ø110 |  |  | Татполимер | шт. | 8 |  | Или аналог |
| 6 | Умывальник в комплекте с тумбой ,сифоном бутылочным пластмассовым с унифицированным выпуском для умывальников |  |  | Россия | компл. | 24 |  |  |
|  | Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт) |  |  | Россия | шт | 20 |  |  |
| 7 | Умывальник для МГН 250х635х556 |  |  | ООО «Палитра» | компл. | 1 |  | Или аналог |
| 8 | Унитаз с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка) |  |  | Россия | компл. | 8 |  |  |
| 9 | Унитаз детский с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка) |  |  | Санкомп | компл. | 28 |  | Или аналог |
| 11 | Унитаз для инвалидов с инсталляцией в комплекте(унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка) |  |  | Санкомп | компл. | 1 |  | Или аналог |
| 12 | Поддон душевой комплект с сифоном | ПДЧМ 900 ГОСТ 10161-83 |  |  | шт. | 5 |  | Или аналог |
| 14 | Писсуар в комплекте со встроенным сифоном и смывным краном | Гала |  | Россия | шт. | 6 |  | Или аналог |
|  | Бидэ |  |  |  | шт | 3 |  |  |
| 15 | Противопожарная муфта для труб Ду50 с замком | ПМ-50 Огнеза |  |  | шт. | 90 |  | Или аналог |
| 16 | Противопожарная муфта для труб Ду110 с замком | ПМ-110 Огнеза |  |  | шт. | 66 |  | Или аналог |
| 17 | Гофропровод для унитаза Ø110 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 19 | Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø50 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | п.м. | 120,0 |  |  |
| 20 | Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø110 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | п.м. | 100,0 |  |  |
| 21 | Ревизия канализационная полипропиленовая Ø50 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 20 |  |  |
| 22 | Ревизия канализационная полипропиленовая Ø110 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 20 |  |  |
| 23 | Заглушка (прочистка)канализационная полипропиленовая Ø50 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 20 |  |  |
| 24 | Заглушка (прочистка)канализационная полипропиленовая Ø110 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Трубы канализационные безраструбные Ø100 | SML |  |  | м | 13 |  | В помещ.венткамеры подвала |
| 25 | Металл для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 86,0 |  |  |
| 26 | Умывальники лотковые из искусственного камня L=3000мм | Стандарт «Московская школа» 2.0 |  |  | шт | 1 |  | , инд. изготовление |
| 27 | L=1900мм |  |  |  | шт | 1 |  | инд. изготовление |
| 31 | Лотки серии Аква (Д=650мм,Ш=170мм,В=55мм) | 515.17.01-М |  | Стандарт парк | шт | 2 |  | или аналог |
| 32 | Решётка пластиковая длиной 500мм | 60.170.1 |  | Стандарт парк | шт | 2 |  | или аналог |
| 33 | Трапоприемник Ду100 с подвесным гидрозатвором | 532.10.11-М |  | Стандарт парк | шт | 2 |  | или аналог |
|  | Канализация производственная и бытовая(пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø50 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | п.м. | 20,0 |  |  |
|  | Трубы канализационные полипропиленовые малошумные с соединением на резиновых кольцах Ø110 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | п.м. | 30,0 |  |  |
|  | Канализационная насосная установка, в к-те с арматурой, блоком управления | Асо Mulipro G ES 249-1.1 |  | Россия | К-т | 1 |  | Или аналог |
|  | Канализационная насосная установка (типа Sololift) RLS3 SWC |  |  | Фирма «ВилоРус» | К-т | 2 |  | Или аналог |

|  | Шаровой кран ф40 |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трап вертикальный с двойным затвором Ø110 с решеткой из нержавеющей стали |  |  | Фирма «Татполимер» | шт | 4 |  | Или аналог |
|  | Трап горизонтальный с двойным затвором Ø110 с решеткой из нержавеющей стали |  |  | Фирма «Татполимер» | шт | 4 |  | Или аналог |
|  | Унитаз взрослый на инсталляции с педальным приводом (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка, педаль) |  |  | Санкомп | шт. | 1 |  | с/у пищеблока |
|  | Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт) |  |  | Россия | шт | 4 |  |  |
|  | Поддон душевой комплект с сифоном | ПДЧМ 900 ГОСТ 10161-83 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Крепление трубопроводов :металл для крепления |  |  |  | кг | 30 |  |  |
|  | Канализация дождевая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод из напорных НПВХ труб Ø110х5,3 техническая | Гост 51613-2000 |  |  | м | 50 |  |  |
|  | Трубная теплоизоляция из полиэтиленовой пены толщина стенки 9 мм(Ду110) |  |  | К-флекс | м | 50 |  | Или аналог |
|  | Воронка с вертикальным выпуском, с электрообогревом DN110 | ТП-01.100/В/Э |  | Татполимер | шт | 8 |  | Или аналог |
|  | Муфта противопожарная 110 | ПМ-110 |  | Огнеза | шт | 16 |  | Или аналог |
|  | Тройник компрессионный 110×4″x110 с наружной резьбой + заглушка резьбовая 4″ |  |  |  | К-т | 4 |  | прочистка |
|  | Ревизия компрессионная для водостока ф110 |  |  |  | К-т | 4 |  |  |
|  | Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 55 |  |  |
|  | Вентиль ф32,гидрозатвор |  |  |  | К-т | 4 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные ф108х3 | Гост 10704-91 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Трубы канализационные безраструбные Ø100 | SML |  |  | м | 10 |  | В помещ.венткамеры |
|  | Условно-чистые воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод из ПП для воды PN20 ∅50 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные водогазопроводные оцинкованные ф50 | Гост 3262-75 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Насос для загрязненной горячей воды Q=11,5 м3/ч, Н=11 м, N=0,75 кВт, U=3х400В | Drain TMT 32M113/7,5Ci |  | фирма Вило Рус | К-т | 2 |  | Или аналог ИТП |
|  | Насос для загрязненной воды N=0,75 кВт, U=380В Q=10м3/час Н=10м | ГНОМ 10-10 |  | Ливгидромаш | К-т | 2 |  | Или аналог В ВУ |
|  | Насос для загрязненной воды N=0,75 кВт, U=380В Q=10м3/час Н=10м | ГНОМ 10-10Г |  | Ливгидромаш | К-т | 2 |  | В венткамере |
|  | Кран шаровой полнопроходной латунный Ø32 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Клапан обратный пружинного типа, латунный, ВР-ВР, Ру16 бар Ø32 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Крепление трубопроводов: металл для креплений |  |  |  | кг | 12 |  |  |
|  | Насос mini дренажный погружной | Мини Гном 7-7 |  | Ливгидромаш | К-т | 4 |  |  |