|  | Оборудование АПС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приемно-контрольный | R3-Рубеж-2ОП |  | ООО "Рубеж" | шт. | 3 |  |  |
|  | Блок индикации | R3-Рубеж-БИУ |  | ООО "Рубеж" | шт. | 3 |  |  |
|  | Модуль сопряжения | R3-МС |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 2 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач | DTM1240 |  | Россия | шт. | 4 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-64-R3 W1.03 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 263 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с изолятором | ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 217 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 35 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный | ИПДЛ-264/1-50-R3 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 22 |  |  |
|  | Центральный прибор индикации и управления | ЦПИУ «Рубеж» исп. 01 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1 |  |  |
|  | Защитный кожух ЗК-11 для ИПДЛ | ЗК-11 |  | SLT | шт. | 4 |  |  |
|  | Защитный кожух ЗК-14 для отражателя ИПДЛ | ЗК-14 |  | SLT | шт. | 4 |  |  |
|  | Защитный кожух ЗК-7 для дымовых извещателей | ЗК-7 |  | SLT | шт. | 4 |  |  |
|  | Защитный кожух ЗК-5 для ИПР | ЗК-5 |  | SLT | шт. | 4 |  |  |
|  | Защитный кожух ЗК-6 для светового табло | ЗК-6 |  | SLT | шт. | 4 |  |  |
|  | Защитный кожух ЗК-8 для акустической колонки | ЗК-8 |  | SLT | шт. | 6 |  |  |
|  | Оборудование СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка на стену | SPM-С20085-AW |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1 |  |  |
|  | Кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | Sonar SPM-Cover |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторный отсек | АО 2/100 исп. 5М |  | "Бастион" | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 65 Ач | DTM1265 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
|  | Выносная микрофонная консоль | SPM-7020С |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1 |  |  |
|  | Оповещатель речевой настенный, 6/3/1,5 Вт | SWS-106-103 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 116 |  |  |
|  | Оповещатель речевой потолочный, 6/3/1,5 Вт | SCS-06-03 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 43 |  |  |
|  | Фильтр оконечный | SFP-2300-М |  | ООО "Рубеж" | шт. | 11 |  |  |
|  | Релейный модуль силовой на 4 выхода, со встроенным ИКЗ | РМ-4К-ИКЗ-R3 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 8 |  |  |
|  | Табло световое «Выход» неадресное | ОПОП 1-8 "Выход" |  | ООО "Рубеж" | шт. | 51 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой | Маяк-12-СТ |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 5 |  |  |
|  | Табло световое «Пожар» неадресное | ОПОП 1-8 "Пожар" |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1 |  | Сан.узел МГН |
|  | Табло световое «Стрелка влево» неадресное | ОПОП 1-8 "Стрелка влево" |  | ООО "Рубеж" | шт. | 8 |  |  |
|  | Табло световое «Стрелка вправо» неадресное | ОПОП 1-8 "Стрелка вправо" |  | ООО "Рубеж" | шт. | 5 |  |  |
|  | Табло световое «Направление эвакуации для МГН влево» | ОПОП 1-8 исп.303 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 |  | ООО "Рубеж" | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач | DTM1240 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия «Промрукав-ГТ» в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1x2x0,5 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 20 |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 3500 |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х1,0 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 750 |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х1,5 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 1900 |  |  |
| - | Труба ПВХ легкая черная D16 | PR01.0053 |  | «Промрукав» | м | 3750 |  |  |
| - | Труба гофрированная ПЛЛ лёгкая безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з d16 мм | PR02.0214 |  | «Промрукав» | м | 2500 |  |  |
| - | Крепёжные скобы выполнены из оцинкованной стали, «однолапковые» | СМО 16-17 |  | «Промрукав» | шт. | 16500 |  |  |
| - | Дюбель металлический универсальный, MUD 5x30 | - |  | - | шт. | 16500 |  |  |
| - | Саморез 4,2х32 мм с прессшайбой, острый, цинк | - |  | - | шт. | 16500 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия «Промрукав-КП» в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,75 | КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,75 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 200 |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х1,0 | КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,0 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 120 |  |  |
| - | Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х1,5 | КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 200 |  |  |
| - | Огнестойкий безгалогенный кабель для СКС и IP-сетей 4×2×0,52 | U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4×2×0,52 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 28 |  |  |
| - | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 |  |  | «Промрукав» | м. | 200 |  |  |
| - | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-6 Е15-Е120 100х100х50 | 40-0300-FR6.0-6 |  | «Промрукав» | шт. | 12 |  |  |
| - | Дюбель металлический универсальный, MUD 5x30 | - |  | - | шт. | 750 |  |  |
| - | Саморез 4,2х32 мм с прессшайбой, острый, цинк | - |  | - | шт. | 750 |  |  |
| - | Хомут FR ПР-25 | - |  | - | шт. | 600 |  |  |
| - | Хомут FR ПР-40 | - |  | - | шт. | 150 |  |  |
|  | Бирка кабельная У3,5 (250 шт.) | У-153 |  |  | уп. | 4 |  |  |
|  | Трос, стальной оцинкованный, 2мм | - |  | - | м. | 400 |  |  |
|  | Саморез крюк-кольцо. 5х50 | - |  | - | шт. | 97 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 | - |  | - | шт. | 97 |  |  |
|  | Зажим для троса. 2мм | - |  | - | шт. | 97 |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная проходка (Сертификат №0384056 ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00334/22): |  |  |  | шт. | 80 |  |  |
| - | Труба ВГП d32 |  |  |  | м. | 100 |  |  |
| - | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик | "ОГНЕЗА-ГТ" |  | ООО «Огнеза» | кг. | 9 |  |  |
| - | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | м3 | 0.02 |  |  |

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.