| Марки- ровка кабеля | Направление |  | Кабель, провод |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту |  |  |  | Проложен |  |  |  |
|  | Откуда | Куда | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АЛС1.1 | ARK1 | ARK1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,75 | 610 |  |  |  |  |  |
| АЛС1.2 | ARK1 | ARK1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,75 | 780 |  |  |  |  |  |
| АЛС2.1 | ARK2 | ARK2 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,75 | 670 |  |  |  |  |  |
| АЛС2.2 | ARK2 | ARK2 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,75 | 690 |  |  |  |  |  |
| АЛС3.1 | ARK3 | ARK3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,75 | 450 |  |  |  |  |  |
| АЛС3.2 | ARK3 | ARK3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,75 | 500 |  |  |  |  |  |
| Р1 | 1G1.15 | ARK1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Р2 | 1G1.115 | ARK2 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Р3 | 1G1.115 | BI1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Р4 | 1G1.115 | BI2 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Р5 | 1G1.114 | ARK3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Р6 | 1G1.114 | BI3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Р7 | 1G1.113 | 1SC2.174..177 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| Р8 | 1G1.113 | 1SC2.170..173 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| Р9 | 1G1.113 | 3SC1.64..67 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 25 |  |  |  |  |  |
| Р10 | 1G1.113 | 3SC1.60..63 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 25 |  |  |  |  |  |
| Р11 | 1G1.113 | 1SC2.166..169 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| Р12 | 1G1.113 | 1SC1.95..98 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| Р13 | 1G1.113 | 2SC1.156..159 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| P14 | 1G1.113 | 3SC2.21..24 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| RS1 | ARK1 | ARK2 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS2 | ARK2 | ARK3 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS3 | ARK3 | BI1 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS4 | BI1 | BI2 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS5 | BI2 | BI3 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS6 | BI3 | R3-МС | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS7 | R3-МС | ARK0 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS8 | ARK0 | R3-МС | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS9 | R3-МС | BI3 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS10 | BI3 | BI2 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS11 | BI2 | BI1 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS12 | BI1 | ARK3 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS13 | ARK3 | ARK2 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| RS14 | ARK2 | ARK1 | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 2 |  |  |  |  |  |
| СО1 | 1SC2.174 | 1BIAL2.174/1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 25 |  |  |  |  |  |
| СО2 | 1SC2.175 | 1BIAL2.175/5 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| СО3 | 1SC2.176 | 1BIAL2.176/3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| СО4 | 1SC2.166 | 1BIAL2.166/5 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| СО5 | 1SC2.167 | 1BIAL2.167/1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 15 |  |  |  |  |  |
| СО6 | 1SC2.168 | 1BIAL2.168/3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 25 |  |  |  |  |  |
| СО7 | 3SC1.64 | 3BIAL1.64/1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| СО8 | 3SC1.65 | 3BIAL1.65/3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 25 |  |  |  |  |  |
| СО9 | 3SC1.66 | 3BIAL1.66/4 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 40 |  |  |  |  |  |
| СО10 | 3SC1.62 | 3BIAL1.62/2 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| СО11 | 3SC1.61 | 3BIAL1.61/1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| СО12 | 3SC1.60 | 3BIAL1.60/1 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 35 |  |  |  |  |  |
| СО13 | 1SC2.170 | 1BIAL2.170/4 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 35 |  |  |  |  |  |
| СО14 | 1SC2.171 | 1BIAL2.171/3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 30 |  |  |  |  |  |
| СО15 | 1SC1.97 | 1BIAL1.97/4 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 130 |  |  |  |  |  |
| СО16 | 1SC1.96 | 1BIAL1.96/3 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 45 |  |  |  |  |  |
| СО17 | 1SC1.95 | 1BIAL1.95/5 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| СО18 | 2SC1.156 | 2BIAL1.156/5 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| СО19 | 2SC1.157 | 2BIAL1.157/2 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 60 |  |  |  |  |  |
| СО20 | 3SC2.21 | 3BIAL2.21/9 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 80 |  |  |  |  |  |
| СО21 | 3SC2.22 | 3BIAL2.22/4 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 45 |  |  |  |  |  |
| СО22 | 2SC1.158 | 3BIAL1.158/6 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,0 | 45 |  |  |  |  |  |
| РО1 | 1SPМ1.116..135 | BIAD1.14 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 270,6 |  |  |  |  |  |
| РО2 | 1SPМ1.116..135 | BIAD2.18 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 279,1 |  |  |  |  |  |
| РО3 | 1SPМ1.116..135 | BIAD3.13 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 164,1 |  |  |  |  |  |
| РО4 | 1SPМ1.116..135 | BIAD4.12 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 222,5 |  |  |  |  |  |
| РО5 | 1SPМ1.116..135 | BIAD5.9 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 166,0 |  |  |  |  |  |
| РО6 | 1SPМ1.116..135 | BIAD6.17 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 279,8 |  |  |  |  |  |
| РО7 | 1SPМ1.116..135 | BIAD7.30 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 387,1 |  |  |  |  |  |
| РО8 | 1SPМ1.116..135 | BIAD8.8 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 186,3 |  |  |  |  |  |
| РО9 | 1SPМ1.116..135 | BIAD9.8 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 185,2 |  |  |  |  |  |
| РО10 | 1SPМ1.116..135 | BIAD10.24 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 362,1 |  |  |  |  |  |
| РО11 | 1SPМ1.116..135 | BIAD11.6 | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 104,5 |  |  |  |  |  |
| ШС1 | АRK2 | РСПИ "Стрелец-Мониторинг" | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,5 | 8 |  |  |  |  |  |
| ШС2 | АRK2 | РСПИ "Стрелец-Мониторинг" | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,5 | 8 |  |  |  |  |  |
| ШС3 | АRK1 | РСПИ "ОСПИ-ТАНДЕМ" | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,5 | 8 |  |  |  |  |  |
| ШС4 | АRK1 | РСПИ "ОСПИ-ТАНДЕМ" | КПСнг(А)-FRLSLTx | 1x2x0,5 | 8 |  |  |  |  |  |

Примечание: Длина кабельных линий является расчетной и не служит основанием для нарезки.