| Марки- ровка кабеля | Направление |  | Кабель, провод |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту |  |  |  | Проложен |  |  |  |
|  | Откуда | Куда | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РЦ0.1 | DVA1.1 | DV0.1 | U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 45 | В трубе ПВХ/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ0.2 | DVA1.1 | DV0.2 | U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 33 | В трубе ПВХ/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ1.1 | DVA1.1 | КЛ1.1 | U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 37 | В трубе ПВХ/в лотке |  |  |  |  |
| Р1 | БП1.1 | КЛ1.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 37 | В трубе ПВХ/в лотке |  |  |  |  |
| РЦ1.2 | КЛ1.1 | DV1.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 10 | В трубе ПВХ/в лотке |  |  |  |  |
| СЦ1 | КЛ1.1 | К1.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 10 | В трубе ПВХ/в лотке |  |  |  |  |
| СЦ2 | КЛ1.1 | КО | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x1,0 | 10 | В трубе ПВХ/в лотке |  |  |  |  |