|  | Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый блок ОЗДС | АПК ОЗДУ М1-Д-333 |  | ООО "ЦПИ" | шт | 1 |  |  |
|  | Блок усиления ОЗДС | АПК ОЗДУ М2-Д-333 |  | ООО "ЦПИ" | шт | 19 |  |  |
|  | Барьер ОЗДС | АПК ОЗДУ М3-Д-333 |  | ООО "ЦПИ" | м | 30 |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой 2х1,5 | ВВГнг(А)-LSLTx |  | ООО «СегментЭнерго» | м | 355 |  |  |
|  | Провод высоковольтный 1х0,35 | ПВМТ-40 |  | ООО "ЦПИ" | м | 48 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 |  |  | «Промрукав» | м. | 20 |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 |  |  | «Промрукав» | шт. | 40 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПЛЛ легкая безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з d16 мм |  |  | «Промрукав» | м. | 400 |  |  |
|  | Скоба металлическая однолапковая СМО d16-17 мм отв. d 6,5 мм |  |  | «Промрукав» | шт. | 800 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный | 6х32 |  | «Промрукав» | шт. | 840 |  |  |
|  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк | 4,2х32 |  | «Промрукав» | шт. | 840 |  |  |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0,01 |  |  |
|  | Огнезащитная мастика (упаковка 310мл) | Огнеза-ГТ |  | «Огнеза» | уп. | 2 |  |  |
|  | Труба ПВХ жёсткая 32мм |  |  | «ДКС» | м. | 2 |  |  |
|  | Коробка ответвительная | КРП-1 |  | ООО "ОЗДС" | шт | 14 |  |  |
|  | Клемма соединительная 3-проводная с нажимным рычагом | 222-413 |  | Wago | шт | 40 |  |  |

|  | Высокопрочный силиконовый клей-герметик для БЭ |  |  | ООО "ОЗДС" | шт | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щиток настенный с дверцей 8 мод., IP 41, белый | 84608 |  | DKC | шт | 1 |  |  |
| Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |