|  | Оборудование ОТС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный | Приток-А-КОП-02 |  | ООО «Сократ» | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 12В | СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2х7) |  | ПО «Бастион» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 7 Ач | DTM1207 |  | DELTA | шт. | 2 |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный | R3-Рубеж-2ОП |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок индикации | R3-Рубеж-БИУ |  | ООО «Рубеж» | шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль сопряжения R3-Link | R3-МС |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль сопряжения RS-485 | МС-1 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Малогабаритное радиопередающее устройство | РПД Астра-Р |  | ООО «Теко» | шт. | 2 |  |  |
|  | Стационарное радиоприемное устройство | РПУ Астра-Р |  | ООО «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х40 БР |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач | DTM1240 |  | DELTA | шт. | 2 |  |  |
|  | Адресная метка | АМ-1-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 33 |  |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный неадресный | ИО 102-26 |  | ООО "Магнито-контакт" | шт. | 39 |  |  |
|  | Извещатель охранный объемный адресный | ИО 40920-2 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 7 |  |  |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | ИО 32920-2 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 109 |  |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 10220-2 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 171 |  |  |
|  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный | ИО 30920-2 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 19 |  |  |
|  | Кнопка тревожная неадресная | Астра-321 исп.Т (ИО 101-7/1) |  | ООО «Теко» | шт. | 8 |  |  |
|  | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 35 |  |  |
|  | Коробка соединительная на 8 контактов | ALJB-8 |  | Alarmico | шт. | 204 |  |  |
|  | Кронштейн универсальный для ИО 40920-2, ИО 30920-2R3 | Rbz-163009 |  | ООО «Рубеж» | шт. | 26 |  |  |
|  | Индикатор прибытия наряда | БИГ-09 н.р. |  | Альфатех-Центр | шт. | 1 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический | Маяк-12-СТ |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 1 |  |  |
|  | Персональный компьютер в составе (АРМ-ОТС): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК в комплектации Intel Core i5-12400, 6 x 2.5 ГГц, 16 ГБ DDR4, SSD 500 ГБ, Windows 11 Pro в комплекте клавиатура, мышь | Atlas H438 |  | «DEXP» | шт. | 1 |  |  |
|  | 27" Монитор | RDW2701 серия 01 |  | «RDW» | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА | QPS-LIS-D-1500-TR |  | QTEСH | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель питания с заземлением; IEC320-C14 > IEC320-C13 (3х0,75), 10А, 1,8 м., черный | - |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
|  | Программное обеспечение «FireSec 3 Оперативная задача» |  |  | ООО «Рубеж» | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы ОТС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х0,5 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 200 |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х0,75 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 1600 |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления 4х2х0,52 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 20 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая серая d16 мм | PR.011631 |  | «Промрукав» | м | 1500 |  |  |
|  | Держатель с защелкой, д.16 мм |  |  | «Промрукав» | шт. | 1200 |  |  |
|  | Кабель-канал белый в г/к 20х10 |  |  | «Промрукав» |  | 300 |  |  |
|  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк | 4,2х32 |  | «Промрукав» | шт. | 1500 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный | 6х32 |  | «Промрукав» | шт. | 1500 |  |  |
|  | Бирка кабельная У3,5 (250 шт.) | У-153 |  |  | уп. | 2 |  |  |
|  | Труба ПВХ жёсткая 32мм |  |  | «Промрукав» | м | 20 |  |  |
|  | Герметик терморасширяющийся (310 мл) | «Огнеза-ГТ» |  | «Огнеза» | шт. | 6 |  | Заделка гильз |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | шт. | 0.01 |  | Заделка гильз |