|  | Оборудование системы радиофикации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство подачи программ вещания | УППВ 1918 М1 исп. У (рест.2022 аналоговое исполнение) |  | ООО"Корпорация ИнформТелеСеть" | компл. | 1 |  |  |
|  | Модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" | - |  | ООО"Корпорация ИнформТелеСеть" | шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование сопряжения с РСО г. Москвы в составе: | УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС) |  | ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» | компл. | 1 |  |  |
| - | ОС РСПИ ПАК "Стрелец-мониторинг" с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19" 6U |  |  | ООО «Аргус-Спектр» | шт. | 1 |  |  |
| - | АПУ БАО-300(60) на кронштейне 19" 6U |  |  | «Марс-Арсенал» | шт. | 1 |  |  |
| - | Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U |  |  | ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» | шт. | 1 |  |  |
| - | Блок питания с аккумулятором 12В, 7А/ч |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Блок розеток 220В с авт. выключателем на 6А, 19", 1U |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| - | Фальш-панель 19", 1U |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| - | Шкаф телекоммуникационный 19" 16U разм. (800х600х400мм) |  |  | ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ» (настенный монтаж) |  |  | ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» | шт. | 1 |  |  |
|  | Приемник трехпрограммный для сети радиофикации 15В | Россия ПТ-222 (15В) |  | ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" | шт. | 7 |  |  |
|  | Изделия системы радиофикации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радио розетка | АРС-003 |  | - | шт. | 7 |  |  |
|  | Коробка монтажная Д=68мм | - |  | Россия | шт. | 7 |  |  |
|  | Коробка ограничительная (R=75 Ом; 0,25 Вт) | РОН-2 (75 Ом) |  | Россия | шт. | 7 |  |  |
|  | Материалы системы радиофикации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Антенна ЧМ/FM диапазона | UE01R |  | ООО "Сателлит ЛТД" | шт. | 1 |  |  |
|  | Антенна коллинеарная 470 МГц | Anli A-200 MU |  | РАДИОЛАБ | шт. | 1 |  |  |
|  | Мачта | МА50 |  | ООО "Сателлит ЛТД" | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн | МА43 |  | ООО "Сателлит ЛТД" | шт. | 2 |  |  |
|  | Грозазащита 75 Ом | OBP-75 |  | ООО "Сателлит ЛТД" | шт. | 1 |  |  |
|  | Разъем ВЧ типа "F" на кабель РК75-4,8 | FF1 |  | ООО "Сателлит ЛТД" | шт. | 4 |  |  |
|  | Переход ВЧ типа "F" | FF12 |  | ООО "Сателлит ЛТД" | шт. | 1 |  |  |
|  | Грозазащита 50 Ом | OBP-50 (N-722Q) |  | РАДИОЛАБ | шт. | 1 |  |  |
|  | Разъем ВЧ типа "N" на кабель РК50-7 | N-112/8D |  | РАДИОЛАБ | шт. | 3 |  |  |
|  | Разъем ВЧ типа "TNC" на кабель РК50-7 | T-112/8D |  | РАДИОЛАБ | шт. | 1 |  |  |
|  | Коннектор RJ-45 | - |  | Россия | шт. | 4 |  |  |
|  | Кабельные изделия системы радиофикации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель коаксиальный, 50 Ом | РК50-7-313нг(А)-HF |  | Россия | м | 60 |  |  |
|  | Радиочастотный кабель, RG-6 | КРК75-4,8-318нг(А)-LSLTx, |  | Россия | м | 60 |  |  |
|  | Кабель для структурированных кабельных систем, 4х2х0,52 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx |  | Россия | м | 70 |  |  |
|  | Кабель связи, 1х2х0,75 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | Россия | м | 286 |  |  |
|  | Кабель связи, 1х2х1,5 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,5 |  | Россия | м | 115 |  |  |
|  | Кабель связи, 2х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 |  | Россия | м | 20 |  |  |
|  | Кабель связи, экранированный 2х2х0,75 | КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0.75 |  | Россия | м | 10 |  |  |
|  | Труба ПВХ, гофрированная с протяжкой, 16 мм | - |  | «Промрукав» | м | 150 |  |  |
|  | Бирка маркировочная (треугольная) | У-134 |  | - | шт. | 100 |  |  |
|  | Труба жесткая ПВХ белая 3-х метровая d32 мм | PR05.0017 |  | «Промрукав» | м. | 15 |  |  |
|  | Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик | "ОГНЕЗА-ГТ" |  | ООО «Огнеза» | кг. | 3 |  |  |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | м3 | 0.02 |  |  |

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом,

при условии согласования с ООО "Корпорация ИнформТелеСеть".