| P1.1.01 | ТШ-1 | PP1 | 1 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1.02 | ТШ-1 | PP1 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 60 |  |
| P1.1.03 | ТШ-1 | PP1 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 72 |  |
| P1.1.04 | ТШ-1 | PP1 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 60 |  |
| P1.1.05 | ТШ-1 | PP1 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 52 |  |
| P1.1.06 | ТШ-1 | PP1 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 41 |  |
| P1.1.07 | ТШ-1 | PP1 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 41 |  |
| P1.1.08 | ТШ-1 | PP1 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 48 |  |
| P1.1.09 | ТШ-1 | PP1 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 42 |  |
| P1.1.10 | ТШ-1 | PP1 | 11 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 84 |  |
| P1.1.11 | ТШ-1 | PP1 | 12 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 81 |  |
| P1.1.12 | ТШ-1 | PP1 | 13 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 84 |  |
| P1.1.13 | ТШ-1 | PP1 | 14 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 81 |  |
| P1.1.14 | ТШ-1 | PP1 | 15 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 72 |  |
| P1.1.15 | ТШ-1 | PP1 | 16 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 57 |  |
| P1.1.16 | ТШ-1 | PP1 | 17 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 45 |  |
| P1.1.17 | ТШ-1 | PP1 | 19 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 48 |  |
| P1.1.18 | ТШ-1 | PP1 | 20 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 52 |  |
| P1.1.19 | ТШ-1 | PP1 | 21 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 51 |  |
| P1.1.20 | ТШ-1 | PP1 | 22 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 40 |  |
| P1.1.21 | ТШ-1 | PP1 | 23 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 52 |  |
| P1.1.22 | ТШ-1 | PP1 | 24 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 87 |  |
| P1.1.23 | ТШ-1 | PP1 | 25 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 85 |  |
| P1.1.24 | ТШ-1 | PP1 | 26 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 87 |  |
| P1.1.25 | ТШ-1 | PP1 | 27 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 85 |  |
| P1.1.26 | ТШ-1 | PP1 | 28 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 76 |  |
| P1.1.27 | ТШ-1 | PP1 | 29 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 60 |  |
| P1.1.28 | ТШ-1 | PP1 | 30 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 53 |  |
| P1.1.29 | ТШ-1 | PP1 | 31 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 46 |  |
| P1.1.30 | ТШ-1 | PP1 | 32 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 54 |  |
| P1.1.31 | ТШ-1 | PP1 | 33 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 52 |  |
| P1.1.32 | ТШ-1 | PP1 | 34 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 57 |  |
| P1.1.33 | ТШ-1 | PP1 | 35 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 76 |  |
| P1.2.01 | ТШ-1 | PP2 | 1 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 65 | Кабинет информатики |
| P1.2.02 | ТШ-1 | PP2 | 2 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 65 | Кабинет информатики |
| P1.2.03 | ТШ-1 | PP2 | 3 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 64 | Кабинет информатики |
| P1.2.04 | ТШ-1 | PP2 | 4 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 64 | Кабинет информатики |
| P1.2.05 | ТШ-1 | PP2 | 5 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 63 | Кабинет информатики |
| P1.2.06 | ТШ-1 | PP2 | 6 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 63 | Кабинет информатики |
| P1.2.07 | ТШ-1 | PP2 | 7 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.2.08 | ТШ-1 | PP2 | 8 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.2.09 | ТШ-1 | PP2 | 9 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 64 | Кабинет информатики |
| P1.2.10 | ТШ-1 | PP2 | 10 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 64 | Кабинет информатики |
| P1.2.11 | ТШ-1 | PP2 | 11 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 63 | Кабинет информатики |
| P1.2.12 | ТШ-1 | PP2 | 12 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 63 | Кабинет информатики |
| P1.2.13 | ТШ-1 | PP2 | 13 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.2.14 | ТШ-1 | PP2 | 14 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.2.15 | ТШ-1 | PP2 | 15 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 | Кабинет информатики |
| P1.2.16 | ТШ-1 | PP2 | 16 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 | Кабинет информатики |
| P1.2.17 | ТШ-1 | PP2 | 17 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 63 | Кабинет информатики |
| P1.2.18 | ТШ-1 | PP2 | 18 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 63 | Кабинет информатики |
| P1.2.19 | ТШ-1 | PP2 | 19 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.2.20 | ТШ-1 | PP2 | 20 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.2.21 | ТШ-1 | PP2 | 21 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 | Кабинет информатики |
| P1.2.22 | ТШ-1 | PP2 | 22 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 | Кабинет информатики |
| P1.2.23 | ТШ-1 | PP2 | 23 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Кабинет информатики |
| P1.2.24 | ТШ-1 | PP2 | 24 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Кабинет информатики |
| P1.3.01 | ТШ-1 | PP3 | 1 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.3.02 | ТШ-1 | PP3 | 2 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Кабинет информатики |
| P1.3.03 | ТШ-1 | PP3 | 3 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 | Кабинет информатики |
| P1.3.04 | ТШ-1 | PP3 | 4 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 | Кабинет информатики |
| P1.3.05 | ТШ-1 | PP3 | 5 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Кабинет информатики |
| P1.3.06 | ТШ-1 | PP3 | 6 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Кабинет информатики |
| P1.3.07 | ТШ-1 | PP3 | 7 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 55 | Кабинет информатики |
| P1.3.08 | ТШ-1 | PP3 | 8 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 55 | Кабинет информатики |
| P1.3.09 | ТШ-1 | PP3 | 9 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 57 | Кабинет информатики |
| P1.3.10 | ТШ-1 | PP3 | 10 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 57 | Кабинет информатики |
| P1.3.11 | ТШ-1 | PP3 | 11 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 56 | Кабинет информатики |
| P1.3.12 | ТШ-1 | PP3 | 12 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 56 | Кабинет информатики |
| P1.3.13 | ТШ-1 | PP3 | 13 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 55 | Кабинет информатики |
| P1.3.14 | ТШ-1 | PP3 | 14 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 55 | Кабинет информатики |
| P1.3.15 | ТШ-1 | PP3 | 15 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 54 | Кабинет информатики |
| P1.3.16 | ТШ-1 | PP3 | 16 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 54 | Кабинет информатики |
| P1.3.17 | ТШ-1 | PP3 | 17 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 56 | Кабинет информатики |
| P1.3.18 | ТШ-1 | PP3 | 18 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 56 | Кабинет информатики |
| P1.3.19 | ТШ-1 | PP3 | 19 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 55 | Кабинет информатики |
| P1.3.20 | ТШ-1 | PP3 | 20 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 55 | Кабинет информатики |
| P1.3.21 | ТШ-1 | PP3 | 21 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 54 | Кабинет информатики |
| P1.3.22 | ТШ-1 | PP3 | 22 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 54 | Кабинет информатики |
| P1.3.23 | ТШ-1 | PP3 | 23 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 53 | Кабинет информатики |
| P1.3.24 | ТШ-1 | PP3 | 24 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 53 | Кабинет информатики |
| P1.4.01 | ТШ-1 | PP4 | 15 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.50 | 70 | Кабинет информатики |
| P1.4.02 | ТШ-1 | PP4 | 16 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.51 | 60 | Кабинет информатики |
| P1.4.03 | ТШ-1 | PP4 | 17 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.53 | 60 | Кабинет информатики |
| P1.4.04 | ТШ-1 | PP4 | 18 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.52 | 50 | Кабинет информатики |
| P1.5.01 | ТШ-1 | PP5 | 1 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.5.02 | ТШ-1 | PP5 | 2 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.5.03 | ТШ-1 | PP5 | 3 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 |  |
| P1.5.04 | ТШ-1 | PP5 | 4 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 |  |
| P1.5.05 | ТШ-1 | PP5 | 5 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 47 |  |
| P1.5.06 | ТШ-1 | PP5 | 6 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 47 |  |
| P1.5.07 | ТШ-1 | PP5 | 7 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 |  |
| P1.5.08 | ТШ-1 | PP5 | 8 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 |  |
| P1.5.09 | ТШ-1 | PP5 | 9 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 37 |  |
| P1.5.10 | ТШ-1 | PP5 | 10 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 37 |  |
| P1.5.11 | ТШ-1 | PP5 | 11 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 48 |  |
| P1.5.12 | ТШ-1 | PP5 | 12 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 48 |  |
| P1.5.13 | ТШ-1 | PP5 | 13 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 52 |  |
| P1.5.14 | ТШ-1 | PP5 | 14 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 52 |  |
| P1.5.15 | ТШ-1 | PP5 | 15 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 66 |  |
| P1.5.16 | ТШ-1 | PP5 | 16 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 66 |  |
| P1.5.17 | ТШ-1 | PP5 | 17 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 79 |  |
| P1.5.18 | ТШ-1 | PP5 | 18 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 79 |  |
| P1.5.19 | ТШ-1 | PP5 | 19 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 73 |  |
| P1.5.20 | ТШ-1 | PP5 | 20 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 73 |  |
| P1.5.21 | ТШ-1 | PP5 | 21 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 |  |
| P1.5.22 | ТШ-1 | PP5 | 22 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 |  |
| P1.5.23 | ТШ-1 | PP5 | 23 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-5 | 61 |  |
| P1.5.24 | ТШ-1 | PP5 | 24 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 |  |
| P1.5.25 | ТШ-1 | PP5 | 25 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 |  |
| P1.5.26 | ТШ-1 | PP5 | 26 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 |  |
| P1.5.27 | ТШ-1 | PP5 | 27 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 28 |  |
| P1.5.28 | ТШ-1 | PP5 | 28 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 73 |  |
| P1.5.29 | ТШ-1 | PP5 | 29 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 73 |  |
| P1.5.30 | ТШ-1 | PP5 | 30 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 79 |  |
| P1.5.31 | ТШ-1 | PP5 | 31 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 79 |  |
| P1.5.32 | ТШ-1 | PP5 | 32 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 66 |  |
| P1.5.33 | ТШ-1 | PP5 | 33 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 66 |  |
| P1.5.34 | ТШ-1 | PP5 | 34 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.5.35 | ТШ-1 | PP5 | 35 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.5.36 | ТШ-1 | PP5 | 36 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 44 |  |
| P1.5.37 | ТШ-1 | PP5 | 37 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 48 |  |
| P1.5.38 | ТШ-1 | PP5 | 38 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 48 |  |
| P1.5.39 | ТШ-1 | PP5 | 39 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 37 |  |
| P1.5.40 | ТШ-1 | PP5 | 40 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 37 |  |
| P1.5.41 | ТШ-1 | PP5 | 41 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 45 |  |
| P1.5.42 | ТШ-1 | PP5 | 42 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 45 |  |
| P1.5.43 | ТШ-1 | PP5 | 43 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 47 |  |
| P1.5.44 | ТШ-1 | PP5 | 44 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 47 |  |
| P1.5.45 | ТШ-1 | PP5 | 45 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 45 |  |
| P1.5.46 | ТШ-1 | PP5 | 46 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 45 |  |
| P1.5.47 | ТШ-1 | PP5 | 47 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 40 |  |
| P1.5.48 | ТШ-1 | PP5 | 48 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 40 |  |
| P1.6.01 | ТШ-1 | PP6 | 1 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 41 |  |
| P1.6.02 | ТШ-1 | PP6 | 2 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 41 |  |
| P1.6.03 | ТШ-1 | PP6 | 3 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 41 |  |
| P1.6.04 | ТШ-1 | PP6 | 4 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 41 |  |
| P1.6.05 | ТШ-1 | PP6 | 5 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 43 |  |
| P1.6.06 | ТШ-1 | PP6 | 6 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 44 |  |
| P1.6.07 | ТШ-1 | PP6 | 7 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 44 |  |
| P1.6.08 | ТШ-1 | PP6 | 8 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 44 |  |
| P1.6.09 | ТШ-1 | PP6 | 9 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 44 |  |
| P1.6.10 | ТШ-1 | PP6 | 10 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 34 |  |
| P1.6.11 | ТШ-1 | PP6 | 11 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 34 |  |
| P1.6.12 | ТШ-1 | PP6 | 12 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 34 |  |
| P1.6.13 | ТШ-1 | PP6 | 13 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 34 |  |
| P1.6.14 | ТШ-1 | PP6 | 14 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 31 |  |
| P1.6.15 | ТШ-1 | PP6 | 15 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 31 |  |
| P1.6.16 | ТШ-1 | PP6 | 16 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 31 |  |
| P1.6.17 | ТШ-1 | PP6 | 17 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-4 | 31 |  |
| P1.6.18 | ТШ-1 | PP6 | 18 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 31 |  |
| P1.6.19 | ТШ-1 | PP6 | 19 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 31 |  |
| P1.6.20 | ТШ-1 | PP6 | 20 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 30 |  |
| P1.6.21 | ТШ-1 | PP6 | 21 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 30 |  |
| P1.6.22 | ТШ-1 | PP6 | 22 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.6.23 | ТШ-1 | PP6 | 23 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.6.24 | ТШ-1 | PP6 | 24 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 |  |
| P1.6.25 | ТШ-1 | PP6 | 25 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 |  |
| P1.6.26 | ТШ-1 | PP6 | 26 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 54 |  |
| P1.6.27 | ТШ-1 | PP6 | 27 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 54 |  |
| P1.6.28 | ТШ-1 | PP6 | 28 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 |  |
| P1.6.29 | ТШ-1 | PP6 | 29 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 |  |
| P1.6.30 | ТШ-1 | PP6 | 30 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 71 |  |
| P1.6.31 | ТШ-1 | PP6 | 31 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 71 |  |
| P1.6.32 | ТШ-1 | PP6 | 32 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 68 |  |
| P1.6.33 | ТШ-1 | PP6 | 33 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 68 |  |
| P1.6.34 | ТШ-1 | PP6 | 34 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 |  |
| P1.6.35 | ТШ-1 | PP6 | 35 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 |  |
| P1.6.36 | ТШ-1 | PP6 | 36 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 |  |
| P1.6.37 | ТШ-1 | PP6 | 37 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 |  |
| P1.6.38 | ТШ-1 | PP6 | 38 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 |  |
| P1.6.39 | ТШ-1 | PP6 | 39 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 |  |
| P1.6.40 | ТШ-1 | PP6 | 40 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 72 |  |
| P1.6.41 | ТШ-1 | PP6 | 41 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 72 |  |
| P1.6.42 | ТШ-1 | PP6 | 42 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 48 |  |
| P1.6.43 | ТШ-1 | PP6 | 43 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 36 |  |
| P1.6.44 | ТШ-1 | PP6 | 44 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 56 |  |
| P1.6.45 | ТШ-1 | PP6 | 45 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 69 |  |
| P1.7.01 | ТШ-1 | PP7 | 1 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 |  |
| P1.7.02 | ТШ-1 | PP7 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 61 |  |
| P1.7.03 | ТШ-1 | PP7 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 |  |
| P1.7.04 | ТШ-1 | PP7 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 |  |
| P1.7.05 | ТШ-1 | PP7 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 52 |  |
| P1.7.06 | ТШ-1 | PP7 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 52 |  |
| P1.7.07 | ТШ-1 | PP7 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 44 |  |
| P1.7.08 | ТШ-1 | PP7 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 44 |  |
| P1.7.09 | ТШ-1 | PP7 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 38 |  |
| P1.7.10 | ТШ-1 | PP7 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 38 |  |
| P1.7.11 | ТШ-1 | PP7 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 42 |  |
| P1.7.12 | ТШ-1 | PP7 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 42 |  |
| P1.7.13 | ТШ-1 | PP7 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 39 |  |
| P1.7.14 | ТШ-1 | PP7 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 39 |  |
| P1.7.15 | ТШ-1 | PP7 | 15 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 39 |  |
| P1.7.16 | ТШ-1 | PP7 | 16 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 39 |  |
| P1.7.17 | ТШ-1 | PP7 | 17 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 39 |  |
| P1.7.18 | ТШ-1 | PP7 | 18 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 39 |  |
| P1.7.19 | ТШ-1 | PP7 | 19 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.7.20 | ТШ-1 | PP7 | 20 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.7.21 | ТШ-1 | PP7 | 21 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.7.22 | ТШ-1 | PP7 | 22 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.7.23 | ТШ-1 | PP7 | 23 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.7.24 | ТШ-1 | PP7 | 24 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.7.25 | ТШ-1 | PP7 | 25 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 42 |  |
| P1.7.26 | ТШ-1 | PP7 | 26 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 42 |  |
| P1.7.27 | ТШ-1 | PP7 | 27 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 43 |  |
| P1.7.28 | ТШ-1 | PP7 | 28 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 43 |  |
| P1.7.29 | ТШ-1 | PP7 | 29 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 30 |  |
| P1.7.30 | ТШ-1 | PP7 | 30 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 30 |  |
| P1.7.31 | ТШ-1 | PP7 | 31 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-2 | 30 |  |
| P1.7.32 | ТШ-1 | PP7 | 32 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 38 |  |
| P1.7.33 | ТШ-1 | PP7 | 33 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 30 |  |
| P1.7.34 | ТШ-1 | PP7 | 34 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 25 |  |
| P1.7.35 | ТШ-1 | PP7 | 35 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 25 |  |
| P1.7.36 | ТШ-1 | PP7 | 36 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-1 | 27 |  |
| P1.7.37 | ТШ-1 | PP7 | 37 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 27 |  |
| P1.7.38 | ТШ-1 | PP7 | 38 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 27 |  |
| P1.7.39 | ТШ-1 | PP7 | 39 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 27 |  |
| P1.7.40 | ТШ-1 | PP7 | 40 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 27 |  |
| P1.7.41 | ТШ-1 | PP7 | 41 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 40 |  |
| P1.7.42 | ТШ-1 | PP7 | 42 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-11 | 35 |  |
| P1.7.43 | ТШ-1 | PP7 | 43 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-12 | 10 |  |
| P1.7.44 | ТШ-1 | PP7 | 44 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 55 |  |
| P1.7.45 | ТШ-1 | PP7 | 45 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 65 |  |
| P1.7.46 | ТШ-1 | PP7 | 46 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | ШИ |  | 45 |  |
| P1.7.47 | ТШ-1 | PP7 | 47 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 50 |  |
| P1.7.48 | ТШ-1 | PP7 | 48 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 50 |  |
| P1.8.01 | ТШ-1 | PP8 | 1 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 54 |  |
| P1.8.02 | ТШ-1 | PP8 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 54 |  |
| P1.8.03 | ТШ-1 | PP8 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 42 |  |
| P1.8.04 | ТШ-1 | PP8 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 63 |  |
| P1.8.05 | ТШ-1 | PP8 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 63 |  |
| P1.8.06 | ТШ-1 | PP8 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.8.07 | ТШ-1 | PP8 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.8.08 | ТШ-1 | PP8 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 40 |  |
| P1.8.09 | ТШ-1 | PP8 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 40 |  |
| P1.8.10 | ТШ-1 | PP8 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 38 |  |
| P1.8.11 | ТШ-1 | PP8 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 38 |  |
| P1.8.12 | ТШ-1 | PP8 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 42 |  |
| P1.8.13 | ТШ-1 | PP8 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 42 |  |
| P1.8.14 | ТШ-1 | PP8 | 14 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 68 |  |
| P1.8.15 | ТШ-1 | PP8 | 15 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 68 |  |
| P1.8.16 | ТШ-1 | PP8 | 16 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 71 |  |
| P1.8.17 | ТШ-1 | PP8 | 17 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 71 |  |
| P1.8.18 | ТШ-1 | PP8 | 18 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 62 |  |
| P1.8.19 | ТШ-1 | PP8 | 19 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 62 |  |
| P1.8.20 | ТШ-1 | PP8 | 20 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.8.21 | ТШ-1 | PP8 | 21 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.8.22 | ТШ-1 | PP8 | 22 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 56 |  |
| P1.8.23 | ТШ-1 | PP8 | 23 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 56 |  |
| P1.8.24 | ТШ-1 | PP8 | 24 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.8.25 | ТШ-1 | PP8 | 25 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 52 |  |
| P1.8.26 | ТШ-1 | PP8 | 26 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 46 |  |
| P1.8.27 | ТШ-1 | PP8 | 27 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 46 |  |
| P1.8.28 | ТШ-1 | PP8 | 28 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 44 |  |
| P1.8.29 | ТШ-1 | PP8 | 29 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 44 |  |
| P1.8.30 | ТШ-1 | PP8 | 30 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 42 |  |
| P1.8.31 | ТШ-1 | PP8 | 31 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 42 |  |
| P1.8.32 | ТШ-1 | PP8 | 32 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 44 |  |
| P1.8.33 | ТШ-1 | PP8 | 33 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 44 |  |
| P1.8.34 | ТШ-1 | PP8 | 34 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 31 |  |
| P1.8.35 | ТШ-1 | PP8 | 35 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 31 |  |
| P1.8.36 | ТШ-1 | PP8 | 36 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 36 |  |
| P1.8.37 | ТШ-1 | PP8 | 37 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 36 |  |
| P1.8.38 | ТШ-1 | PP8 | 38 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-8 | 51 |  |
| P1.8.39 | ТШ-1 | PP8 | 39 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-9 | 38 |  |
| P1.9.01 | ТШ-1 | PP9 | 1 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.42 | 22 |  |
| P1.9.02 | ТШ-1 | PP9 | 2 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.43 | 37 |  |
| P1.9.03 | ТШ-1 | PP9 | 3 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.41 | 29 |  |
| P1.9.04 | ТШ-1 | PP9 | 4 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.40 | 29 |  |
| P1.9.05 | ТШ-1 | PP9 | 5 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.44 | 40 |  |
| P1.9.06 | ТШ-1 | PP9 | 6 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.39 | 45 |  |
| P1.9.07 | ТШ-1 | PP9 | 7 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.38 | 58 |  |
| P1.9.08 | ТШ-1 | PP9 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.34 | 41 |  |
| P1.9.09 | ТШ-1 | PP9 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.33 | 39 |  |
| P1.9.10 | ТШ-1 | PP9 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.32 | 28 |  |
| P1.9.11 | ТШ-1 | PP9 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.31 | 27 |  |
| P1.9.12 | ТШ-1 | PP9 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.30 | 31 |  |
| P1.9.13 | ТШ-1 | PP9 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.29 | 30 |  |
| P1.9.14 | ТШ-1 | PP9 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.28 | 51 |  |
| P1.9.15 | ТШ-1 | PP9 | 15 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.27 | 51 |  |
| P1.9.16 | ТШ-1 | PP9 | 16 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.26 | 18 |  |
| P1.9.17 | ТШ-1 | PP9 | 17 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.25 | 33 |  |
| P1.9.18 | ТШ-1 | PP9 | 18 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.24 | 36 |  |
| P1.9.19 | ТШ-1 | PP9 | 19 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.23 | 23 |  |
| P1.9.20 | ТШ-1 | PP9 | 20 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.37 | 61 |  |
| P1.9.21 | ТШ-1 | PP9 | 21 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.36 | 61 |  |
| P1.9.22 | ТШ-1 | PP9 | 22 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.35 | 61 |  |
| P1.9.23 | ТШ-1 | PP9 | 23 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.48 | 25 |  |
| P1.9.24 | ТШ-1 | PP9 | 24 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.49 | 43 |  |
| P1.9.25 | ТШ-1 | PP9 | 25 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.19 | 16 |  |
| P1.9.26 | ТШ-1 | PP9 | 26 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.20 | 28 |  |
| P1.9.27 | ТШ-1 | PP9 | 27 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.3 | 50 |  |
| P1.9.28 | ТШ-1 | PP9 | 28 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.17 | 18 |  |
| P1.9.29 | ТШ-1 | PP9 | 29 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.18 | 21 |  |
| P1.9.30 | ТШ-1 | PP9 | 30 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.14 | 26 |  |
| P1.9.31 | ТШ-1 | PP9 | 31 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.15 | 27 |  |
| P1.9.32 | ТШ-1 | PP9 | 32 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.16 | 33 |  |
| P1.9.33 | ТШ-1 | PP9 | 33 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.13 | 29 |  |
| P1.9.34 | ТШ-1 | PP9 | 34 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.10 | 29 |  |
| P1.9.35 | ТШ-1 | PP9 | 35 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.6 | 63 |  |
| P1.9.36 | ТШ-1 | PP9 | 36 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.5 | 57 |  |
| P1.9.37 | ТШ-1 | PP9 | 37 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.4 | 59 |  |
| P1.9.38 | ТШ-1 | PP9 | 38 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.7 | 41 |  |
| P1.9.39 | ТШ-1 | PP9 | 39 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.8 | 29 |  |
| P1.9.40 | ТШ-1 | PP9 | 40 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.11 | 26 |  |
| P1.9.41 | ТШ-1 | PP9 | 41 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.9 | 27 |  |
| P1.9.42 | ТШ-1 | PP9 | 42 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.12 | 26 |  |
| P1.9.43 | ТШ-1 | PP9 | 43 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.1 | 25 |  |
| P1.9.44 | ТШ-1 | PP9 | 44 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.46 | 49 |  |
| P1.9.45 | ТШ-1 | PP9 | 45 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.54 | 55 |  |
| P1.9.46 | ТШ-1 | PP9 | 46 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.45 | 44 |  |
| P1.9.47 | ТШ-1 | PP9 | 47 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.47 | 38 |  |
| P1.10.01 | ТШ-1 | PP10 | 1 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK0.1 | 63 |  |
| P1.10.02 | ТШ-1 | PP10 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.4 | 45 |  |
| P1.10.03 | ТШ-1 | PP10 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SM710 | 28 |  |
| P1.10.04 | ТШ-1 | PP10 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.3 | 28 |  |
| P1.10.05 | ТШ-1 | PP10 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.1 | 27 |  |
| P1.10.06 | ТШ-1 | PP10 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.2 | 25 |  |
| P1.10.07 | ТШ-1 | PP10 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | VD1.1 | 38 |  |
| P1.10.08 | ТШ-1 | PP10 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.6 | 5 |  |
| P1.10.09 | ТШ-1 | PP10 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.5 | 41 |  |
| P1.10.10 | ТШ-1 | PP10 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | VD1.2 | 42 |  |
| P1.10.11 | ТШ-1 | PP10 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | VD1.3 | 33 |  |
| P1.10.12 | ТШ-1 | PP10 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.7 | 32 |  |
| P1.10.13 | ТШ-1 | PP10 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.8 | 31 |  |
| P1.10.14 | ТШ-1 | PP10 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.9 | 34 |  |
| P1.10.15 | ТШ-1 | PP10 | 15 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK3.4 | 69 |  |
| P2.1.1 | ТШ-2 | PP1 | 1 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 65 |  |
| P2.1.2 | ТШ-2 | PP1 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 55 |  |
| P2.1.3 | ТШ-2 | PP1 | 3 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Wi-Fi |  | 11 |  |
| P2.2.1 | ТШ-2 | PP2 | 1 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 22 |  |
| P2.2.2 | ТШ-2 | PP2 | 2 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 22 |  |
| P2.2.3 | ТШ-2 | PP2 | 3 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 22 |  |
| P2.2.4 | ТШ-2 | PP2 | 4 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 22 |  |
| P2.2.5 | ТШ-2 | PP2 | 5 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-6 | 25 |  |
| P2.2.6 | ТШ-2 | PP2 | 6 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 25 |  |
| P2.2.7 | ТШ-2 | PP2 | 7 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 18 |  |
| P2.2.8 | ТШ-2 | PP2 | 8 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 18 |  |
| P2.2.9 | ТШ-2 | PP2 | 9 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-13 | 10 |  |
| P2.2.10 | ТШ-2 | PP2 | 10 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-7 | 45 |  |
| P2.2.11 | ТШ-2 | PP2 | 11 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 56 | Актовый зал |
| P2.2.12 | ТШ-2 | PP2 | 12 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 56 | Актовый зал |
| P2.2.13 | ТШ-2 | PP2 | 13 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 | Актовый зал |
| P2.2.14 | ТШ-2 | PP2 | 14 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 58 | Актовый зал |
| P2.2.15 | ТШ-2 | PP2 | 15 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Актовый зал |
| P2.2.16 | ТШ-2 | PP2 | 16 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Актовый зал |
| P2.2.17 | ТШ-2 | PP2 | 17 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Актовый зал |
| P2.2.18 | ТШ-2 | PP2 | 18 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 62 | Актовый зал |
| P2.2.19 | ТШ-2 | PP2 | 19 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 65 | Актовый зал |
| P2.2.20 | ТШ-2 | PP2 | 20 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 65 | Актовый зал |
| P2.2.21 | ТШ-2 | PP2 | 21 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 70 | Актовый зал |
| P2.2.22 | ТШ-2 | PP2 | 22 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 70 | Актовый зал |
| P2.2.23 | ТШ-2 | PP2 | 23 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 72 | Актовый зал |
| P2.2.24 | ТШ-2 | PP2 | 24 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 72 | Актовый зал |
| P2.3.1 | ТШ-2 | PP3 | 1 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 55 | Актовый зал |
| P2.3.2 | ТШ-2 | PP3 | 2 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 55 | Актовый зал |
| P2.3.3 | ТШ-2 | PP3 | 3 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Проектор |  | 65 | Актовый зал |
| P2.3.4 | ТШ-2 | PP3 | 4 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Актовый зал |
| P2.3.5 | ТШ-2 | PP3 | 5 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 60 | Актовый зал |
| P2.3.6 | ТШ-2 | PP3 | 6 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 65 | Актовый зал |
| P2.3.7 | ТШ-2 | PP3 | 7 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 65 | Актовый зал |
| P2.3.8 | ТШ-2 | PP3 | 8 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 70 | Актовый зал |
| P2.3.9 | ТШ-2 | PP3 | 9 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 70 | Актовый зал |
| P2.3.10 | ТШ-2 | PP3 | 10 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 75 | Актовый зал |
| P2.3.11 | ТШ-2 | PP3 | 11 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 75 | Актовый зал |
| P2.3.12 | ТШ-2 | PP3 | 12 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 78 | Актовый зал |
| P2.3.13 | ТШ-2 | PP3 | 13 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 78 | Актовый зал |
| P2.4.1 | ТШ-2 | PP4 | 1 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 | Библиотека |
| P2.4.2 | ТШ-2 | PP4 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 45 | Библиотека |
| P2.4.3 | ТШ-2 | PP4 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 47 | Библиотека |
| P2.4.4 | ТШ-2 | PP4 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 47 | Библиотека |
| P2.4.5 | ТШ-2 | PP4 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 49 | Библиотека |
| P2.4.6 | ТШ-2 | PP4 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 49 | Библиотека |
| P2.4.7 | ТШ-2 | PP4 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 51 | Библиотека |
| P2.4.8 | ТШ-2 | PP4 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 51 | Библиотека |
| P2.4.9 | ТШ-2 | PP4 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 53 | Библиотека |
| P2.4.10 | ТШ-2 | PP4 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 53 | Библиотека |
| P2.4.11 | ТШ-2 | PP4 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 65 | Библиотека |
| P2.4.12 | ТШ-2 | PP4 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Интерактивная панель |  | 65 | Библиотека |
| P2.4.13 | ТШ-2 | PP4 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 57 |  |
| P2.4.14 | ТШ-2 | PP4 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 57 |  |
| P2.4.15 | ТШ-2 | PP4 | 15 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-3 | 59 |  |
| P2.4.16 | ТШ-2 | PP4 | 16 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Инф.порт рабочего места |  | 59 |  |
| P2.4.17 | ТШ-2 | PP4 | 17 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-10 | 61 |  |
| P2.4.18 | ТШ-2 | PP4 | 18 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | Телефон | ТА-14 | 75 |  |
| P2.5.1 | ТШ-2 | PP5 | 1 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.8 | 50 |  |
| P2.5.2 | ТШ-2 | PP5 | 2 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.9 | 54 |  |
| P2.5.3 | ТШ-2 | PP5 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.38 | 30 |  |
| P2.5.4 | ТШ-2 | PP5 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.39 | 30 |  |
| P2.5.5 | ТШ-2 | PP5 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.40 | 23 |  |
| P2.5.6 | ТШ-2 | PP5 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.24 | 23 |  |
| P2.5.7 | ТШ-2 | PP5 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.25 | 57 |  |
| P2.5.8 | ТШ-2 | PP5 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.26 | 64 |  |
| P2.5.9 | ТШ-2 | PP5 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.27 | 61 |  |
| P2.5.10 | ТШ-2 | PP5 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.28 | 61 |  |
| P2.5.11 | ТШ-2 | PP5 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.29 | 49 |  |
| P2.5.12 | ТШ-2 | PP5 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.30 | 40 |  |
| P2.5.13 | ТШ-2 | PP5 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.31 | 41 |  |
| P2.5.14 | ТШ-2 | PP5 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.32 | 46 |  |
| P2.5.15 | ТШ-2 | PP5 | 15 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.33 | 72 |  |
| P2.5.16 | ТШ-2 | PP5 | 16 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.34 | 62 |  |
| P2.5.17 | ТШ-2 | PP5 | 17 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.35 | 62 |  |
| P2.5.18 | ТШ-2 | PP5 | 18 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.36 | 67 |  |
| P2.5.19 | ТШ-2 | PP5 | 19 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.37 | 64 |  |
| P2.5.20 | ТШ-2 | PP5 | 20 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.46 | 21 |  |
| P2.5.21 | ТШ-2 | PP5 | 21 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.48 | 15 |  |
| P2.5.22 | ТШ-2 | PP5 | 22 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.47 | 14 |  |
| P2.5.23 | ТШ-2 | PP5 | 23 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.50 | 15 |  |
| P2.6.1 | ТШ-2 | PP6 | 1 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.1 | 56 |  |
| P2.6.2 | ТШ-2 | PP6 | 2 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.50 | 61 |  |
| P2.6.3 | ТШ-2 | PP6 | 3 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.4 | 62 |  |
| P2.6.4 | ТШ-2 | PP6 | 4 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.2 | 60 |  |
| P2.6.5 | ТШ-2 | PP6 | 5 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.6 | 61 |  |
| P2.6.6 | ТШ-2 | PP6 | 6 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.7 | 67 |  |
| P2.6.7 | ТШ-2 | PP6 | 7 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.3 | 65 |  |
| P2.7.1 | ТШ-2 | PP7 | 1 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.16 | 25 |  |
| P2.7.2 | ТШ-2 | PP7 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.17 | 27 |  |
| P2.7.3 | ТШ-2 | PP7 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.13 | 39 |  |
| P2.7.4 | ТШ-2 | PP7 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.12 | 55 |  |
| P2.7.5 | ТШ-2 | PP7 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.11 | 61 |  |
| P2.7.6 | ТШ-2 | PP7 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.14 | 30 |  |
| P2.7.7 | ТШ-2 | PP7 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.10 | 41 |  |
| P2.7.8 | ТШ-2 | PP7 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.15 | 38 |  |
| P2.7.9 | ТШ-2 | PP7 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.18 | 38 |  |
| P2.7.10 | ТШ-2 | PP7 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.23 | 73 |  |
| P2.7.11 | ТШ-2 | PP7 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.20 | 48 |  |
| P2.7.12 | ТШ-2 | PP7 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.19 | 59 |  |
| P2.7.13 | ТШ-2 | PP7 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.21 | 55 |  |
| P2.7.14 | ТШ-2 | PP7 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.22 | 57 |  |
| P2.7.15 | ТШ-2 | PP7 | 15 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.45 | 32 |  |
| P2.7.16 | ТШ-2 | PP7 | 16 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.42 | 26 |  |
| P2.7.17 | ТШ-2 | PP7 | 17 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.41 | 41 |  |
| P2.7.18 | ТШ-2 | PP7 | 18 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.44 | 41 |  |
| P2.7.19 | ТШ-2 | PP7 | 19 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.43 | 43 |  |
| P2.9.1 | ТШ-2 | PP8 | 1 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK3.1 | 11 |  |
| P2.9.2 | ТШ-2 | PP8 | 2 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK3.3 | 12 |  |
| P2.9.3 | ТШ-2 | PP8 | 3 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK3.2 | 5 |  |
| P2.9.4 | ТШ-2 | PP8 | 4 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK2.1 | 22 |  |
| P2.9.5 | ТШ-2 | PP8 | 5 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK2.2 | 23 |  |
| P2.9.6 | ТШ-2 | PP8 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.10 | 23 |  |
| P2.9.7 | ТШ-2 | PP8 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | VD1.4 | 22 |  |
| P2.9.8 | ТШ-2 | PP8 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.11 | 57 |  |
| P2.9.9 | ТШ-2 | PP8 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.12 | 52 |  |
| P2.9.10 | ТШ-2 | PP8 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.13 | 45 |  |
| P2.9.11 | ТШ-2 | PP8 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.17 | 48 |  |
| P2.9.12 | ТШ-2 | PP8 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.16 | 51 |  |
| P2.9.13 | ТШ-2 | PP8 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.14 | 55 |  |
| P2.9.14 | ТШ-2 | PP8 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK1.15 | 57 |  |
| P2.9.15 | ТШ-2 | PP8 | 15 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | VD1.5 | 57 |  |
| P2.9.16 | ТШ-2 | PP8 | 16 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK0.2 | 49 |  |
| P2.9.17 | ТШ-2 | PP8 | 17 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK0.3 | 58 |  |
| P2.9.18 | ТШ-2 | PP8 | 18 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK0.4 | 55 |  |
| P2.9.19 | ТШ-2 | PP8 | 19 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СКУД | SK0.5 | 72 |  |
| (1-12) | ТШ-1 - ТШ-2 | FP1(1-12) | FP2(1-12) |  | ОКРАнг(А)-LSLTx-Д-12OM3(Б)-0,8 |  | Магистральное соединение |  | 60 |  |
| (1-12) | Муфта - ТШ-1 | МОГ TR 4-1х24 | FP1(1-12) |  | ДПТс-нг(А)-HF-12У (1х12) 2,7кН |  | Магистральное соединение |  | 90 |  |