|  | Оборудование СКС, ЛВС, ТФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь стекло, цвет чёрный | ШТК-М-42.6.10-1ААА-9005 |  | «ЦМО» | шт. | 1 |  | ТШ-2 |
|  | Шкаф телекоммуникационный 19" напольный, 48U, (800x1200), перфорированная дверь, цвет чёрный | ШТК-СП-48.8.12-48АА-9005 |  | «ЦМО» | шт. | 1 |  | ТШ-1 |
|  | Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором, чёрный | R-FAN-3Т-9005 |  | «ЦМО» | шт. | 2 |  |  |
|  | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | «ЦМО» | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок розеток Rem-16 с выкл., алюм., 19", шнур 1,8 м | R-16-8S-V-440-1.8 |  | «ЦМО» | шт. | 3 |  |  |
|  | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный | ГКО-4.62-9005 |  | «ЦМО» | шт. | 19 |  |  |
|  | Вертикальный кабельный организатор | ВКО-П-24/48U-9005 |  | «ЦМО» | шт. | 4 |  |  |
|  | Панель осветительная светодиодная | R-LED-220 |  | «ЦМО» | шт. | 2 |  |  |
|  | Панель заземления горизонтальная, 19", 500мм/200А | ПЗ-19-500.200А |  | «ЦМО» | шт. | 4 |  |  |
|  | Панель заземления вертикальная 1000мм/200А | ПЗ-1000.200А |  | «ЦМО» | шт. | 4 |  |  |
|  | Кросс 19" NTSS PREMIUM, предсобранный 1U, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм | NTSS-RFOB-PM-1U-8-2LC/U-50- SP1.5G1A |  | «Эмилинк» | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания ИБП 6 кВА | ИДП-1-1/1-6-220-ТА |  | АО «Электромаш» | шт. | 2 |  |  |
|  | Патч-панель 19", 24хRJ-45, UTP, Cat.5e, 1U | 10-0403 |  | ООО «СУПР» | шт. | 12 |  |  |
|  | Патч-панель высокой плотности 19", 48п, UTP, Cat.5e, 1U | 10-0406 |  | ООО «СУПР» | шт. | 6 |  |  |
|  | Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3 с поддержкой PoE | QSW-4700-52TX-POE |  | «QTECH» | шт. | 7 |  |  |
|  | Оптический модуль SFP+ | QSC-SFP+0.3G10E-850-MM |  | «QTECH» | шт. | 16 |  |  |
|  | IP АТС Eltex SMG 500— мини АТС | SMG-500 |  | «Eltex» | шт. | 1 |  |  |
|  | IP телефон, SIP, PoE | VP-20P |  | «Eltex» | шт. | 14 |  |  |
|  | Компьютерная розетка RJ45 кат.5e, 8P8C, Viva, белая, 1мод |  |  | «ДКС» | шт. | 135 |  | Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ |
|  | Заглушка Viva на 1 модуль белая |  |  | «ДКС» | шт. | 53 |  | Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ |
|  | USB 3.0 розетка, Viva, белая, 1 мод |  |  | «ДКС» | шт. | 35 |  | Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ |
|  | HDMI розетка, Viva, белая, 1 мод |  |  | «ДКС» | шт. | 33 |  | Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ |
|  | Рамка на 2 модуля |  |  | «ДКС» | шт. | 129 |  | Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ |
|  | Коробка установочная, d68х47 |  |  | - | шт. | 129 |  | СКС, USB, HDMI |
|  | Компьютерная розетка двухпортовая, 2хRJ45 кат.5e, 8P8C, для установки в люке |  |  | «ДКС» | шт. | 87 |  | Подбирается согласно люку ЭОМ |
|  | Компьютерная розетка однопортовая, 1хRJ45 кат.5e, 8P8C, для установки в люке |  |  | «ДКС» | шт. | 9 |  | Подбирается согласно люку ЭОМ |
|  | USB 3.0 розетка, для установки в люке |  |  | «ДКС» | шт. | 39 |  | Подбирается согласно люку ЭОМ |
|  | HDMI розетка, для установки в люке |  |  | «ДКС» | шт. | 38 |  | Подбирается согласно люку ЭОМ |
|  | Материалы СКС, ЛВС, ТФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель низкотоксичный парной скрутки 4 пары категория 5e | ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0.52 нг(А)-LSLTx |  | «Паритет» | м | 22150 |  |  |
|  | Кабель волоконно-оптический одномодовый | ДПТс-нг(А)-HF-12У (1х12) 2,7кН |  | ООО «Инкаб» | м | 90 |  |  |
|  | Кабель оптический многомодовый | ОКРАнг(А)-LSLTx-Д-12OM3(Б)-0,8 |  | «Сулкан» | м | 60 |  |  |
|  | Муфта оптическая проходная, укомплектованная | МОГ TR 4-1х24 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LSLТx 1х6 |  | Россия | м | 50 |  | Заземление лотков |
|  | Кабель-канал пластиковый 25х16 |  |  | ДКС» | м | 40 |  |  |
|  | Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, ∅16 |  |  | «ДКС» | м | 10000 |  |  |
|  | Держатель с дюбелем для трубы ∅16 |  |  | «ДКС» | шт. | 20000 |  |  |
|  | Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, ∅20 |  |  | «ДКС» | м | 2000 |  |  |
|  | Держатель с дюбелем для трубы ∅20 |  |  | «ДКС» | шт. | 4000 |  |  |
|  | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 2,0 метра, белый | NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-2.0- LSZH-WT |  | «Эмилинк» | шт. | 480 |  |  |
|  | Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м LSZH | NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2 |  | «Эмилинк» | шт. | 18 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | 100х50х3000 | 35262 | «DKC» | м | 201 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 200х50 L3000 | 200х50х3000 | 35264 | «DKC» | м | 39 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 300х50 L3000 | 300х50х3000 | 35265 | «DKC» | м | 39 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 |  | 36002K | «DKC» | шт. | 7 |  |  |
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х50 |  | 36005K | «DKC» | шт. | 5 |  |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х50 |  | 36124K | «DKC» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х50 |  | 36125K | «DKC» | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник RRC симметричный 200/100 H50 |  | 36310K | «DKC» | шт. | 5 |  |  |
|  | Переходник RRC симметричный 300/200 H50 |  | 36314K | «DKC» | шт. | 2 |  |  |
|  | Переходник RRC симметричный 300/100 H50 |  | 36312K | «DKC» | шт. | 3 |  |  |
|  | П-образный профиль PSL, L400 мм, толщ. 1.5мм |  | BPL2904 | «DKC» | шт. | 250 |  |  |
|  | Пластина соединительная GTO H50 толщ. 1,5 мм |  | SPGM50 | «DKC» | шт. | 240 |  |  |
|  | Проволочный лоток 80х300 L3000 |  | FC8030 | «DKC» | м. | 30 |  | Стояк |
|  | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.300 мм |  | BMM1030 | «DKC» | шт. | 24 |  | Стояк |
|  | Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка |  | CM350001 | «DKC» | шт. | 48 |  | Стояк |
|  | Винт для электрического соединения М5х8 |  | CM030508 | «DKC» | шт. | 120 |  |  |
|  | Никелированная пластина для заземления PTCE |  | 37501R | «DKC» | шт. | 70 |  |  |
|  | Перемычка медная сеч. 6 мм2, с наконечниками под винт М6, в комплекте с метизами, L 300 мм |  | SC6L300K | «DKC» | шт. | 60 |  |  |
|  | Шпилька М8х1000 |  |  |  | шт. | 524 |  |  |
|  | Стальной анкер М8 |  |  |  | шт. | 548 |  |  |
|  | Гайка М8 |  |  |  | шт. | 1100 |  |  |
|  | Шайба М8 |  |  |  | шт. | 1100 |  |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 |  | CM100600 | «DKC» | шт. | 1650 |  |  |
|  | Винт с крестообразным шлицем М6х10 |  | CM010610 | «DKC» | шт. | 1650 |  |  |
|  | Клемма заземления для проволочного лотка |  | FC37302 | «DKC» | шт. | 10 |  |  |
|  | Удлинитель HDMI 2.0 - HDMI 2.0 кабель 10 м провод медь 4K 60Hz |  |  |  | шт. | 39 |  |  |
|  | Кабель USB Am - USB Аm, удлинитель, 10 м |  |  |  | шт. | 37 |  |  |
|  | Разъем RJ-45 | 8P8C |  | Россия | шт. | 133 |  | СКУД, СОТ |
|  | Труба ПВХ 32мм |  |  | «Промрукав» | м | 400 |  | Закладные |
|  | ВГП труба Ду=32 |  |  |  | м | 90 |  | Гильзы в стенах |
|  | ВГП труба Ду=50 |  |  |  | м | 30 |  | Гильзы в перекрытиях |
|  | Герметик терморасширяющийся (310 мл) | «Огнеза-ГТ» |  | «Огнеза» | шт. | 10 |  | Заделка гильз |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | шт. | 0.01 |  | Заделка гильз |