| Марки- ровка кабеля | Направление |  | Кабель, провод |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту |  |  |  | Проложен |  |  |  |
|  | Откуда | Куда | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Т1 | SК0.1 | Считыватель 1 ТД1 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т1 | SК0.1 | Кнопка аварийной разблокировки ТД1 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т1 | SК0.1 | Замок электромагнитный ТД1 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т1 | SК0.1 | Датчик прохода ТД1 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т1 | SК0.1 | Считыватель 2 ТД1 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т1 | SК0.1 | РМ-1 по разделу СПС ТД1 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т2 | SК0.2 | Считыватель 1 ТД2 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т2 | SК0.2 | Кнопка аварийной разблокировки ТД2 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т2 | SК0.2 | Замок электромагнитный ТД2 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т2 | SК0.2 | Датчик прохода ТД2 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т2 | SК0.2 | Считыватель 2 ТД2 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т2 | SК0.2 | РМ-1 по разделу СПС ТД2 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т3 | SК0.3 | Считыватель 1 ТД3 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т3 | SК0.3 | Кнопка аварийной разблокировки ТД3 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т3 | SК0.3 | Замок электромагнитный ТД3 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т3 | SК0.3 | Датчик прохода ТД3 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т3 | SК0.3 | Считыватель 2 ТД3 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т3 | SК0.3 | РМ-1 по разделу СПС ТД3 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т4 | SК0.4 | Считыватель 1 ТД4 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т4 | SК0.4 | Кнопка аварийной разблокировки ТД4 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т4 | SК0.4 | Замок электромагнитный ТД4 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т4 | SК0.4 | Датчик прохода ТД4 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т4 | SК0.4 | Считыватель 2 ТД4 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т4 | SК0.4 | РМ-1 по разделу СПС ТД4 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т5 | SК0.5 | Считыватель 1 ТД5 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т5 | SК0.5 | Кнопка аварийной разблокировки ТД5 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т5 | SК0.5 | Замок электромагнитный ТД5 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т5 | SК0.5 | Датчик прохода ТД5 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т5 | SК0.5 | Считыватель 2 ТД5 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т5 | SК0.5 | РМ-1 по разделу СПС ТД5 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т6 | SК1.1 | Считыватель 1 ТД6 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т6 | SК1.1 | Кнопка аварийной разблокировки ТД6 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т6 | SК1.1 | Замок электромагнитный ТД6 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т6 | SК1.1 | Датчик прохода ТД6 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т6 | SК1.1 | Кнопка выхода ТД6 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т6 | SК1.1 | Считыватель 2 ТД6 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т6 | SК1.1 | РМ-1 по разделу СПС ТД6 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т7 | SК1.2 | Считыватель 1 ТД7 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т7 | SК1.2 | Кнопка аварийной разблокировки ТД7 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т7 | SК1.2 | Замок электромагнитный ТД7 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т7 | SК1.2 | Датчик прохода ТД7 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т7 | SК1.2 | Считыватель 2 ТД7 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т7 | SК1.2 | РМ-1 по разделу СПС ТД7 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т8 | SК1.3 | Считыватель 1 ТД8 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т8 | SК1.3 | Кнопка аварийной разблокировки ТД8 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т8 | SК1.3 | Замок электромагнитный ТД8 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т8 | SК1.3 | Датчик прохода ТД8 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т8 | SК1.3 | Кнопка выхода ТД8 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т8 | SК1.3 | РМ-1 по разделу СПС ТД8 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т9 | SК1.4 | Считыватель 1 ТД9 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т9 | SК1.4 | Кнопка аварийной разблокировки ТД9 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т9 | SК1.4 | Замок электромагнитный ТД9 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т9 | SК1.4 | Датчик прохода ТД9 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т9 | SК1.4 | РМ-1 по разделу СПС ТД9 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т10 | SК1.5 | Считыватель 1 ТД10 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т10 | SК1.5 | Кнопка аварийной разблокировки ТД10 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т10 | SК1.5 | Замок электромагнитный ТД10 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т10 | SК1.5 | Датчик прохода ТД10 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т10 | SК1.5 | Считыватель 2 ТД10 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т10 | SК1.5 | РМ-1 по разделу СПС ТД10 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т10 | SК1.5 | Вызывная панель домофона | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т11 | SК1.6 | Считыватель 1 ТД11 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т11 | SК1.6 | Кнопка аварийной разблокировки ТД11 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т11 | SК1.6 | Замок электромагнитный ТД11 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т11 | SК1.6 | Датчик прохода ТД11 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т11 | SК1.6 | Кнопка выхода ТД11 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т11 | SК1.6 | РМ-1 по разделу СПС ТД11 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | Считыватель 1 ТД12 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | Кнопка аварийной разблокировки ТД12 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | Замок электромагнитный ТД12 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | Датчик прохода ТД12 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | Кнопка выхода ТД12 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | Считыватель 2 ТД12 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | РМ-1 по разделу СПС ТД12 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т12 | SК1.7 | Вызывная панель домофона | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т13 | SК1.8 | Считыватель 1 ТД13 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т13 | SК1.8 | Кнопка аварийной разблокировки ТД13 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т13 | SК1.8 | Замок электромагнитный ТД13 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т13 | SК1.8 | Датчик прохода ТД13 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т13 | SК1.8 | Считыватель 2 ТД13 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т13 | SК1.8 | РМ-1 по разделу СПС ТД13 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т14 | SК1.9 | Считыватель 1 ТД14 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т14 | SК1.9 | Кнопка аварийной разблокировки ТД14 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т14 | SК1.9 | Замок электромагнитный ТД14 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т14 | SК1.9 | Датчик прохода ТД14 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т14 | SК1.9 | Кнопка выхода ТД14 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т14 | SК1.9 | РМ-1 по разделу СПС ТД14 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | Считыватель 1 ТД15 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | Кнопка аварийной разблокировки ТД15 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | Замок электромагнитный ТД15 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | Датчик прохода ТД15 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | Кнопка выхода ТД15 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | Считыватель 2 ТД15 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | РМ-1 по разделу СПС ТД15 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т15 | SК1.10 | Вызывная панель домофона | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т16 | SК1.11 | Считыватель 1 ТД16 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т16 | SК1.11 | Кнопка аварийной разблокировки ТД16 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т16 | SК1.11 | Замок электромагнитный ТД16 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т16 | SК1.11 | Датчик прохода ТД16 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т16 | SК1.11 | Считыватель 2 ТД16 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т16 | SК1.11 | РМ-1 по разделу СПС ТД16 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т17 | SК1.12 | Считыватель 1 ТД17 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т17 | SК1.12 | Кнопка аварийной разблокировки ТД17 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т17 | SК1.12 | Замок электромагнитный ТД17 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т17 | SК1.12 | Датчик прохода ТД17 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т17 | SК1.12 | Считыватель 2 ТД17 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т17 | SК1.12 | РМ-1 по разделу СПС ТД17 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т18 | SК1.13 | Считыватель 1 ТД18 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т18 | SК1.13 | Кнопка аварийной разблокировки ТД18 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т18 | SК1.13 | Замок электромагнитный ТД18 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т18 | SК1.13 | Датчик прохода ТД18 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т18 | SК1.13 | Считыватель 2 ТД18 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т18 | SК1.13 | РМ-1 по разделу СПС ТД18 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т19 | SК1.14 | Считыватель 1 ТД19 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т19 | SК1.14 | Кнопка аварийной разблокировки ТД19 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т19 | SК1.14 | Замок электромагнитный ТД19 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т19 | SК1.14 | Датчик прохода ТД19 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т19 | SК1.14 | Считыватель 2 ТД19 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т19 | SК1.14 | РМ-1 по разделу СПС ТД19 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т19 | SК1.14 | Вызывная панель домофона | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т20 | SК1.15 | Считыватель 1 ТД20 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т20 | SК1.15 | Кнопка аварийной разблокировки ТД20 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т20 | SК1.15 | Замок электромагнитный ТД20 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т20 | SК1.15 | Датчик прохода ТД20 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т20 | SК1.15 | Считыватель 2 ТД20 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т20 | SК1.15 | РМ-1 по разделу СПС ТД20 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т21 | SК1.16 | Считыватель 1 ТД21 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т21 | SК1.16 | Кнопка аварийной разблокировки ТД21 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т21 | SК1.16 | Замок электромагнитный ТД21 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т21 | SК1.16 | Датчик прохода ТД21 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т21 | SК1.16 | РМ-1 по разделу СПС ТД21 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т22 | SК1.17 | Считыватель 1 ТД22 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т22 | SК1.17 | Кнопка аварийной разблокировки ТД22 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т22 | SК1.17 | Замок электромагнитный ТД22 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т22 | SК1.17 | Датчик прохода ТД22 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т22 | SК1.17 | РМ-1 по разделу СПС ТД22 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т23 | SК2.1 | Считыватель 1 ТД23 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т23 | SК2.1 | Кнопка аварийной разблокировки ТД23 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т23 | SК2.1 | Замок электромагнитный ТД23 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т23 | SК2.1 | Датчик прохода ТД23 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т23 | SК2.1 | Кнопка выхода ТД23 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т23 | SК2.1 | Считыватель 2 ТД23 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т23 | SК2.1 | РМ-1 по разделу СПС ТД23 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т24 | SК2.2 | Считыватель 1 ТД24 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т24 | SК2.2 | Кнопка аварийной разблокировки ТД24 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т24 | SК2.2 | Замок электромагнитный ТД24 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т24 | SК2.2 | Датчик прохода ТД24 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т24 | SК2.2 | Считыватель 2 ТД24 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т24 | SК2.2 | РМ-1 по разделу СПС ТД24 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т25 | SК3.1 | Считыватель 1 ТД25 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т25 | SК3.1 | Кнопка аварийной разблокировки ТД25 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т25 | SК3.1 | Замок электромагнитный ТД25 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т25 | SК3.1 | Датчик прохода ТД25 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т25 | SК3.1 | Кнопка выхода ТД25 | КПВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т25 | SК3.1 | РМ-1 по разделу СПС ТД25 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т26 | SК3.2 | Считыватель 1 ТД26 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т26 | SК3.2 | Кнопка аварийной разблокировки ТД26 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т26 | SК3.2 | Замок электромагнитный ТД26 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т26 | SК3.2 | Датчик прохода ТД26 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т26 | SК3.2 | Считыватель 2 ТД26 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т26 | SК3.2 | РМ-1 по разделу СПС ТД26 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т27 | SК3.3 | Считыватель 1 ТД27 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т27 | SК3.3 | Кнопка аварийной разблокировки ТД27 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т27 | SК3.3 | Замок электромагнитный ТД27 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т27 | SК3.3 | Датчик прохода ТД27 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т27 | SК3.3 | Считыватель 2 ТД27 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т27 | SК3.3 | РМ-1 по разделу СПС ТД27 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т28 | SК3.4 | Считыватель 1 ТД28 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т28 | SК3.4 | Кнопка аварийной разблокировки ТД28 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т28 | SК3.4 | Замок электромагнитный ТД28 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т28 | SК3.4 | Датчик прохода ТД28 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |
| Т28 | SК3.4 | РМ-1 по разделу СПС ТД8 | КПВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,0 | 5 | В гофрированных трубах |  |  |  |  |

Примечания:

- Длина кабельных линий является расчетной и не служит основанием для нарезки.

- Кабельные линии связи IP-контроллеров учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС.