| P1.4.01 | ТШ-1 | PP4 | 15 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.50 | 70 | Кабинет информатики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.4.02 | ТШ-1 | PP4 | 16 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.51 | 60 | Кабинет информатики |
| P1.4.03 | ТШ-1 | PP4 | 17 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.53 | 60 | Кабинет информатики |
| P1.4.04 | ТШ-1 | PP4 | 18 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.52 | 50 | Кабинет информатики |
| P1.9.01 | ТШ-1 | PP9 | 1 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.42 | 22 |  |
| P1.9.02 | ТШ-1 | PP9 | 2 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.43 | 37 |  |
| P1.9.03 | ТШ-1 | PP9 | 3 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.41 | 29 |  |
| P1.9.04 | ТШ-1 | PP9 | 4 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.40 | 29 |  |
| P1.9.05 | ТШ-1 | PP9 | 5 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.44 | 40 |  |
| P1.9.06 | ТШ-1 | PP9 | 6 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.39 | 45 |  |
| P1.9.07 | ТШ-1 | PP9 | 7 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.38 | 58 |  |
| P1.9.08 | ТШ-1 | PP9 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.34 | 41 |  |
| P1.9.09 | ТШ-1 | PP9 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.33 | 39 |  |
| P1.9.10 | ТШ-1 | PP9 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.32 | 28 |  |
| P1.9.11 | ТШ-1 | PP9 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.31 | 27 |  |
| P1.9.12 | ТШ-1 | PP9 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.30 | 31 |  |
| P1.9.13 | ТШ-1 | PP9 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.29 | 30 |  |
| P1.9.14 | ТШ-1 | PP9 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.28 | 51 |  |
| P1.9.15 | ТШ-1 | PP9 | 15 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.27 | 51 |  |
| P1.9.16 | ТШ-1 | PP9 | 16 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.26 | 18 |  |
| P1.9.17 | ТШ-1 | PP9 | 17 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.25 | 33 |  |
| P1.9.18 | ТШ-1 | PP9 | 18 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.24 | 36 |  |
| P1.9.19 | ТШ-1 | PP9 | 19 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.23 | 23 |  |
| P1.9.20 | ТШ-1 | PP9 | 20 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.37 | 61 |  |
| P1.9.21 | ТШ-1 | PP9 | 21 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.36 | 61 |  |
| P1.9.22 | ТШ-1 | PP9 | 22 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.35 | 61 |  |
| P1.9.23 | ТШ-1 | PP9 | 23 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.48 | 25 |  |
| P1.9.24 | ТШ-1 | PP9 | 24 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.49 | 43 |  |
| P1.9.25 | ТШ-1 | PP9 | 25 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.19 | 16 |  |
| P1.9.26 | ТШ-1 | PP9 | 26 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.20 | 28 |  |
| P1.9.27 | ТШ-1 | PP9 | 27 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.3 | 50 |  |
| P1.9.28 | ТШ-1 | PP9 | 28 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.17 | 18 |  |
| P1.9.29 | ТШ-1 | PP9 | 29 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.18 | 21 |  |
| P1.9.30 | ТШ-1 | PP9 | 30 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.14 | 26 |  |
| P1.9.31 | ТШ-1 | PP9 | 31 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.15 | 27 |  |
| P1.9.32 | ТШ-1 | PP9 | 32 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.16 | 33 |  |
| P1.9.33 | ТШ-1 | PP9 | 33 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.13 | 29 |  |
| P1.9.34 | ТШ-1 | PP9 | 34 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.10 | 29 |  |
| P1.9.35 | ТШ-1 | PP9 | 35 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.6 | 63 |  |
| P1.9.36 | ТШ-1 | PP9 | 36 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.5 | 57 |  |
| P1.9.37 | ТШ-1 | PP9 | 37 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.4 | 59 |  |
| P1.9.38 | ТШ-1 | PP9 | 38 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.7 | 41 |  |
| P1.9.39 | ТШ-1 | PP9 | 39 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.8 | 29 |  |
| P1.9.40 | ТШ-1 | PP9 | 40 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.11 | 26 |  |
| P1.9.41 | ТШ-1 | PP9 | 41 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.9 | 27 |  |
| P1.9.42 | ТШ-1 | PP9 | 42 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.12 | 26 |  |
| P1.9.43 | ТШ-1 | PP9 | 43 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.1 | 25 |  |
| P1.9.44 | ТШ-1 | PP9 | 44 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.46 | 49 |  |
| P1.9.45 | ТШ-1 | PP9 | 45 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.54 | 55 |  |
| P1.9.46 | ТШ-1 | PP9 | 46 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.45 | 44 |  |
| P1.9.47 | ТШ-1 | PP9 | 47 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 1.47 | 38 |  |
| P2.5.1 | ТШ-2 | PP5 | 1 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.8 | 50 |  |
| P2.5.2 | ТШ-2 | PP5 | 2 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.9 | 54 |  |
| P2.5.3 | ТШ-2 | PP5 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.38 | 30 |  |
| P2.5.4 | ТШ-2 | PP5 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.39 | 30 |  |
| P2.5.5 | ТШ-2 | PP5 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.40 | 23 |  |
| P2.5.6 | ТШ-2 | PP5 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.24 | 23 |  |
| P2.5.7 | ТШ-2 | PP5 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.25 | 57 |  |
| P2.5.8 | ТШ-2 | PP5 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.26 | 64 |  |
| P2.5.9 | ТШ-2 | PP5 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.27 | 61 |  |
| P2.5.10 | ТШ-2 | PP5 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.28 | 61 |  |
| P2.5.11 | ТШ-2 | PP5 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.29 | 49 |  |
| P2.5.12 | ТШ-2 | PP5 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.30 | 40 |  |
| P2.5.13 | ТШ-2 | PP5 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.31 | 41 |  |
| P2.5.14 | ТШ-2 | PP5 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.32 | 46 |  |
| P2.5.15 | ТШ-2 | PP5 | 15 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.33 | 72 |  |
| P2.5.16 | ТШ-2 | PP5 | 16 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.34 | 62 |  |
| P2.5.17 | ТШ-2 | PP5 | 17 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.35 | 62 |  |
| P2.5.18 | ТШ-2 | PP5 | 18 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.36 | 67 |  |
| P2.5.19 | ТШ-2 | PP5 | 19 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.37 | 64 |  |
| P2.5.20 | ТШ-2 | PP5 | 20 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.46 | 21 |  |
| P2.5.21 | ТШ-2 | PP5 | 21 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.48 | 15 |  |
| P2.5.22 | ТШ-2 | PP5 | 22 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.47 | 14 |  |
| P2.5.23 | ТШ-2 | PP5 | 23 | 3 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.50 | 15 |  |
| P2.6.1 | ТШ-2 | PP6 | 1 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.1 | 56 |  |
| P2.6.2 | ТШ-2 | PP6 | 2 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.50 | 61 |  |
| P2.6.3 | ТШ-2 | PP6 | 3 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.4 | 62 |  |
| P2.6.4 | ТШ-2 | PP6 | 4 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.2 | 60 |  |
| P2.6.5 | ТШ-2 | PP6 | 5 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.6 | 61 |  |
| P2.6.6 | ТШ-2 | PP6 | 6 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.7 | 67 |  |
| P2.6.7 | ТШ-2 | PP6 | 7 | Подвал | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.3 | 65 |  |
| P2.7.1 | ТШ-2 | PP7 | 1 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.16 | 25 |  |
| P2.7.2 | ТШ-2 | PP7 | 2 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.17 | 27 |  |
| P2.7.3 | ТШ-2 | PP7 | 3 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.13 | 39 |  |
| P2.7.4 | ТШ-2 | PP7 | 4 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.12 | 55 |  |
| P2.7.5 | ТШ-2 | PP7 | 5 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.11 | 61 |  |
| P2.7.6 | ТШ-2 | PP7 | 6 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.14 | 30 |  |
| P2.7.7 | ТШ-2 | PP7 | 7 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.10 | 41 |  |
| P2.7.8 | ТШ-2 | PP7 | 8 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.15 | 38 |  |
| P2.7.9 | ТШ-2 | PP7 | 9 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.18 | 38 |  |
| P2.7.10 | ТШ-2 | PP7 | 10 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.23 | 73 |  |
| P2.7.11 | ТШ-2 | PP7 | 11 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.20 | 48 |  |
| P2.7.12 | ТШ-2 | PP7 | 12 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.19 | 59 |  |
| P2.7.13 | ТШ-2 | PP7 | 13 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.21 | 55 |  |
| P2.7.14 | ТШ-2 | PP7 | 14 | 1 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.22 | 57 |  |
| P2.7.15 | ТШ-2 | PP7 | 15 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.45 | 32 |  |
| P2.7.16 | ТШ-2 | PP7 | 16 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.42 | 26 |  |
| P2.7.17 | ТШ-2 | PP7 | 17 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.41 | 41 |  |
| P2.7.18 | ТШ-2 | PP7 | 18 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.44 | 41 |  |
| P2.7.19 | ТШ-2 | PP7 | 19 | 2 | U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx | 4х2х0.52 | СОТ | ВК 2.43 | 43 |  |