|  | Оборудование СЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульт селекторной связи на 12 абонентов | GC-1036F2 (12 аб.) |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 1 |  |  |
|  | Абонентское переговорное устройство | GC-2001P5 |  | ООО «СКБ Телси» | шт. | 12 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА | QPS-LIS-D-1500-TR |  | QTEСH | шт. | 1 |  |  |
|  | Материалы СЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х1,0 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 833 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая серая d16 мм | PR.011631 |  | «Промрукав» | м | 600 |  |  |
|  | Держатель с защелкой, д.16 мм |  |  | «Промрукав» | шт. | 1800 |  |  |
|  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк | 4,2х32 |  | «Промрукав» | шт. | 1800 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный | 6х32 |  | «Промрукав» | шт. | 1800 |  |  |
|  | Бирка кабельная У3,5 (250 шт.) | У-153 |  | - | уп. | 1 |  |  |
|  | Труба ПВХ жёсткая 32мм |  |  | «Промрукав» | м | 20 |  | Закладные, Гильзы |
|  | Герметик терморасширяющийся (310 мл) | «Огнеза-ГТ» |  | «Огнеза» | шт. | 1 |  | Заделка гильз |
|  | Вата минеральная, плотность 100 кг/м3 |  |  | Россия | шт. | 0.01 |  | Заделка гильз |