|  | Оборудование системы электрочасофикации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часовая станция Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS-GNSS (синхронизация по GPS/ГЛОНАСС (внешний приемник. кабель 15м) | Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS-GNSS |  | ООО «РусИмпульс» | шт. | 1 |  |  |
|  | Электронное табло Импульс-410K-D10x4-D6x2-DN6xZ7-G-ETN-N TP-APOE | Импульс-410K-D10x4-D6x2-DN6xZ7-G-ETN-N TP-APOE |  | ООО «РусИмпульс» | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания ИБП 6 кВА | ИДП-1-1/1-6-220-ТА |  | АО «Электромаш» | шт. | 1 |  |  |
|  | Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+ | QSW-3750-52T-AC-R |  | «QTECH» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный ЭКОНОМ 6U (600 × 650) дверь стекло, цвет черный | ШРН-Э-6.650-9005 |  | «ЦМО» | шт. | 1 |  |  |
|  | Полка перфорированная, глубина 580 мм | СВ-58 |  | «ЦМО» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок розеток Rem-16 с выкл., алюм., 19", шнур 1,8 м | R-16-8S-V-440-1.8 |  | «ЦМО» | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный | ПЗ-ШТК-М |  | «ЦМО» | шт. | 1 |  |  |
|  | Провода, кабели системы электрочасофикации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель для структурированных кабельных систем, 4х2х0,52 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 80 |  |  |
|  | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 0,5 метра, белый | NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-2.0- LSZH-WT |  | «Эмилинк» | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы системы электрочасофикации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая серая d16 мм | PR.011631 |  | «Промрукав» | м | 40 |  |  |
|  | Оборудование системы звонковой сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Музыкальный таймер ВИКТОРИЯ с воспроизведением МР3 файлов пользователя и управлением освещением. Модули, собранные в щиток | М11ДMP3СЩ |  | «Фирма ВК» | шт. | 1 |  |  |
|  | Резервированный источник питания | ИВЭПР 24/3,5 2х7 -Р БР |  | Болид | шт. | 1 |  |  |
|  | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор 12В/7Ач | АКБ 1207 |  | Болид | шт. | 2 |  |  |
|  | Оповещатель световой стробоскоп | Маяк-24-СТ (синий) |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 24 |  |  |
|  | Кабельные изделия системы звонковой сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка коммутационная для 4х2 проводов | КС-4, черный |  | Магнито-Контакт | шт. | 16 |  |  |
|  | Коробка коммутационная для 4х2 проводов | КС-4, белый |  | Магнито-Контакт | шт. | 12 |  |  |
|  | Кабель связи, 1х2х1,5 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,5 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 300 |  |  |
|  | Кабель связи, 1х2х0,75 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | ООО «Сегментэнерго» | м | 150 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая серая d16 мм | PR.011631 |  | «Промрукав» | м | 100 |  |  |

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.