| Марки- ровка кабеля | Направление |  | Кабель, провод |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту |  |  |  | Проложен |  |  |  |
|  | Откуда | Куда | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ч1 | Коммутатор QSW-3750-52T-AC-R | 1ВЧ1.1 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 20 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| Ч2 | Коммутатор QSW-3750-52T-AC-R | 1ВЧ1.2 | СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx | 4х2х0,52 | 60 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| Аудио | М11ДMP3СЩ | Sonar-SPM | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 16 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| P1 | G1 | М11ДMP3СЩ | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| СМ1 | М11ДMP3СЩ | К1.5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| СМ2 | К1.4 | К1.3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 15 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ3 | К1.3 | К1.2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 11 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ4 | К1.3 | К1.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 8 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ5 | К1.4 | К1.5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 5 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ6 | К1.5 | К1.6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 5 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ7 | К1.6 | К1.7 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 9 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ8 | К1.7 | К1.8 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 7 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ9 | К1.8 | К1.9 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 2 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ10 | К1.9 | К1.10 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ11 | К1.5 | К1.11 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 36 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ12 | К1.11 | К1.12 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 11 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ13 | К1.8 | К2.6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 13 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| СМ14 | К2.6 | К2.5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 7 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ15 | К2.5 | К2.4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ16 | К2.4 | К2.3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ17 | К2.3 | К2.2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ18 | К2.2 | К2.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 9 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ19 | К2.6 | К2.7 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 4 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ20 | К2.7 | К2.8 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ21 | К2.8 | К3.6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 13 | В гофрированной трубе/в лотке |  |  |  |  |
| СМ22 | К3.6 | К3.5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 7 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ23 | К3.5 | К3.4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ24 | К3.4 | К3.3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ25 | К3.3 | К3.2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ26 | К3.2 | К3.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 9 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ27 | К3.6 | К3.7 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 4 | В лотке |  |  |  |  |
| СМ28 | К3.7 | К3.8 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х1,5 | 12 | В лотке |  |  |  |  |
| С1 | К1.1 | BIAL1.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С2 | К1.1 | BIAL1.2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С3 | К1.2 | BIAL1.3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С4 | К1.6 | BIAL1.4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С5 | К1.7 | BIAL1.5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С6 | К1.9 | BIAL1.6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С7 | К1.10 | BIAL1.7 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С8 | К1.11 | BIAL2.8 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 18 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С9 | К1.12 | BIAL1.8 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 8 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С10 | К1.12 | BIAL1.9 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 14 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С11 | К2.1 | BIAL2.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С12 | К2.2 | BIAL2.2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С13 | К2.3 | BIAL2.3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С14 | К2.4 | BIAL2.4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С15 | К2.5 | BIAL2.5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С16 | К2.7 | BIAL2.6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С17 | К2.8 | BIAL2.7 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С18 | К3.1 | BIAL3.1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С19 | К3.2 | BIAL3.2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С20 | К3.3 | BIAL3.3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С21 | К3.4 | BIAL3.4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С22 | К3.5 | BIAL3.5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С23 | К3.7 | BIAL3.6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| С24 | К3.8 | BIAL3.7 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |