## Лист1
- Не найдено в сборнике ТСН
- Не совпадает со значением в ТСН
- Некорректный расчет
| Красный шрифт в наименовании работ и затрат |  |  |  | - Состав расценки/ресурса не соответствует ТСН
Smeta.RU 11.14.0.0
Период используемых справочников: 3 кв. 2025 Индекс 216 Дополнение № 79, Индекс 62 Оборудование дополнение № 45
Форма № 4б
Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-18
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
(наименование работ и затрат)
Основание: 2024-00272-01-0-ИОС5.11
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 2505.43 | 23025.43 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 298.81 | 6161.6 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 2206.62 | 16863.83 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 41.82 | 1999.71 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 3300.0132 |  | чел.-ч.
Составлен(а) по Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) с учетом Дополнения №: 79
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство № 216/79 III квартал 2025 года и Коэффициенты к ТСН-2001.13-2 Дополнение 45 № 62/45 III квартал 2025 года | [10 empty] | 3кв.2025г., согласно Приказа от 25.09.2025 № МКЭ-ОД/25-91 (капитальный ремонт)
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1 Система управления и диспетчерского контроля инженерного
1 | 4.11-7-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка аппарата настольного массой до 0,03 т Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной
|  | системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 34.55 | *1.1) | 1.047 | 39.79 | 47.82 | 1902.76
|  | ЭМ |  |  | 26.59 | *1.1) | 1.047 | 30.62 | 15.21 | 465.73
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.04 | *1.1) | 1.047 | 4.65 | 47.82 | 222.36
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 40 | 90 | 1912.61
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 20.44 | 46 | 977.56
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  | *1.1) | 1.047 | 3.5588
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 130.85 |  | 5258.66
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 130.85 |  | 5258.66
2 | КА №1 | ОБОРУДОВАНИЕ: Моноблок Lenovo V50a-24IMB | шт. | 1 | 8548.55 |  |  | 8548.55 | 7.66 | 65481.89
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 8548.55 |  | 65481.89
3 | 4.10-118-5 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка для трубных проводок шкафа настенного размерами до 640х840 мм Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами
|  | территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 23.78 | *1.1) | 1.047 | 27.39 | 47.82 | 1309.79
|  | ЭМ |  |  | 2.38 | *1.1) | 1.047 | 2.74 | 13.23 | 36.25
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | *1.1) | 1.047 | 0.29 | 47.82 | 13.87
|  | МР |  |  | 109.01 |  |  | 109.01 | 3.25 | 354.28
3.1 | 1.21-1-63 | Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IР55, размер 600х600х250 мм, металлоконструкция без аппаратов | шт. | 1 | 1975.19 |  |  | 1975.19 | 6.86 | 13549.8
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 24.91 | 90 | 1191.29
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 12.73 | 46 | 608.88
|  | ЗТР | чел-ч | 2 |  | *1.1) | 1.047 | 2.3034
|  | Масса оборудования, т |  | 0.027 | [5 empty] | 0.027
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2151.97 |  | 17050.29
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 2151.97 |  | 17050.29
4 | 4.11-12-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных
|  | за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 11.65 | *1.1) | 1.047 | 13.42 | 47.82 | 641.74
|  | ЭМ |  |  | 0.5 | *1.1) | 1.047 | 0.58 | 15.16 | 8.79
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.08 | *1.1) | 1.047 | 0.09 | 47.82 | 4.3
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 12.16 | 90 | 581.44
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 6.21 | 46 | 297.18
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | *1.1) | 1.047 | 1.1863
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 32.37 |  | 1529.15
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 32.37 |  | 1529.15
5 | КА №2 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шлюз tGW-715i Segnetics | шт. | 1 | 1618.36 |  |  | 1618.36 | 7.66 | 12396.64
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1618.36 |  | 12396.64
6 | 4.10-176-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж блока контроля датчиков (контроллер) Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц
|  | "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 10 шт. | 0.1
Объем: 0.1 = 1/10
|  | ЗП |  |  | 470.94 | *1.1) | 1.047 | 54.24 | 47.82 | 2593.76
|  | ЭМ |  |  | 1.11 | *1.1) | 1.047 | 0.13 | 13.62 | 1.77
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.13 | *1.1) | 1.047 | 0.01 | 47.82 | 0.48
|  | МР |  |  | 1.29 |  |  | 0.13 | 7.24 | 0.94
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 48.83 | 90 | 2334.82
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 24.96 | 46 | 1193.35
|  | ЗТР | чел-ч | 29.96 |  | *1.1) | 1.047 | 3.4505
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 128.29 |  | 6124.64
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 128.29 |  | 6124.64
7 | КА №3 | ОБОРУДОВАНИЕ: Контроллер Matrix-2230-70-0 Segnetics | шт. | 1 | 3784.21 |  |  | 3784.21 | 7.66 | 28987.05
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3784.21 |  | 28987.05
8 | 4.11-12-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных
|  | за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 2
|  | ЗП |  |  | 11.65 | *1.1) | 1.047 | 26.83 | 47.82 | 1283.01
|  | ЭМ |  |  | 0.5 | *1.1) | 1.047 | 1.15 | 15.16 | 17.43
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.08 | *1.1) | 1.047 | 0.18 | 47.82 | 8.61
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 24.31 | 90 | 1162.46
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 12.42 | 46 | 594.15
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | *1.1) | 1.047 | 2.3725
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 64.71 |  | 3057.05
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 64.71 |  | 3057.05
9 | КА №4 | ОБОРУДОВАНИЕ: модуль сбора сигналов FMR-2222-10-0 Segnetics | шт. | 2 | 1475.55 |  |  | 2951.1 | 7.66 | 22605.43
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 2951.1 |  | 22605.43
10 | 4.11-12-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных
|  | за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 11.65 | *1.1) | 1.047 | 13.42 | 47.82 | 641.74
|  | ЭМ |  |  | 0.5 | *1.1) | 1.047 | 0.58 | 15.16 | 8.79
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.08 | *1.1) | 1.047 | 0.09 | 47.82 | 4.3
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 12.16 | 90 | 581.44
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 6.21 | 46 | 297.18
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | *1.1) | 1.047 | 1.1863
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 32.37 |  | 1529.15
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 32.37 |  | 1529.15
11 | КА №5 | ОБОРУДОВАНИЕ: ИБП SKAT-UPS 1000 Segnetics | шт. | 1 | 8137.48 |  |  | 8137.48 | 7.66 | 62333.1
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 8137.48 |  | 62333.1
12 | 4.8-288-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и | [8 empty] | исключить
|  | т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 23
Объем: 23 = 2300/100
|  | ЗП |  |  | 192.26 | *1.1) | 1.047 | 5092.79 | 47.82 | 243537.22
|  | ЭМ |  |  | 32.87 | *1.1) | 1.047 | 870.7 | 16.5 | 14366.55
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.71 | *1.1) | 1.047 | 151.25 | 47.82 | 7232.78
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 7228.67 | 9.88 | 71419.26
12.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 2346 | 3.45 |  |  | 8093.7 | 3.93 | 31808.24
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 5086.72 | 97 | 243246.9
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 2674.46 | 51 | 127892.7
|  | ЗТР | чел-ч | 15 |  | *1.1) | 1.047 | 397.3365
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 29047.04 |  | 732270.87
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 29047.04 |  | 732270.87
13 | 4.8-280-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы
|  | улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 2
Объем: 2 = 200/100
|  | ЗП |  |  | 405.5 | *1.1) | 1.047 | 934.03 | 47.82 | 44665.31
|  | ЭМ |  |  | 24.51 | *1.1) | 1.047 | 56.46 | 15.57 | 879.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.66 | *1.1) | 1.047 | 8.43 | 47.82 | 403.12
|  | МР |  |  | 1018.27 |  |  | 2036.54 | 9.88 | 20121.02
13.1 | 1.1-1-1962 | Кабель-канал, размер 10х15 мм | м | 200 | 3.8 |  |  | 760 | 6.88 | 5228.8
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 914.19 | 97 | 43716.38
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 480.65 | 51 | 22984.9
|  | ЗТР | чел-ч | 33.79 |  | *1.1) | 1.047 | 77.8319
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 5181.87 |  | 137595.49
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 5181.87 |  | 137595.49
14 | 4.8-175-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или | [8 empty] | 4.10-186-5
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 10
Объем: 10 = 1000/100
|  | ЗП |  |  | 55.23 | *1.1) | 1.047 | 636.08 | 47.82 | 30417.35
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | *1.1) | 1.047 | 30.17 | 13.76 | 415.14
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.3 | *1.1) | 1.047 | 3.46 | 47.82 | 165.46
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 581.5 | 3.7 | 2151.55
14.1 | КА №8 | Кабель КПСЭнг(A)-LSLTx 1х2х0,75 | м.п. | 1020 | 5.08 |  |  | 5181.6 | 9.88 | 51194.21
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 620.35 | 97 | 29665.33
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 326.17 | 51 | 15597.23
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | *1.1) | 1.047 | 51.7113
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 7375.87 |  | 129440.81
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 7375.87 |  | 129440.81
15 | 4.8-175-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или | [8 empty] | 4.10-186-5
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 13
Объем: 13 = 1300/100
|  | ЗП |  |  | 55.23 | *1.1) | 1.047 | 826.91 | 47.82 | 39542.84
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | *1.1) | 1.047 | 39.23 | 13.76 | 539.8
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.3 | *1.1) | 1.047 | 4.49 | 47.82 | 214.71
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 755.95 | 3.7 | 2797.02
15.1 | 1.23-9-92 | Кабель симметричный, парной скрутки, с изоляцией из сплошного полиэтилена, с общим экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КИПЭВнг(А)-LS, число пар и сечение жилы 2х2х0,6 мм2 | км | 1.326 | 36413 |  |  | 48283.64 | 4.64 | 224036.09
15.2 | КА №9 | Кабель КИПЭнг(А)-LSLTx2х2х0,6 | м.п. | 0 | 5.08 |  |  |  | 9.88
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 806.46 | 97 | 38564.82
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 424.01 | 51 | 20276.35
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | *1.1) | 1.047 | 67.2247
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 51136.2 |  | 325756.92
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 51136.2 |  | 325756.92
16 | 4.8-162-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой | [8 empty] | 4.10-186-1
|  | магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 2
Объем: 2 = 200/100
|  | ЗП |  |  | 38.07 | *1.1) | 1.047 | 87.69 | 47.82 | 4193.34
|  | ЭМ |  |  | 0.83 | *1.1) | 1.047 | 1.91 | 15.23 | 29.09
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.13 | *1.1) | 1.047 | 0.3 | 47.82 | 14.35
|  | МР |  |  | 88.94 |  |  | 177.88 | 7.25 | 1289.63
16.1 | 1.23-9-92 | Кабель симметричный, парной скрутки, с изоляцией из сплошного полиэтилена, с общим экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КИПЭВнг(А)-LS, число пар и сечение жилы 2х2х0,6 мм2 | км | 0.204 | 36413 |  |  | 7428.25 | 4.64 | 34467.08
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 85.35 | 97 | 4081.46
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 44.87 | 51 | 2145.92
|  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  | *1.1) | 1.047 | 7.1175
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 7825.95 |  | 46206.52
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 7825.95 |  | 46206.52
Итого по разделу: Система управления и диспетчерского контроля инженерного | [6 empty] | 128147.19 |  | 1597623.66
Раздел 2 Программное обеспечение
17 | КА №6 | ОБОРУДОВАНИЕ: Исполнительная SCADA-система на 1000 внешних точек ввода-вывода MPS-MSRT4D-1K-S | шт. | 1 | 19386.42 |  |  | 19386.42 | 7.66 | 148499.98
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 19386.42 |  | 148499.98
18 | КА №7 | ОБОРУДОВАНИЕ: OPC-сервер на одно рабочее место на 2500 точек. Universal Master OPC Server | шт. | 1 | 1237.6 |  |  | 1237.6 | 7.66 | 9480.02
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1237.6 |  | 9480.02
Итого по разделу: Программное обеспечение | [6 empty] | 20624.02 |  | 157980
Раздел 3 Диспетчеризация систем водоснабжения и канализации
19 | 4.10-59-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж детали на пультах и панелях - реле Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой
|  | магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 2
|  | ЗП |  |  | 5.95 | *1.1) | 1.047 | 13.71 | 47.82 | 655.61
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 13.02 | 95 | 622.83
|  | СП от ФОТ | % | 53 |  |  |  | 7.27 | 53 | 347.47
|  | ЗТР | чел-ч | 0.5 |  | *1.1) | 1.047 | 1.1517
|  | Масса оборудования, т |  | 0.001 | [5 empty] | 0.002
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 34 |  | 1625.91
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 34 |  | 1625.91
20 | КА №9 | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик-реле уровня РОС301 | шт. | 2 | 1077.29 |  |  | 2154.58 | 7.66 | 16504.08
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 2154.58 |  | 16504.08
21 | 4.8-288-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и | [8 empty] | исключить
|  | т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 1
Объем: 1 = 100/100
|  | ЗП |  |  | 192.26 | *1.1) | 1.047 | 221.43 | 47.82 | 10588.78
|  | ЭМ |  |  | 32.87 | *1.1) | 1.047 | 37.86 | 16.5 | 624.69
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.71 | *1.1) | 1.047 | 6.58 | 47.82 | 314.66
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 314.29 | 9.88 | 3105.19
21.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 102 | 3.45 |  |  | 351.9 | 3.93 | 1382.97
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 221.17 | 97 | 10576.34
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 116.29 | 51 | 5560.75
|  | ЗТР | чел-ч | 15 |  | *1.1) | 1.047 | 17.2755
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1262.94 |  | 31838.72
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1262.94 |  | 31838.72
22 | 4.8-175-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 1
Объем: 1 = 100/100
|  | ЗП |  |  | 55.23 | *1.1) | 1.047 | 63.61 | 47.82 | 3041.83
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | *1.1) | 1.047 | 3.02 | 13.76 | 41.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.3 | *1.1) | 1.047 | 0.35 | 47.82 | 16.74
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 58.15 | 3.7 | 215.16
22.1 | 1.23-9-101 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,75 мм2 | км | 0 | 4535.74 |  |  |  | 4.2
22.2 | КА №10 | Кабель КПСнг(A)-LSLTx 1х2х0,75 | м.п. | 102 | 5.08 |  |  | 518.16 | 9.88 | 5119.42
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 62.04 | 97 | 2966.81
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 32.62 | 51 | 1559.87
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | *1.1) | 1.047 | 5.1711
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 737.6 |  | 12944.65
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 737.6 |  | 12944.65
Итого по разделу: Диспетчеризация систем водоснабжения и канализации | [6 empty] | 4189.12 |  | 62913.36
Раздел 4 Автоматизация противопожарных мероприятий
23 | 4.10-80-9 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой
|  | магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 77.35 | *1.1) | 1.047 | 89.08 | 47.82 | 4259.81
|  | ЭМ |  |  | 0.05 | *1.1) | 1.047 | 0.06 | 17.6 | 1.06
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01 | *1.1) | 1.047 | 0.01 | 47.82 | 0.48
|  | МР |  |  | 4.83 |  |  | 4.83 | 9.88 | 47.72
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 80.18 | 90 | 3834.26
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 40.98 | 46 | 1959.73
|  | ЗТР | чел-ч | 5.7 |  | *1.1) | 1.047 | 6.5647
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 215.13 |  | 10102.58
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 215.13 |  | 10102.58
24 | КА №11 | ОБОРУДОВАНИЕ: Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 | 4873.98 |  |  | 4873.98 | 7.66 | 37334.69
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 4873.98 |  | 37334.69
25 | 4.11-12-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных
|  | за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 186
|  | ЗП |  |  | 11.65 | *1.1) | 1.047 | 2495.62 | 47.82 | 119340.55
|  | ЭМ |  |  | 0.5 | *1.1) | 1.047 | 107.11 | 15.16 | 1623.79
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.08 | *1.1) | 1.047 | 17.14 | 47.82 | 819.63
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 2261.48 | 90 | 108144.16
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 1155.87 | 46 | 55273.68
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | *1.1) | 1.047 | 220.6427
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 6020.08 |  | 284382.18
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 6020.08 |  | 284382.18
26 | КА №12 | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль управления клапаном МДУ-1С прот.R3 МДУ-1С-R3 | шт. | 186 | 470.6 |  |  | 87531.6 | 7.66 | 670492.06
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 87531.6 |  | 670492.06
27 | 4.10-80-13 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Аппараты приемные, устройства промежуточные на 1 луч Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной
|  | системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 17
|  | ЗП |  |  | 16.07 | *1.1) | 1.047 | 314.63 | 47.82 | 15045.61
|  | ЭМ |  |  | 0.05 | *1.1) | 1.047 | 0.98 | 17.6 | 17.25
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.01 | *1.1) | 1.047 | 0.2 | 47.82 | 9.56
|  | МР |  |  | 1.96 |  |  | 33.32 | 9.88 | 329.2
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 283.35 | 90 | 13549.65
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 144.82 | 46 | 6925.38
|  | ЗТР | чел-ч | 1.2 |  | *1.1) | 1.047 | 23.4947
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 777.1 |  | 35867.09
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 777.1 |  | 35867.09
28 | КА №13 | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль релейный РМ-1К прот.R3 РМ-1К-R3 | шт. | 13 | 352.44 |  |  | 4581.72 | 7.66 | 35095.98
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 4581.72 |  | 35095.98
29 | КА №14 | ОБОРУДОВАНИЕ: Модуль релейный РМ-4 прот.R3 РМ-4-R3 | шт. | 4 | 416.73 |  |  | 1666.92 | 7.66 | 12768.61
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1666.92 |  | 12768.61
30 | 4.10-59-3 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой
|  | магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 186
|  | ЗП |  |  | 10.7 | *1.1) | 1.047 | 2292.11 | 47.82 | 109608.7
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 2177.5 | 95 | 104128.27
|  | СП от ФОТ | % | 53 |  |  |  | 1214.82 | 53 | 58092.61
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *1.1) | 1.047 | 214.2162
|  | Масса оборудования, т |  | 0.00016 | [5 empty] | 0.02976
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 5684.43 |  | 271829.58
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 5684.43 |  | 271829.58
31 | 13.1-1-92 | ОБОРУДОВАНИЕ: Пост управления кнопочный, типа ПКЕ-212-1У3 | шт. | 186 | 36.95 |  |  | 6872.7 | 2 | 13745.4
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 6872.7 |  | 13745.4
32 | 4.10-173-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж блока бесперебойного питания (ББП) в диспетчерской Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной
|  | системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 3
|  | ЗП |  |  | 40.17 | *1.1) | 1.047 | 138.79 | 47.82 | 6636.94
|  | МР |  |  | 2.34 |  |  | 7.02 | 10.26 | 72.03
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 124.91 | 90 | 5973.25
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 63.84 | 46 | 3052.99
|  | ЗТР | чел-ч | 3.18 |  | *1.1) | 1.047 | 10.9872
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 334.56 |  | 15735.21
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 334.56 |  | 15735.21
33 | КА №15 | ОБОРУДОВАНИЕ: Источник вторичного электропитания резервирован-ный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 | шт. | 3 | 1278.57 |  |  | 3835.71 | 7.66 | 29381.54
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3835.71 |  | 29381.54
34 | 4.8-240-4 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж пультов и шкафов управления, шкафа (пульта) управления навесного, высотой, шириной, глубиной до 600х600х350 мм Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.)
|  | для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 18
Объем: 18 = 7+5+1+4+1
|  | ЗП |  |  | 26.76 | *1.1) | 1.047 | 554.75 | 47.82 | 26528.15
|  | ЭМ |  |  | 17.45 | *1.1) | 1.047 | 361.75 | 17.4 | 6294.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.16 | *1.1) | 1.047 | 65.51 | 47.82 | 3132.69
|  | МР |  |  | 1.46 |  |  | 26.28 | 12.3 | 323.24
34.1 | 1.1-1-8146 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, с полной резьбой, с гайкой оцинкованной, М6, длина от 12 до 60 мм | кг | 1.8 | 31.08 |  |  | 55.94 | 5.12 | 286.41
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 601.65 | 97 | 28771.01
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 316.33 | 51 | 15127.03
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  | *1.1) | 1.047 | 42.705
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1916.7 |  | 77330.29
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1916.7 |  | 77330.29
35 | КА №16 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором ШУВ-3-00-R3 | шт. | 7 | 5815.31 |  |  | 40707.17 | 7.66 | 311816.92
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 40707.17 |  | 311816.92
36 | КА №17 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором ШУВ-5.5-00-R3 | шт. | 5 | 5872.34 |  |  | 29361.7 | 7.66 | 224910.62
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 29361.7 |  | 224910.62
37 | КА №18 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором ШУВ-22-00-R3 | шт. | 1 | 6184.08 |  |  | 6184.08 | 7.66 | 47370.05
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 6184.08 |  | 47370.05
38 | КА №19 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором ШУВ-11-00-R3 | шт. | 4 | 6028.16 |  |  | 24112.64 | 7.66 | 184702.82
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 24112.64 |  | 184702.82
39 | КА №20 | ОБОРУДОВАНИЕ: Шкаф управления вентилятором ШУВ-15-00-R3 | шт. | 1 | 6080.1 |  |  | 6080.1 | 7.66 | 46573.57
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 6080.1 |  | 46573.57
40 | 4.8-288-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и
|  | т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 24.4
Объем: 24.4 = 2440/100
|  | ЗП |  |  | 192.26 | *1.1) | 1.047 | 5402.79 | 47.82 | 258361.42
|  | ЭМ |  |  | 32.87 | *1.1) | 1.047 | 923.7 | 16.5 | 15241.05
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.71 | *1.1) | 1.047 | 160.46 | 47.82 | 7673.2
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 7668.68 | 9.88 | 75766.56
40.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 2488.8 | 3.45 |  |  | 8586.36 | 3.93 | 33744.39
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 5396.35 | 97 | 258053.58
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 2837.26 | 51 | 135677.66
|  | ЗТР | чел-ч | 15 |  | *1.1) | 1.047 | 421.5222
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 30815.14 |  | 776844.66
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 30815.14 |  | 776844.66
41 | 4.8-175-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 15
Объем: 15 = 1500/100
|  | ЗП |  |  | 55.23 | *1.1) | 1.047 | 954.13 | 47.82 | 45626.5
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | *1.1) | 1.047 | 45.26 | 13.76 | 622.78
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.3 | *1.1) | 1.047 | 5.18 | 47.82 | 247.71
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 872.25 | 3.7 | 3227.33
41.1 | 1.23-9-101 | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, марка КПСнг(А)-FRLS, напряжение 300 В, число пар и сечение жил 1х2х0,75 мм2 | км | 1.545 | 4535.74 |  |  | 7007.72 | 4.2 | 29432.42
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 930.53 | 97 | 44497.98
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 489.25 | 51 | 23395.85
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | *1.1) | 1.047 | 77.567
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 10299.14 |  | 146802.86
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 10299.14 |  | 146802.86
42 | 4.8-175-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 9.4
Объем: 9.4 = 940/100
|  | ЗП |  |  | 66.3 | *1.1) | 1.047 | 717.76 | 47.82 | 34323.28
|  | ЭМ |  |  | 5.25 | *1.1) | 1.047 | 56.84 | 13.74 | 780.98
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.59 | *1.1) | 1.047 | 6.39 | 47.82 | 305.57
|  | МР |  |  | 61.98 |  |  | 582.61 | 4.53 | 2639.22
42.1 | КА №21 | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2x0.75 | м.п. | 958.8 | 4.88 |  |  | 4678.94 | 9.88 | 46227.93
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 702.43 | 97 | 33589.98
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 369.32 | 51 | 17660.71
|  | ЗТР | чел-ч | 5.39 |  | *1.1) | 1.047 | 58.352
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 7107.9 |  | 135222.1
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 7107.9 |  | 135222.1
Итого по разделу: Автоматизация противопожарных мероприятий | [6 empty] | 278978.5 |  | 3368308.81
Раздел 5 Автоматизация систем общеобменной вентиляции
43 | 4.11-3-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка прибора массой до 5 кг на металлоконструкциях или щитах/термостат Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами
|  | территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 13
Объем: 13 = 2+6+5
|  | ЗП |  |  | 6.75 | *1.1) | 1.047 | 101.06 | 47.82 | 4832.69
43.1 | 1.1-1-58 | Болты строительные с гайками, оцинкованные, М10х100 мм | т | 0.000455 | 24609.76 |  |  | 11.2 | 5.14 | 57.57
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 90.95 | 90 | 4349.42
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 46.49 | 46 | 2223.04
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | *1.1) | 1.047 | 7.7855
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 249.7 |  | 11462.72
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 249.7 |  | 11462.72
44 | КА №22 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Термостат 1м КР61 | шт. | 2 | 1933.67 |  |  | 3867.34 | 7.66 | 29623.82
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3867.34 |  | 29623.82
45 | КА №23 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Термостат 3м КР61 | шт. | 6 | 1984.88 |  |  | 11909.28 | 7.66 | 91225.08
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 11909.28 |  | 91225.08
46 | КА №24 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Термостат 6м КР61 | шт. | 5 | 1984.88 |  |  | 9924.4 | 7.66 | 76020.9
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 9924.4 |  | 76020.9
47 | 4.11-2-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка прибора на резьбовых соединениях/Датчик температуры канальный, Датчик температуры воды погружной, Датчик перепада давления 500 Pa, Датчик температуры Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического
|  | транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 122
Объем: 122 = 11+4+13+11+2+33+48
|  | ЗП |  |  | 3.9 | *1.1) | 1.047 | 547.98 | 47.82 | 26204.4
|  | МР |  |  | 0.81 |  |  | 98.82 | 8.8 | 869.62
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 493.18 | 90 | 23583.96
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 252.07 | 46 | 12054.02
|  | ЗТР | чел-ч | 0.3 |  | *1.1) | 1.047 | 42.1522
|  | Масса оборудования, т |  | 0.0015 | [5 empty] | 0.183
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1392.05 |  | 62712
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1392.05 |  | 62712
48 | КА №25 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик температуры канальный ARK-3 | шт. | 11 | 903.73 |  |  | 9941.03 | 7.66 | 76148.29
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 9941.03 |  | 76148.29
49 | КА №26 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик температуры канальный ARK-3S | шт. | 4 | 903.73 |  |  | 3614.92 | 7.66 | 27690.29
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3614.92 |  | 27690.29
50 | КА №27 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 | шт. | 13 | 445.32 |  |  | 5789.16 | 7.66 | 44344.97
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 5789.16 |  | 44344.97
51 | КА №28 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик температуры воды погружной WTP-3 | шт. | 11 | 839.43 |  |  | 9233.73 | 7.66 | 70730.37
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 9233.73 |  | 70730.37
52 | КА №29 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик температуры воды накладной WTN-3 | шт. | 2 | 521.52 |  |  | 1043.04 | 7.66 | 7989.69
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1043.04 |  | 7989.69
53 | КА №30 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 | шт. | 33 | 687.03 |  |  | 22671.99 | 7.66 | 173667.44
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 22671.99 |  | 173667.44
54 | КА №31 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Датчик перепада давления 200 Pa DVL-200 | шт. | 48 | 687.03 |  |  | 32977.44 | 7.66 | 252607.19
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 32977.44 |  | 252607.19
55 | 4.11-16-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг/привод Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной
|  | системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 69
Объем: 69 = 9+43+9+2+6
|  | ЗП |  |  | 5.81 | *1.1) | 1.047 | 461.71 | 47.82 | 22078.97
|  | ЭМ |  |  | 28.19 | *1.1) | 1.047 | 2240.18 | 13.98 | 31317.72
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.16 | *1.1) | 1.047 | 251.12 | 47.82 | 12008.56
55.1 | 1.1-1-8146 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, с полной резьбой, с гайкой оцинкованной, М6, длина от 12 до 60 мм | кг | 0.02208 | 31.08 |  |  | 0.69 | 5.12 | 3.53
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 641.55 | 90 | 30678.78
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 327.9 | 46 | 15680.26
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | *1.1) | 1.047 | 41.323
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3672.03 |  | 99759.26
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3672.03 |  | 99759.26
56 | КА №32 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Привод PDF 05/230.D | шт. | 9 | 4655.57 |  |  | 41900.13 | 7.66 | 320955
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 41900.13 |  | 320955
57 | КА №33 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Привод PFF 03/230.D | шт. | 43 | 2760.02 |  |  | 118680.86 | 7.66 | 909095.39
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 118680.86 |  | 909095.39
58 | КА №34 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Привод ELVA 05/24.M | шт. | 9 | 4579.38 |  |  | 41214.42 | 7.66 | 315702.46
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 41214.42 |  | 315702.46
59 | КА №35 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Привод PFF 10/230.D | шт. | 2 | 4910.4 |  |  | 9820.8 | 7.66 | 75227.33
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 9820.8 |  | 75227.33
60 | КА №36 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Привод PFS 05/230.DT | шт. | 6 | 2124.19 |  |  | 12745.14 | 7.66 | 97627.77
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 12745.14 |  | 97627.77
Итого по разделу: Автоматизация систем общеобменной вентиляции | [6 empty] | 340647.46 |  | 2742589.97
Раздел 6 Аппаратура в щитах автоматизации
61 | 4.11-17-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж щитов и пультов массой до 50кг Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной
|  | системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 63
Объем: 63 = 3+12+35+1+2+2+8
|  | ЗП |  |  | 59.79 | *1.1) | 1.047 | 4338.19 | 47.82 | 207452.25
|  | ЭМ |  |  | 4.27 | *1.1) | 1.047 | 309.82 | 13.45 | 4167.08
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.38 | *1.1) | 1.047 | 27.57 | 47.82 | 1318.4
|  | МР |  |  | 89.37 |  |  | 5630.31 | 5.08 | 28601.97
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 3929.18 | 90 | 187893.59
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 2008.25 | 46 | 96034.5
|  | ЗТР | чел-ч | 5.15 |  | *1.1) | 1.047 | 373.6691
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 16215.75 |  | 524149.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 16215.75 |  | 524149.39
62 | КА №37 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ACW ZE-3R0 | шт. | 3 | 22884.97 |  |  | 68654.91 | 7.66 | 525896.61
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 68654.91 |  | 525896.61
63 | КА №38 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ACW ZE-1R0 | шт. | 12 | 22490.86 |  |  | 269890.32 | 7.66 | 2067359.85
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 269890.32 |  | 2067359.85
64 | КА №39 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ACW ZE-10 | шт. | 35 | 22884.97 |  |  | 800973.95 | 7.66 | 6135460.46
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 800973.95 |  | 6135460.46
65 | КА №40 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ACW ZE-3R0 1H25 | шт. | 1 | 23113.58 |  |  | 23113.58 | 7.66 | 177050.02
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 23113.58 |  | 177050.02
66 | КА №41 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ACW ZE-1R0 ED | шт. | 2 | 23903.01 |  |  | 47806.02 | 7.66 | 366194.11
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 47806.02 |  | 366194.11
67 | КА №42 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ACE ZE-E3 | шт. | 2 | 19055.73 |  |  | 38111.46 | 7.66 | 291933.78
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 38111.46 |  | 291933.78
68 | КА №43 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ACW ZE-11 | шт. | 8 | 22884.97 |  |  | 183079.76 | 7.66 | 1402390.96
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 183079.76 |  | 1402390.96
69 | 4.11-3-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка прибора массой до 5 кг на металлоконструкциях или щитах Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами
|  | территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 18
Объем: 18 = 2+8+1+2+5
|  | ЗП |  |  | 6.75 | *1.1) | 1.047 | 139.93 | 47.82 | 6691.45
69.1 | 1.1-1-8146 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, с полной резьбой, с гайкой оцинкованной, М6, длина от 12 до 60 мм | кг | 0.63 | 31.08 |  |  | 19.58 | 5.12 | 100.25
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 125.94 | 90 | 6022.31
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 64.37 | 46 | 3078.07
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | *1.1) | 1.047 | 10.7799
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 349.82 |  | 15892.08
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 349.82 |  | 15892.08
70 | КА №44 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Комплект частотного преобразователя 4 кВт | шт. | 2 | 9312.35 |  |  | 18624.7 | 7.66 | 142665.2
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 18624.7 |  | 142665.2
71 | КА №45 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Комплект частотного преобразователя 1,5 кВт, 7 А, 220 В | шт. | 8 | 4415.06 |  |  | 35320.48 | 7.66 | 270554.88
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 35320.48 |  | 270554.88
72 | КА №46 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Комплект частотного преобразователя 5,5 кВт, 13 А, 380 В | шт. | 1 | 13255.9 |  |  | 13255.9 | 7.66 | 101540.19
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 13255.9 |  | 101540.19
73 | КА №47 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Комплект частотного преобразователя 2,2 кВт, 6 А, 380 В | шт. | 2 | 6170.13 |  |  | 12340.26 | 7.66 | 94526.39
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 12340.26 |  | 94526.39
74 | КА №48 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Комплект частотного преобразователя 0,75 кВт, 4 А, 220 В | шт. | 5 | 3982.85 |  |  | 19914.25 | 7.66 | 152543.16
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 19914.25 |  | 152543.16
75 | 4.11-3-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка прибора массой до 5 кг на металлоконструкциях или щитах Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами
|  | территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 43
|  | ЗП |  |  | 6.75 | *1.1) | 1.047 | 334.28 | 47.82 | 15985.27
75.1 | 1.1-1-8146 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, с полной резьбой, с гайкой оцинкованной, М6, длина от 12 до 60 мм | кг | 1.505 | 31.08 |  |  | 46.78 | 5.12 | 239.51
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 300.85 | 90 | 14386.74
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 153.77 | 46 | 7353.22
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | *1.1) | 1.047 | 25.752
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 835.68 |  | 37964.74
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 835.68 |  | 37964.74
76 | КА №49 ООО "НЕД-Инжиниринг" | ОБОРУДОВАНИЕ: Регулятор скорости STY-1,5 | шт. | 43 | 1081.15 |  |  | 46489.45 | 7.66 | 356109.19
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 46489.45 |  | 356109.19
77 | 4.8-288-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и
|  | т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 31.5
Объем: 31.5 = 3150/100
|  | ЗП |  |  | 192.26 | *1.1) | 1.047 | 6974.91 | 47.82 | 333540.2
|  | ЭМ |  |  | 32.87 | *1.1) | 1.047 | 1192.48 | 16.5 | 19675.92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.71 | *1.1) | 1.047 | 207.15 | 47.82 | 9905.91
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 9900.14 | 9.88 | 97813.38
77.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 3213 | 3.45 |  |  | 11084.85 | 3.93 | 43563.46
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 6966.6 | 97 | 333142.73
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 3662.85 | 51 | 175157.52
|  | ЗТР | чел-ч | 15 |  | *1.1) | 1.047 | 544.1783
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 39781.83 |  | 1002893.21
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 39781.83 |  | 1002893.21
78 | 4.8-175-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 31.5
Объем: 31.5 = 3150/100
|  | ЗП |  |  | 55.23 | *1.1) | 1.047 | 2003.66 | 47.82 | 95815.02
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | *1.1) | 1.047 | 95.05 | 13.76 | 1307.89
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.3 | *1.1) | 1.047 | 10.88 | 47.82 | 520.28
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 1831.73 | 3.7 | 6777.4
78.1 | КА №8 | Кабель КПСЭнг(A)-LSLTx 1х2х0,75 | м.п. | 3213 | 5.08 |  |  | 16322.04 | 9.88 | 161261.76
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 1954.1 | 97 | 93445.24
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 1027.42 | 51 | 49131
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | *1.1) | 1.047 | 162.8907
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 23234 |  | 407738.31
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 23234 |  | 407738.31
Итого по разделу: Аппаратура в щитах автоматизации | [6 empty] | 1657992.12 |  | 14072862.53
Раздел 7 Автоматизация систем кондиционирования
79 | 4.11-16-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной
|  | системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 10
|  | ЗП |  |  | 5.81 | *1.1) | 1.047 | 66.91 | 47.82 | 3199.64
|  | ЭМ |  |  | 28.19 | *1.1) | 1.047 | 324.66 | 13.98 | 4538.75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.16 | *1.1) | 1.047 | 36.39 | 47.82 | 1740.17
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 92.97 | 90 | 4445.83
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 47.52 | 46 | 2272.31
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | *1.1) | 1.047 | 5.9888
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 532.06 |  | 14456.53
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 532.06 |  | 14456.53
80 | 13.1-5-191 | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок управления ротацией и резервированием кондиционеров | шт. | 10 | 1038.81 |  |  | 10388.1 | 7.66 | 79572.85
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 10388.1 |  | 79572.85
81 | 4.11-16-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной
|  | системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 20
|  | ЗП |  |  | 5.81 | *1.1) | 1.047 | 133.83 | 47.82 | 6399.75
|  | ЭМ |  |  | 28.19 | *1.1) | 1.047 | 649.33 | 13.98 | 9077.63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.16 | *1.1) | 1.047 | 72.79 | 47.82 | 3480.82
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 185.96 | 90 | 8892.51
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 95.05 | 46 | 4545.06
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | *1.1) | 1.047 | 11.9777
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1064.17 |  | 28914.95
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1064.17 |  | 28914.95
82 | 13.1-5-190 | ОБОРУДОВАНИЕ: Блок исполнительный специализированный, для системы ротации и резервирования кондиционеров | шт. | 20 | 377.75 |  |  | 7555 | 7.66 | 57871.3
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 7555 |  | 57871.3
83 | 4.10-118-5 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка для трубных проводок шкафа настенного размерами до 640х840 мм Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами
|  | территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 10
|  | ЗП |  |  | 23.78 | *1.1) | 1.047 | 273.87 | 47.82 | 13096.46
|  | ЭМ |  |  | 2.38 | *1.1) | 1.047 | 27.41 | 13.23 | 362.63
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | *1.1) | 1.047 | 2.88 | 47.82 | 137.72
|  | МР |  |  | 109.01 |  |  | 1090.1 | 3.25 | 3542.83
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 249.08 | 90 | 11910.76
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 127.31 | 46 | 6087.72
|  | ЗТР | чел-ч | 2 |  | *1.1) | 1.047 | 23.034
|  | Масса оборудования, т |  | 0.027 | [5 empty] | 0.27
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1767.77 |  | 35000.4
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1767.77 |  | 35000.4
84 | КА №50 | РЕСУРСНЫЕ ПОЗИЦИИ: Блок навесной КМПн 2/2 | шт. | 10 | 15.65 |  |  | 156.5 | 9.88 | 1546.22
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 156.5 |  | 1546.22
85 | 4.8-288-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и
|  | т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 5
Объем: 5 = 500/100
|  | ЗП |  |  | 192.26 | *1.1) | 1.047 | 1107.13 | 47.82 | 52942.96
|  | ЭМ |  |  | 32.87 | *1.1) | 1.047 | 189.28 | 16.5 | 3123.12
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.71 | *1.1) | 1.047 | 32.88 | 47.82 | 1572.32
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 1571.45 | 9.88 | 15525.93
85.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 510 | 3.45 |  |  | 1759.5 | 3.93 | 6914.84
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 1105.81 | 97 | 52879.82
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 581.41 | 51 | 27802.79
|  | ЗТР | чел-ч | 15 |  | *1.1) | 1.047 | 86.3775
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 6314.58 |  | 159189.46
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 6314.58 |  | 159189.46
86 | 4.8-175-3 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 5
Объем: 5 = 500/100
|  | ЗП |  |  | 77.37 | *1.1) | 1.047 | 445.54 | 47.82 | 21305.72
|  | ЭМ |  |  | 7.87 | *1.1) | 1.047 | 45.32 | 13.74 | 622.7
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.89 | *1.1) | 1.047 | 5.13 | 47.82 | 245.32
|  | МР |  |  | 90.58 |  |  | 452.9 | 4.21 | 1906.71
86.1 | 1.23-8-760 | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марка ВВГнг(А)-LSLTх, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | км | 0.51 | 19510.68 |  |  | 9950.45 | 4.52 | 44976.03
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 437.15 | 97 | 20904.51
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 229.84 | 51 | 10991.03
|  | ЗТР | чел-ч | 6.29 |  | *1.1) | 1.047 | 36.221
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 11561.2 |  | 100706.7
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 11561.2 |  | 100706.7
Итого по разделу: Автоматизация систем кондиционирования | [6 empty] | 39339.38 |  | 477258.41
Раздел 8 Система управления освещением
87 | 4.10-118-5 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка для трубных проводок шкафа настенного размерами до 640х840 мм Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами
|  | территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 23.78 | *1.1) | 1.047 | 27.39 | 47.82 | 1309.79
|  | ЭМ |  |  | 2.38 | *1.1) | 1.047 | 2.74 | 13.23 | 36.25
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | *1.1) | 1.047 | 0.29 | 47.82 | 13.87
|  | МР |  |  | 109.01 |  |  | 109.01 | 3.25 | 354.28
87.1 | 1.21-1-63 | Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IР55, размер 600х600х250 мм, металлоконструкция без аппаратов | шт. | 1 | 1975.19 |  |  | 1975.19 | 6.86 | 13549.8
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 24.91 | 90 | 1191.29
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 12.73 | 46 | 608.88
|  | ЗТР | чел-ч | 2 |  | *1.1) | 1.047 | 2.3034
|  | Масса оборудования, т |  | 0.027 | [5 empty] | 0.027
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2151.97 |  | 17050.29
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 2151.97 |  | 17050.29
88 | 4.10-176-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж блока контроля датчиков (контроллер) Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц
|  | "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 10 шт. | 0.2
Объем: 0.2 = 2/10
|  | ЗП |  |  | 470.94 | *1.1) | 1.047 | 108.48 | 47.82 | 5187.51
|  | ЭМ |  |  | 1.11 | *1.1) | 1.047 | 0.26 | 13.62 | 3.54
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.13 | *1.1) | 1.047 | 0.03 | 47.82 | 1.43
|  | МР |  |  | 1.29 |  |  | 0.26 | 7.24 | 1.88
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 97.66 | 90 | 4670.05
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 49.91 | 46 | 2386.91
|  | ЗТР | чел-ч | 29.96 |  | *1.1) | 1.047 | 6.901
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 256.57 |  | 12249.89
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 256.57 |  | 12249.89
89 | КА №51 | ОБОРУДОВАНИЕ: Контроллер Matrix-2230-70-4 Segnetics | шт. | 2 | 2922.28 |  |  | 5844.56 | 7.66 | 44769.33
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 5844.56 |  | 44769.33
90 | 4.8-288-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и
|  | т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 5
Объем: 5 = 500/100
|  | ЗП |  |  | 192.26 | *1.1) | 1.047 | 1107.13 | 47.82 | 52942.96
|  | ЭМ |  |  | 32.87 | *1.1) | 1.047 | 189.28 | 16.5 | 3123.12
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.71 | *1.1) | 1.047 | 32.88 | 47.82 | 1572.32
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 1571.45 | 9.88 | 15525.93
90.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 510 | 3.45 |  |  | 1759.5 | 3.93 | 6914.84
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 1105.81 | 97 | 52879.82
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 581.41 | 51 | 27802.79
|  | ЗТР | чел-ч | 15 |  | *1.1) | 1.047 | 86.3775
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 6314.58 |  | 159189.46
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 6314.58 |  | 159189.46
91 | 4.8-175-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 5
Объем: 5 = 500/100
|  | ЗП |  |  | 55.23 | *1.1) | 1.047 | 318.04 | 47.82 | 15208.67
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | *1.1) | 1.047 | 15.09 | 13.76 | 207.64
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.3 | *1.1) | 1.047 | 1.73 | 47.82 | 82.73
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 290.75 | 3.7 | 1075.78
91.1 | КА №8 | Кабель КПСЭнг(A)-LSLTx 1х2х0,75 | м.п. | 510 | 5.08 |  |  | 2590.8 | 9.88 | 25597.1
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 310.18 | 97 | 14832.66
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 163.08 | 51 | 7798.61
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | *1.1) | 1.047 | 25.8557
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3687.94 |  | 64720.46
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3687.94 |  | 64720.46
Итого по разделу: Система управления освещением | [6 empty] | 18255.62 |  | 297979.43
Раздел 9 Система управления фрамугами
92 | 4.10-118-5 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Установка для трубных проводок шкафа настенного размерами до 640х840 мм Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами
|  | территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 2
|  | ЗП |  |  | 23.78 | *1.1) | 1.047 | 54.77 | 47.82 | 2619.1
|  | ЭМ |  |  | 2.38 | *1.1) | 1.047 | 5.48 | 13.23 | 72.5
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | *1.1) | 1.047 | 0.58 | 47.82 | 27.74
|  | МР |  |  | 109.01 |  |  | 218.02 | 3.25 | 708.57
92.1 | 1.21-1-63 | Щит навесной, с дверцей и замком, степень защиты IР55, размер 600х600х250 мм, металлоконструкция без аппаратов | шт. | 2 | 1975.19 |  |  | 3950.38 | 6.86 | 27099.61
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 49.82 | 90 | 2382.16
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 25.46 | 46 | 1217.55
|  | ЗТР | чел-ч | 2 |  | *1.1) | 1.047 | 4.6068
|  | Масса оборудования, т |  | 0.027 | [5 empty] | 0.054
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 4303.93 |  | 34099.49
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 4303.93 |  | 34099.49
93 | 4.10-176-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж блока контроля датчиков (контроллер) Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц
|  | "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 10 шт. | 0.2
Объем: 0.2 = 2/10
|  | ЗП |  |  | 470.94 | *1.1) | 1.047 | 108.48 | 47.82 | 5187.51
|  | ЭМ |  |  | 1.11 | *1.1) | 1.047 | 0.26 | 13.62 | 3.54
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.13 | *1.1) | 1.047 | 0.03 | 47.82 | 1.43
|  | МР |  |  | 1.29 |  |  | 0.26 | 7.24 | 1.88
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  |  | 97.66 | 90 | 4670.05
|  | СП от ФОТ | % | 46 |  |  |  | 49.91 | 46 | 2386.91
|  | ЗТР | чел-ч | 29.96 |  | *1.1) | 1.047 | 6.901
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 256.57 |  | 12249.89
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 256.57 |  | 12249.89
94 | КА №51 | ОБОРУДОВАНИЕ: Контроллер Matrix-2230-70-4 Segnetics | шт. | 2 | 2922.28 |  |  | 5844.56 | 7.66 | 44769.33
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 5844.56 |  | 44769.33
95 | 4.10-59-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Монтаж детали на пультах и панелях - переключатель Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой
|  | магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 1 шт. | 11
|  | ЗП |  |  | 12.62 | *1.1) | 1.047 | 159.88 | 47.82 | 7645.46
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  |  | 151.89 | 95 | 7263.19
|  | СП от ФОТ | % | 53 |  |  |  | 84.74 | 53 | 4052.09
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *1.1) | 1.047 | 12.6687
|  | Масса оборудования, т |  | 0.0006 | [5 empty] | 0.0066
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 396.51 |  | 18960.74
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 396.51 |  | 18960.74
96 | КА №52 | ОБОРУДОВАНИЕ: Переключатель LAY5-BD33 на 3 полож. LAY5-BD33 | шт. | 11 | 41.43 |  |  | 455.73 | 7.66 | 3490.89
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 455.73 |  | 3490.89
97 | 4.8-288-2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта и
|  | т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 3
Объем: 3 = 300/100
|  | ЗП |  |  | 192.26 | *1.1) | 1.047 | 664.28 | 47.82 | 31765.87
|  | ЭМ |  |  | 32.87 | *1.1) | 1.047 | 113.57 | 16.5 | 1873.91
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.71 | *1.1) | 1.047 | 19.73 | 47.82 | 943.49
|  | МР |  |  | 314.29 |  |  | 942.87 | 9.88 | 9315.56
97.1 | 1.12-5-372 | Трубы электротехнические, гофрированные, из ПВХ, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм | м | 306 | 3.45 |  |  | 1055.7 | 3.93 | 4148.9
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 663.49 | 97 | 31728.08
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 348.85 | 51 | 16681.77
|  | ЗТР | чел-ч | 15 |  | *1.1) | 1.047 | 51.8265
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3788.76 |  | 95514.09
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3788.76 |  | 95514.09
98 | 4.8-175-1 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Поправка: Гл.12.Прил.8.п.8. 5_12.00.01.11.003 Наименование: При наличии усложненных условий производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной логистики, наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования или
|  | движения технологического транспорта и т.п.) для объектов, расположенных за пределами территории круговой магистральной системы улиц "Садовое кольцо" и за пределами Третьего транспортного кольца города Москвы пунктов "а" и "б", но в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги | 100 м | 3
Объем: 3 = 300/100
|  | ЗП |  |  | 55.23 | *1.1) | 1.047 | 190.83 | 47.82 | 9125.49
|  | ЭМ |  |  | 2.62 | *1.1) | 1.047 | 9.05 | 13.76 | 124.53
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.3 | *1.1) | 1.047 | 1.04 | 47.82 | 49.73
|  | МР |  |  | 58.15 |  |  | 174.45 | 3.7 | 645.47
98.1 | КА №8 | Кабель КПСЭнг(A)-LSLTx 1х2х0,75 | м.п. | 306 | 5.08 |  |  | 1554.48 | 9.88 | 15358.26
|  | НР от ФОТ | % | 97 |  |  |  | 186.11 | 97 | 8899.96
|  | СП от ФОТ | % | 51 |  |  |  | 97.85 | 51 | 4679.36
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | *1.1) | 1.047 | 15.5134
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2212.77 |  | 38833.07
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 2212.77 |  | 38833.07
Итого по разделу: Система управления фрамугами | [6 empty] | 17258.83 |  | 247917.5
Итого по локальной смете: Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. | [6 empty] | 2505432.24 |  | 23025433.67
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)