## Лист1
- Не найдено в сборнике ТСН
- Не совпадает со значением в ТСН
- Некорректный расчет
| Красный шрифт в наименовании работ и затрат |  |  |  | - Состав расценки/ресурса не соответствует ТСН
Smeta.RU 11.14.0.0
Период используемых справочников: 3 кв. 2025 Индекс 216 Дополнение № 79, Индекс 62 Оборудование дополнение № 45
Форма № 4б
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236" по адресу: г. Москва ул. Клязьминская, д. 7 к. 4. 1 этап 09-01-01 Пусконаладочные работы
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Основание:
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 237.59 | 11361.63 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 237.59 | 11361.63 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 113.14 | 5410.14 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 6720.128 |  | чел.-ч.
Составлен(а) по Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) с учетом Дополнения №: 79
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, ремонт № 216/79 III квартал 2025 года и Коэффициенты к ТСН-2001.13-2 Дополнение 45 № 62/45 III квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1 Электрооборудование
1 | 5.1-152-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 точка | 62
Объем: 62 = ОКР(62;4)
|  | ЗП |  |  | 2.37 | *0.8) |  | 117.55 | 47.82 | 5621.24
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 86.99 | 74 | 4159.72
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 42.32 | 36 | 2023.65
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  | *0.8) |  | 7.44
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 246.86 |  | 11804.61
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 246.86 |  | 11804.61
2 | 5.1-162-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 измерение | 1835
Объем: 1835 = ОКР(1835;4)
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *0.8) |  | 8367.6 | 47.82 | 400138.63
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 6192.02 | 74 | 296102.59
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 3012.34 | 36 | 144049.91
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *0.8) |  | 528.48
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 17571.96 |  | 840291.13
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 17571.96 |  | 840291.13
3 | 5.1-154-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 токоприемник | 62
Объем: 62 = ОКР(62;4)
|  | ЗП |  |  | 15.83 | *0.8) |  | 785.17 | 47.82 | 37546.83
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 581.03 | 74 | 27784.65
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 282.66 | 36 | 13516.86
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *0.8) |  | 49.6
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1648.86 |  | 78848.34
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1648.86 |  | 78848.34
4 | 5.1-151-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 измерение | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 15.83 | *0.8) |  | 12.66 | 47.82 | 605.4
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 9.37 | 74 | 448
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4.56 | 36 | 217.94
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *0.8) |  | 0.8
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 26.59 |  | 1271.34
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 26.59 |  | 1271.34
5 | 5.1-89-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Устройство АВР с контролем за частотой, давлением, уровнем и другими технологическими параметрами Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 устройство | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 498.56 | *0.8) |  | 398.85 | 47.82 | 19073.01
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 295.15 | 74 | 14114.03
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 143.59 | 36 | 6866.28
|  | ЗТР | чел-ч | 30 |  | *0.8) |  | 24
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 837.59 |  | 40053.32
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 837.59 |  | 40053.32
Итого по разделу: Электрооборудование | [6 empty] | 20331.86 |  | 972268.74
Раздел 2 Вентиляция и кондиционирование | [10 empty] | исключить
6 | 5.3-2-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа, № 4-8 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 устройство | 8
Объем: 8 = ОКР(3+1+2+1+1;4)
|  | ЗП |  |  | 75.5 | *0.8) |  | 483.2 | 47.82 | 23106.62
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 357.57 | 74 | 17098.9
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 173.95 | 36 | 8318.38
|  | ЗТР | чел-ч | 4.4 |  | *0.8) |  | 28.16
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1014.72 |  | 48523.9
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1014.72 |  | 48523.9
7 | 5.3-11-3 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Регулировочно-запорные устройства, регулятор расхода воздуха (воздушный клапан) Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 устройство | 250
Объем: 250 = ОКР(79+11+4+34+48+14+19+13+10+10+8;4)
|  | ЗП |  |  | 127.35 | *0.8) |  | 25470 | 47.82 | 1217975.4
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 18847.8 | 74 | 901301.8
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 9169.2 | 36 | 438471.14
|  | ЗТР | чел-ч | 7.2 |  | *0.8) |  | 1440
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 53487 |  | 2557748.34
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 53487 |  | 2557748.34
8 | 5.3-11-6 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Регулировочно-запорные устройства, клапан огнезадерживающий Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 устройство | 226
Объем: 226 = ОКР(86+1+13+26+17+25+58;4)
|  | ЗП |  |  | 68.98 | *0.8) |  | 12471.58 | 47.82 | 596390.96
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 9228.97 | 74 | 441329.31
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4489.77 | 36 | 214700.75
|  | ЗТР | чел-ч | 3.9 |  | *0.8) |  | 705.12
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 26190.32 |  | 1252421.02
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 26190.32 |  | 1252421.02
9 | 5.3-12-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха до 5 сечений/приточки Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 вентиляционная сеть | 13
Объем: 13 = ОКР(13;4)
|  | ЗП |  |  | 159.19 | *0.8) |  | 1655.58 | 47.82 | 79169.84
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 1225.13 | 74 | 58585.68
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 596.01 | 36 | 28501.14
|  | ЗТР | чел-ч | 9 |  | *0.8) |  | 93.6
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3476.72 |  | 166256.66
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3476.72 |  | 166256.66
10 | 5.3-12-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Сеть установки вентиляции и кондиционирования воздуха до 5 сечений /вытяжки Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 вентиляционная сеть | 47
Объем: 47 = ОКР(47;4)
|  | ЗП |  |  | 159.19 | *0.8) |  | 5985.54 | 47.82 | 286228.52
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 4429.3 | 74 | 211809.1
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 2154.79 | 36 | 103042.27
|  | ЗТР | чел-ч | 9 |  | *0.8) |  | 338.4
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 12569.63 |  | 601079.89
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 12569.63 |  | 601079.89
11 | 5.3-26-3 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс.м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 установка | 42
Объем: 42 = ОКР(2+12+2+2+13+9+2;4)
|  | ЗП |  |  | 495.26 | *0.8) |  | 16640.74 | 47.82 | 795760.19
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 12314.15 | 74 | 588862.54
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 5990.67 | 36 | 286473.67
|  | ЗТР | чел-ч | 28 |  | *0.8) |  | 940.8
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 34945.56 |  | 1671096.4
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 34945.56 |  | 1671096.4
12 | 5.3-24-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Система дымоудаления, при количестве обслуживаемых этажей до 6 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 система | 16
Объем: 16 = ОКР(5+1+2+1+3+1+1+1+1;4)
|  | ЗП |  |  | 760.58 | *0.8) |  | 9735.42 | 47.82 | 465547.78
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 7204.21 | 74 | 344505.36
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 3504.75 | 36 | 167597.2
|  | ЗТР | чел-ч | 43 |  | *0.8) |  | 550.4
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 20444.38 |  | 977650.34
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 20444.38 |  | 977650.34
13 | 5.3-23-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Система подпора в лестничных клетках и в лифтовых шахтах, при количестве обслуживаемых этажей до 6 (ПД5, ПД6) Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 система | 2
Объем: 2 = ОКР(2;4)
|  | ЗП |  |  | 933.77 | *0.8) |  | 1494.03 | 47.82 | 71444.51
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 1105.58 | 74 | 52868.94
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 537.85 | 36 | 25720.02
|  | ЗТР | чел-ч | 54 |  | *0.8) |  | 86.4
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3137.46 |  | 150033.47
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3137.46 |  | 150033.47
Итого по разделу: Вентиляция и кондиционирование | [6 empty] | 155265.79 |  | 7424810.02
Раздел 3 АПС
14 | 5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 30.78 | *0.8) |  | 24.62 | 47.82 | 1177.33
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 18.22 | 74 | 871.22
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 8.86 | 36 | 423.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.66 |  | *0.8) |  | 1.328
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
15 | 5.2-35-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы, добавлять к позиции 5.2-35-1 на каждое адресное устройство Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 797
Объем: 797 = ОКР(6+2+1+589+12+24+5+104+30+24;4)
|  | ЗП |  |  | 18.51 | *0.8) |  | 11801.98 | 47.82 | 564370.68
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 8733.47 | 74 | 417634.3
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4248.71 | 36 | 203173.44
|  | ЗТР | чел-ч | 1.27 |  | *0.8) |  | 809.752
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 24784.16 |  | 1185178.42
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 24784.16 |  | 1185178.42
Итого по разделу: АПС | [6 empty] | 24835.86 |  | 1187650.81
Раздел 4 СОУЭ
16 | 5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 30.78 | *0.8) |  | 24.62 | 47.82 | 1177.33
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 18.22 | 74 | 871.22
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 8.86 | 36 | 423.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.66 |  | *0.8) |  | 1.328
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
17 | 5.2-35-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы, добавлять к позиции 5.2-35-1 на каждое адресное устройство Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 213
Объем: 213 = ОКР(213;4)
|  | ЗП |  |  | 18.51 | *0.8) |  | 3154.1 | 47.82 | 150829.06
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 2334.03 | 74 | 111613.5
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 1135.48 | 36 | 54298.46
|  | ЗТР | чел-ч | 1.27 |  | *0.8) |  | 216.408
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 6623.61 |  | 316741.02
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 6623.61 |  | 316741.02
Итого по разделу: СОУЭ | [6 empty] | 6675.31 |  | 319213.41
Раздел 5 СОТ
18 | 5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 30.78 | *0.8) |  | 24.62 | 47.82 | 1177.33
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 18.22 | 74 | 871.22
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 8.86 | 36 | 423.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.66 |  | *0.8) |  | 1.328
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
Итого по разделу: СОТ | [6 empty] | 51.7 |  | 2472.39
Раздел 6 СКУД
19 | 5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 30.78 | *0.8) |  | 24.62 | 47.82 | 1177.33
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 18.22 | 74 | 871.22
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 8.86 | 36 | 423.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.66 |  | *0.8) |  | 1.328
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
20 | 5.2-35-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы, добавлять к позиции 5.2-35-1 на каждое адресное устройство Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 110
Объем: 110 = ОКР(26+42+42;4)
|  | ЗП |  |  | 18.51 | *0.8) |  | 1628.88 | 47.82 | 77893.04
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 1205.37 | 74 | 57640.85
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 586.4 | 36 | 28041.49
|  | ЗТР | чел-ч | 1.27 |  | *0.8) |  | 111.76
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 3420.65 |  | 163575.38
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 3420.65 |  | 163575.38
Итого по разделу: СКУД | [6 empty] | 3472.35 |  | 166047.77
Раздел 7 СОС
21 | 5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 30.78 | *0.8) |  | 24.62 | 47.82 | 1177.33
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 18.22 | 74 | 871.22
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 8.86 | 36 | 423.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.66 |  | *0.8) |  | 1.328
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
22 | 5.2-35-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы, добавлять к позиции 5.2-35-1 на каждое адресное устройство Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 167
Объем: 167 = ОКР(30+36+90+10+1;4)
|  | ЗП |  |  | 18.51 | *0.8) |  | 2472.94 | 47.82 | 118255.99
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 1829.98 | 74 | 87509.43
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 890.26 | 36 | 42572.16
|  | ЗТР | чел-ч | 1.27 |  | *0.8) |  | 169.672
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 5193.18 |  | 248337.58
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 5193.18 |  | 248337.58
Итого по разделу: СОС | [6 empty] | 5244.88 |  | 250809.97
Раздел 8 СДС
23 | 5.2-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная пусконаладка системы Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 30.78 | *0.8) |  | 24.62 | 47.82 | 1177.33
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 18.22 | 74 | 871.22
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 8.86 | 36 | 423.84
|  | ЗТР | чел-ч | 1.66 |  | *0.8) |  | 1.328
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 51.7 |  | 2472.39
Итого по разделу: СДС | [6 empty] | 51.7 |  | 2472.39
Раздел 9 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
24 | 5.2-12-6 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Устройства питания, стабилизатор напряжения переменного тока (преобразователи частоты) Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 цeпь | 18
Объем: 18 = ОКР(2+8+1+2+5;4)
|  | ЗП |  |  | 12.95 | *0.8) |  | 186.48 | 47.82 | 8917.47
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 138 | 74 | 6598.93
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 67.13 | 36 | 3210.29
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | *0.8) |  | 12.96
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 391.61 |  | 18726.69
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 391.61 |  | 18726.69
25 | 5.2-1-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Преобразователь первичный измерительный температуры, расхода или уровня (датчики температуры, термостаты) Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 54
Объем: 54 = ОКР(2+6+5+11+4+13+11+2;4)
|  | ЗП |  |  | 21.25 | *0.8) |  | 918 | 47.82 | 43898.76
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 679.32 | 74 | 32485.08
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 330.48 | 36 | 15803.55
|  | ЗТР | чел-ч | 1.4 |  | *0.8) |  | 60.48
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1927.8 |  | 92187.39
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1927.8 |  | 92187.39
26 | 5.2-3-3 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Реле-сигнализатор потока газа или жидкости (реле перепада давления) Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 шт. | 81
Объем: 81 = ОКР(33+48;4)
|  | ЗП |  |  | 13.66 | *0.8) |  | 885.17 | 47.82 | 42328.83
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 655.03 | 74 | 31323.33
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 318.66 | 36 | 15238.38
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | *0.8) |  | 58.32
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1858.86 |  | 88890.54
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1858.86 |  | 88890.54
Итого по разделу: Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [6 empty] | 4178.27 |  | 199804.62
Раздел 10 Вертикальный транспорт
27 | 14.5-90-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Полное техническое освидетельствование лифта, лифт на 2 остановки Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 лифт на 2 остановки | 1 | [6 empty] | исключить
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 873.41 | *0.8) |  | 698.73 | 47.82 | 33413.27
|  | НР от ФОТ | % | 70 |  |  |  | 489.11 | 70 | 23389.29
|  | СП от ФОТ | % | 41 |  |  |  | 286.48 | 41 | 13699.44
|  | ЗТР | чел-ч | 46.31 |  | *0.8) |  | 37.048
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1474.32 |  | 70502
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 1474.32 |  | 70502
28 | 5.1-187-5 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 лифт | 1
Объем: 1 = ОКР(1;4)
|  | ЗП |  |  | 11348.49 | *0.8) |  | 9078.79 | 47.82 | 434147.74
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 6718.3 | 74 | 321269.33
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 3268.36 | 36 | 156293.19
|  | ЗТР | чел-ч | 658.8 |  | *0.8) |  | 527.04
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 19065.45 |  | 911710.26
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | 19065.45 |  | 911710.26
29 | 5.1-187-7 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 5.1-187-5 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 лифт | -8
Объем: -8 = ОКР(2-10;4)
|  | ЗП |  |  | 227.38 | *0.8) |  | -1455.23 | 47.82 | -69589.1
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | -1076.87 | 74 | -51495.93
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | -523.88 | 36 | -25052.08
|  | ЗТР | чел-ч | 13.2 |  | *0.8) |  | -84.48
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | -3055.98 |  | -146137.11
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО по позиции: |  |  |  |  | -3055.98 |  | -146137.11
Итого по разделу: Вертикальный транспорт | [6 empty] | 17483.79 |  | 836075.15
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 237591.51 |  | 11361625.27
Составил |  |  | Кузнецова Е.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)