## 02-01-03
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб. | Анализ МГЭ, цена за ед., с НДС | Замечания МГЭ
77 | КА-80 | Провод ПуГВнг(A)-LSLTx 1x6 мм2 6 432,64 = [74 770 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | км | 0.9785 | 6432.64 |  | 1 | 6294.34 | 9.88 | 62188.08 | Согласовано
83 | КА-79 | Провод ПуГВнг(A)-LSLTx 1x25 мм2 26 990,94 = [313 730 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | км | 0.408 | 26990.94 |  | 1 | 11012.3 | 9.88 | 108801.52 | Согласовано
88 | КА-78 | Провод ПуГВнг(A)-LSLTx 1x95 мм2 96 194,54 = [1 118 120 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | км | 0.255 | 96194.54 |  | 1 | 24529.61 | 9.88 | 242352.55 | Согласовано
92 | КА-68 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x120 мм2 (1000 В) 612 977,32 = [7 124 960 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | км | 0.0714 | 612977.32 |  | 1 | 43766.58 | 9.88 | 432413.81 | Согласовано
98 | КА-81 | Лоток перфорированный из нержавеющей стали Стандарт INOX (AISI 304) 200x100x3000 (0,8мм) (3 м/уп) Промрукав PR16.2334 1 448,04 = [16 831,38 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 68 | 1448.04 |  | 1 | 98466.72 | 9.88 | 972851.19 | Согласовано
101 | КА-82 | Лоток перфорированный из нержавеющей стали Стандарт INOX (AISI 304) 100x100x3000 (0,8мм) (3 м/уп) Промрукав PR16.2329 1 115,83 = [12 969,84 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 57 | 1115.83 |  | 1 | 63602.31 | 9.88 | 628390.82 | Согласовано
105 | КА-83 | Крышка лотка из нержавеющей стали INOX (AISI 304) 200x3000 (3 м/уп) Промрукав PR16.2432 756,02 = [8 787,69 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 68 | 756.02 |  | 1 | 51409.36 | 9.88 | 507924.48 | Согласовано
107 | КА-84 | Крышка лотка из нержавеющей стали INOX (AISI 304) 100x3000 (3 м/уп) Промрукав PR16.2429 312,94 = [3 637,44 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 57 | 312.94 |  | 1 | 17837.58 | 9.88 | 176235.29 | Согласовано
108 | КА-85 | Крышка ответвителя из нержавеющей стали Т-образного Стандарт INOX (AISI 304) 100 Промрукав PR16/2830 124,74 = [1 449,88 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 124.74 |  | 1 | 249.48 | 9.88 | 2464.86 | Согласовано
109 | КА-86 | Крышка ответвителя из нержавеющей стали Т-образного Стандарт INOX (AISI 304) 200 Промрукав PR16/2832 225,55 = [2 621,77 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 225.55 |  | 1 | 1804.4 | 9.88 | 17827.47 | Согласовано
114 | КА-87 | Ответвитель из нержавеющей стали Т-образный с крышкой Стандарт INOX (AISI 304) 200х100 Промрукав PR16.2816 396,96 = [4 614,09 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 396.96 |  | 1 | 3175.68 | 9.88 | 31375.72 | Согласовано
115 | КА-88 | Ответвитель Т-образный с крышкой Стандарт 100х100 (0,7 мм) Промрукав PR16.0434 97,58 = [1 134,32 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 3 | 97.58 |  | 1 | 292.74 | 9.88 | 2892.27 | Согласовано
116 | КА-89 | Ответвитель из нержавеющей стали Т-образный с крышкой Стандарт INOX (AISI 304) 200х100 Промрукав PR16.2810 477,50 = [5 550,28 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 477.5 |  | 1 | 955 | 9.88 | 9435.4 | Согласовано
117 | КА-90 | Крепление стеновое-напольное 600 Промрукав PR08.2602 43,48 = [505,43 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 16 | 43.48 |  | 1 | 695.68 | 9.88 | 6873.32 | Согласовано
119 | КА-91 | Профиль П-образный ПП-35х30х400 (2,0 мм) Промрукав PR08.2301 (вес 0,5 кг/шт) 27,22 = [316,45 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 716 | 27.22 |  | 1 | 19489.52 | 9.88 | 192556.46 | Согласовано
120 | КА-92 | Профиль из нержавеющей стали П-образный INOX (AISI 304) ПП-35х30х200 (2,0 мм) Промрукав PR16.3913 (0,5 кг/шт) 46,51 = [540,63 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 57 | 46.51 |  | 1 | 2651.07 | 9.88 | 26192.57 | Согласовано
121 | КА-93 | Профиль П-образный ПП-35х30х200 (2,0 мм) Промрукав PR08.2604 (0,5 кг/шт) 15,05 = [174,88 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 682 | 15.05 |  | 1 | 10264.1 | 9.88 | 101409.31 | Согласовано
122 | КА-94 | Консоль настенная усиленная HDZ КНУ-400 Промрукав PR16.1827 98,28 = [1 142,38 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 5 | 98.28 |  | 1 | 491.4 | 9.88 | 4855.03 | Согласовано
123 | КА-95 | Консоль настенная усиленная HDZ КНУ-300 Промрукав PR16.1826 78,78 = [915,71 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 167 | 78.78 |  | 1 | 13156.26 | 9.88 | 129983.85 | Согласовано
124 | КА-96 | Консоль настенная усиленная HDZ КНУ-200Промрукав PR16.1825 70,55 = [820,05 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 85 | 70.55 |  | 1 | 5996.75 | 9.88 | 59247.89 | Согласовано
125 | КА-97 | Провод заземляющий сечением 6 мм2 длиной 200 мм (10 шт/уп) Промрукав PR13.02754 127,69 = [1 484,2 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 10 | 127.69 |  | 1 | 1276.9 | 9.88 | 12615.77 | Согласовано
126 | КА-98 | Заглушка лотка Стандарт 600х100 (0,7 мм) Промрукав PR16.0848 53,34 = [620 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 53.34 |  | 1 | 53.34 | 9.88 | 527 | Согласовано
127 | КА-99 | Заглушка лотка Стандарт HDZ 400х100 Промрукав PR16.1260 94,16 = [1 094,37 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 93 | 94.16 |  | 1 | 8756.88 | 9.88 | 86517.97 | 375.61
128 | КА-100 | Заглушка лотка Стандарт HDZ 400х100 Промрукав PR16.1260 32,31 = [375,61 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 32.31 |  | 1 | 193.86 | 9.88 | 1915.34 | Согласовано
129 | КА-101 | Заглушка лотка Стандарт INOX (AISI 304) 200х100 Промрукав PR16.2478 103,09 = [1 198,34 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 18 | 103.09 |  | 1 | 1855.62 | 9.88 | 18333.53 | Согласовано
130 | КА-102 | Заглушка лотка Стандарт HDZ 200х100 Промрукав PR16.1254 67,69 = [786,73 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 67.69 |  | 1 | 67.69 | 9.88 | 668.78 | Согласовано
131 | КА-103 | Заглушка лотка Стандарт 100х100 (0,7 мм) Промрукав PR16.0830 25,86 = [300,53 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 93 | 25.86 |  | 1 | 2404.98 | 9.88 | 23761.2 | Согласовано
132 | КА-104 | Заглушка лотка Стандарт INOX (AISI 304) 100х100 Промрукав PR16.2472 10,06 = [116,87 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 20 | 10.06 |  | 1 | 201.2 | 9.88 | 1987.86 | Согласовано
133 | КА-105 | Переходник упрощенный горизонтальный на 400 мм H100 (0,7 мм) Промрукав PR16.1067 36,14 = [420,1 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 93 | 36.14 |  | 1 | 3361.02 | 9.88 | 33206.88 | Согласовано
134 | КА-106 | Переходник упрощенный горизонтальный на 200 мм H100 (0,7 мм) Промрукав PR16.1056 20,75 = [241,12 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 20 | 20.75 |  | 1 | 415 | 9.88 | 4100.2 | Согласовано
135 | КА-107 | Переходник упрощенный горизонтальный Стандарт на 200 мм H100 (0,7 мм) Промрукав PR16.1518 67,38 = [783,18 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 101 | 67.38 |  | 1 | 6805.38 | 9.88 | 67237.15 | Согласовано
136 | КА-108 | Переходник упрощенный горизонтальный Стандарт на 100 мм H100 (0,7 мм) Промрукав PR16.1512 49,17 = [571,61 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 18 | 49.17 |  | 1 | 885.06 | 9.88 | 8744.39 | Согласовано
137 | КА-110 | Пластина соединительная 100 (0,7 мм) Промрукав PR16.0827 7,63 = [88,68 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 1361 | 7.63 |  | 1 | 10384.43 | 9.88 | 102598.17 | Согласовано
138 | КА-111 | Пластина соединительная Стандарт INOX (AISI 304) 100 Промрукав PR16.3750 16,02 = [186,31 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 40 | 16.02 |  | 1 | 640.8 | 9.88 | 6331.1 | Согласовано
143 | КА-126 | Винт с полуцил.гол нержавеющий (А2) М6х10 (DIN 7985) (500шт/уп) Промрукав PR08.7446 1,46 = [17,01 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 1126 | 1.46 |  | 1 | 1643.96 | 9.88 | 16242.32 | Согласовано
144 | КА-127 | Болт с шестигранной головкой нержавеющий (А2) М5х8 (DIN 6921) (200шт/уп) Промрукав PR08.7445 1,84 = [21,31 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 94 | 1.84 |  | 1 | 172.96 | 9.88 | 1708.84 | Согласовано
146 | КА-130 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию нержавеющая (А2) М8 (DIN 6923) (200 шт/уп) Промрукав PR08.7448 2,22 = [25,86 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 448 | 2.22 |  | 1 | 994.56 | 9.88 | 9826.25 | Согласовано
149 | КА-134 | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник. Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. 1 844,10 = [21 434,99 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 207 | 1844.1 |  | 1 | 381728.7 | 9.88 | 3771479.56 | Согласовано
150 | КА-135 | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м.. 2 386,11 = [27 735 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 42 | 2386.11 |  | 1 | 100216.62 | 9.88 | 990140.21 | Согласовано
151 | КА-136 | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник .Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. Степень пылевлагозащиты IP54. 1 844,10 = [21 434,99 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 24 | 1844.1 |  | 1 | 44258.4 | 9.88 | 437272.99 | Согласовано
152 | КА-137 | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%) Подвесной 4000К Черный) светильник. Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%) Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. 1 209,35 = [14 057 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 53 | 1209.35 |  | 1 | 64095.55 | 9.88 | 633264.03 | Согласовано
153 | КА-138 | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%) Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник. Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%) Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится полностью. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. 1 767,62 = [20 546 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 1767.62 |  | 1 | 14140.96 | 9.88 | 139712.68 | Согласовано
154 | КА-140 | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник .Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. Степень пылевлагозащиты IP54. 2 386,11 = [27 735 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 7 | 2386.11 |  | 1 | 16702.77 | 9.88 | 165023.37 | Согласовано
156 | КА-141 | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Накладной 4000К Черный) светильник . Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа накладной. Блок питания встроенный. Крепеж Комплект магнитного крепления. 3 125,71 = [36 331,79 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 13 | 3125.71 |  | 1 | 40634.23 | 9.88 | 401466.19 | Согласовано
157 | КА-142 | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-N (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Накладной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник . Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа накладной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блоки питания встроенные. Крепеж Комплект магнитного крепления. 3 897,09 = [45 298 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 14 | 3897.09 |  | 1 | 54559.26 | 9.88 | 539045.49 | Согласовано
159 | КА-143 | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Подвесной 4000К Черный) светильник Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж Трос 2м. 3 234,56 = [37 597 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 74 | 3234.56 |  | 1 | 239357.44 | 9.88 | 2364851.51 | Согласовано
160 | КА-144 | RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-P (Круг d800х100мм 41Вт (50%) Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник /Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ.Мощность 41Вт. (50%) Световой поток 4920лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 800х800х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блоки питания встроенные. Крепеж Трос 2м. 4 356,59 = [50 639 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 33 | 4356.59 |  | 1 | 143767.47 | 9.88 | 1420422.6 | Согласовано
162 | КА-145 | RVE-PRIME-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595x40mm (RVElektro) стандартный (встраиваемый, накладной) /Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа универсальный (встраиваемый в потолоки типа Армстронг, накладной квадратный). 850,56 = [9 886,48 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 615 | 850.56 |  | 1 | 523094.4 | 9.88 | 5168172.67 | Согласовано
163 | КА-146 | RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN IP54 600x600x48 38Вт 4000К Опал / Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 600х600х48мм. Способ монтажа встраиваемый в потолоки типа Clip-in. . Квадратный.Степень пылевлагозащиты IP54. 1 115,16 = [12 962,02 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 24 | 1115.16 |  | 1 | 26763.84 | 9.88 | 264426.74 | Согласовано
165 | КА-147 | RVE-PRIME-GRIL-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595mm (RVElektro) с защитной решеткой/ Cветодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа накладной с защитной решеткой. 1 260,60 = [14 652,58 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 60 | 1260.6 |  | 1 | 75636 | 9.88 | 747283.68 | Согласовано
166 | КА-148 | RVE-PRIME-GRIL-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595mm (RVElektro) с защитной решеткой/ Cветодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа накладной с защитной решеткой. Квадратный.. 1 886,43 = [21 927 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 1886.43 |  | 1 | 11318.58 | 9.88 | 111827.57 | Согласовано
167,1 | КА-149 | RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый) светильник / Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. 191,01 = [2 220,13 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 104 | 191.01 |  | 1 | 19865.04 | 9.88 | 196266.6 | Согласовано
168 | КА-150 | RVE-LBX-CONTRO-SC-BP-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый БАП на 3ч) светильник/ Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Укомплектован БАП на 3ч. 591,51 = [6 875,38 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 43 | 591.51 |  | 1 | 25434.93 | 9.88 | 251297.11 | Согласовано
169 | КА-151 | RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый) светильник /Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Степень пылевлагозащиты IP54. 245,88 = [2 858 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 182 | 245.88 |  | 1 | 44750.16 | 9.88 | 442131.58 | Согласовано
171 | КА-139 | RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник. Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа Накладной. Блок питания встроенный. Степень пылевлагозащиты IP54. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник 2 386,11 = [27 735 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 70 | 2386.11 |  | 1 | 167027.7 | 9.88 | 1650233.68 | Согласовано
172 | КА-152 | RVE-PRIME-SLIM-SC-38/ (IP65, 4000К) 1262х124х85мм 38Вт /Светодиодный светильник. Монтаж накладной. Линейный. Размер 1262х124х85мм. Мощность 38Вт. Световой поток 4800лм. 771,28 = [8 965 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 37 | 771.28 |  | 1 | 28537.36 | 9.88 | 281949.12 | Согласовано
173 | КА-153 | RVE-PRIME-SLIM-SC-BP-38 IP65, 4000К) 1262х124х85мм 38Вт с БАП 3 часа/ Светодиодный светильник. Монтаж накладной. Линейный. Размер 1262х124х85мм. Мощность 38Вт. Световой поток 4800лм. Укомплектован БАП на 3ч. 1 313,28 = [15 265 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 1313.28 |  | 1 | 7879.68 | 9.88 | 77851.24 | Согласовано
175 | КА-154 | DOT IP54 10W 4000K 220V/ Светильник LED встраиваемый/ Светильник светодиодный круглый. Способ монтажа встраиваемый. Габариты светильника 140?30мм. Мощность светильника 10W. Цветовая температура 4000К CRI90. Степень защиты IP54. 98,94 = [1 150 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 10 | 98.94 |  | 1 | 989.4 | 9.88 | 9775.27 | Согласовано
177 | КА-155 | RVE-PLS3535-PRIMELINE-SC- 1200-K (Линейный 1200х35x35мм 28Вт на кронштейне 500мм 4000K Черный) светильник /Светодиодный светильник. Форма линейнный на двух кронштейнах с поворотным механизмом. Угол свечения 120гр. Мощность 28Вт. Световой поток 2548Лм. Габаритные размеры светильника 1200х500х35мм. Размеры световой части 1130х35х35мм. Цветовая температура 4000К CRI90. Цвет светильника черный. Монтаж на поворотных кронштейнах. Размер кронштейна 500х35х35мм. Блок питания встраиваемый. 1 190,18 = [13 834 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 38 | 1190.18 |  | 1 | 45226.84 | 9.88 | 446841.18 | Согласовано
178,1 | КА-156 | Включатель одноклавишный встраиваемый, белый, IP55 39,15 = [455 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 160 | 39.15 |  | 1 | 6264 | 9.88 | 61888.32 | Согласовано
179,1 | КА-157 | Переключатель проходной одноклавишный белый, IP55 36,82 = [428 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 98 | 36.82 |  | 1 | 3608.36 | 9.88 | 35650.6 | Согласовано
180 | КА-158 | Рамка 1 пост (цвет: белый) 2,33 = [27 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 258 | 2.33 |  | 1 | 601.14 | 9.88 | 5939.26 | Согласовано
187 | КА-160 | Световое табло "Медпункт" 64,79 = [753,13 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 64.79 |  | 1 | 64.79 | 9.88 | 640.13 | Согласовано
191,1 | КА-162 | Розетка двойная компьютерная Systeme Electric GSL000485KK 134,04 = [1 558 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 350 | 134.04 |  | 1 | 46914 | 9.88 | 463510.32 | Согласовано
192,2 | КА-163 | Напольный лючок на 24 модуля глубина 75-105 мм серый 1 057,25 = [12 289,03 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 62 | 1057.25 |  | 1 | 65549.5 | 9.88 | 647629.06 | Согласовано
193,1 | КА-164 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3,16А со шторками, красная 24,42 = [283,8 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 248 | 24.42 |  | 1 | 6056.16 | 9.88 | 59834.86 | Согласовано
193,2 | КА-165 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3,16А со шторками, белая 23,23 = [270 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 248 | 23.23 |  | 1 | 5761.04 | 9.88 | 56919.08 | Согласовано
194,2 | КА-163 | Напольный лючок на 24 модуля глубина 75-105 мм серый 1 057,25 = [12 289,03 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 45 | 1057.25 |  | 1 | 47576.25 | 9.88 | 470053.35 | Согласовано
195,1 | КА-164 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3,16А со шторками, красная 24,42 = [283,8 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 90 | 24.42 |  | 1 | 2197.8 | 9.88 | 21714.26 | Согласовано
195,2 | КА-165 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3,16А со шторками, белая 23,23 = [270 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 180 | 23.23 |  | 1 | 4181.4 | 9.88 | 41312.23 | Согласовано
196,2 | КА-168 | Напольный лючок на 12 модулей глубина 75-105 мм серый (2024-00272-01-0-ЭС-СО лист 31 поз.6 - 4 шт) 774,29 = [9 000 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 | 774.29 |  | 1 | 3097.16 | 9.88 | 30599.94 | Согласовано
197,1 | КА-164 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3,16А со шторками, красная 24,42 = [283,8 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 16 | 24.42 |  | 1 | 390.72 | 9.88 | 3860.31 | Согласовано
197,2 | КА-165 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3,16А со шторками, белая 23,23 = [270 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 16 | 23.23 |  | 1 | 371.68 | 9.88 | 3672.2 | Согласовано
198,2 | КА-168 | Напольный лючок на 12 модулей глубина 75-105 мм серый 774,29 = [9 000 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 101 | 774.29 |  | 1 | 78203.29 | 9.88 | 772648.51 | Согласовано
199,1 | КА-165 | Розетка электрическая 45х45, 2К+3,16А со шторками, белая 23,23 = [270 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 202 | 23.23 |  | 1 | 4692.46 | 9.88 | 46361.5 | Согласовано
200 | КА-158 | Рамка 1 пост (цвет: белый) 2,33 = [27 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 195 | 2.33 |  | 1 | 454.35 | 9.88 | 4488.98 | Согласовано | подтведить кол-во ПД
201 | КА-169 | Рамка 2 поста (цвет: белый) 5,68 = [66 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 232 | 5.68 |  | 1 | 1317.76 | 9.88 | 13019.47 | Согласовано
202 | КА-170 | Рамка 4 поста (цвет: белый) 18,93 = [183,33 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 51 | 18.93 |  | 1 | 965.43 | 9.88 | 9538.45 | Согласовано
203,1 | КА-171 | Выключатель одноклавишный на автозажимах белый 79,06 = [919 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 79.06 |  | 1 | 632.48 | 9.88 | 6248.9 | Согласовано
208,1 | КА-187 | Полоса горячеоцинкованная 40х4 мм NC2404 , бухта 30 м 27,10 = [315 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 50 | 27.1 |  | 1.081 | 1355 | 9.88 | 14471.83 | Согласовано | Коэф. - 1
208,2 | КА-174 | Держатель полосы 40х5 DKC ND2310 18,04 = [209,71 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 1000 | 18.04 |  | 1.081 | 18040 | 9.88 | 192672.25 | Согласовано | Коэф. - 1
209,1 | КА-188 | Пруток, горячеоцинкованный, 8 мм, бухта 55 метров NC100855 568,84 = [6 612 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 5 | 568.84 |  | 1.081 | 2844.2 | 9.88 | 30376.85 | Согласовано | Коэф. - 1
210,1 | КА-189 | Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, длина 3000 мм, горячеоцинкованный, с пластиной для подключения полосы NE5503R 396,35 = [4 607 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 20 | 396.35 |  | 1.081 | 7927 | 9.88 | 84662.61 | Согласовано | Коэф. - 1
211 | КА-175 | Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной 100х100 мм NG3106 78,91 = [917,23 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 24 | 78.91 |  | 1 | 1893.84 | 9.88 | 18711.14 | Согласовано
212 | КА-176 | Соединение пруток-пруток , D 8 мм 26,95 = [313,26 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 24 | 26.95 |  | 1 | 646.8 | 9.88 | 6390.38 | Согласовано
213 | КА-177 | Универсальный держатель с бетоном ND1000 13,67 = [158,87 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 200 | 13.67 |  | 1 | 2734 | 9.88 | 27011.92 | Согласовано
214 | КА-178 | Соединитель универсальный NG3103 8,77 = [102 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 500 | 8.77 |  | 1 | 4385 | 9.88 | 43323.8 | Согласовано
215 | КА-179 | Фасадный держатель ND2307 13,68 = [159 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 200 | 13.68 |  | 1 | 2736 | 9.88 | 27031.68 | Согласовано
216 | КА-180 | Соединительная скоба-перемычка 288 DIN 14,65 = [170,25 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 500 | 14.65 |  | 1 | 7325 | 9.88 | 72371 | Согласовано
217 | КА-181 | Скоба-держатель полосы 40х4, оцинк. cталь SH133 8,77 = [102 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 1200 | 8.77 |  | 1 | 10524 | 9.88 | 103977.12 | Согласовано
220,1 | КА-183 | Коробка уравнивания потенциалов (КУП1 (100х10х50), 7 зажимов IP54 34,73 = [403,74 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 50 | 34.73 |  | 1 | 1736.5 | 9.88 | 17156.62 | Согласовано
221,1 | КА-184 | Молниеприемный стержень 4,0 м 373,21 = [4 338 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 373.21 |  | 1.081 | 2239.26 | 9.88 | 23915.92 | Согласовано | Коэф. - 1
221,2 | КА-185 | Металлическая подставка 342,92 = [3 986 / 1,2 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 342.92 |  | 1.081 | 2057.52 | 9.88 | 21974.9 | Согласовано | Коэф. - 1
222 | КА-186 | Зажим прута 9,81 = [95 / 9,88] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 9.81 |  | 1 | 58.86 | 9.88 | 581.54 | Согласовано