## 02-01-03
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб. | Анализ МГЭ, цена за ед., с нДС | Замечания МГЭ
87 | 27.40.25.123, п.54 | Светильник светодиодный круглый. Способ монтажа встраиваемый. Габариты светильника 140х30мм. Мощность светильника 20W. Цветовая температура 4000К CRI90. Степень защиты IP54. Укомплектован БАП на 3ч. RVE-DOT BP IP54 20W 4000K 220V/ Светильник LED встраиваемый c БАП на 3 часа 965,80 = [11 366,85 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 965.8 |  | 1 | 5794.8 | 9.84 | 57020.83 | Согласовано
88 | 27.40.25.123, п.55 | Светильник светодиодный круглый. Способ монтажа накладной. Габариты светильника 220х50мм. Мощность светильника 25W. Цветовая температура 4000К CRI90. Степень защиты IP54. RVE-COLLAR IP54 25W 4000K 220V/ Светильник LED накладной 606,66 = [7 140 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 606.66 |  | 1 | 1213.32 | 9.84 | 11939.07 | 5956
89 | 27.40.25.123, п.56 | Светильник светодиодный круглый. Способ монтажа накладной. Габариты светильника 220х50мм. Мощность светильника 25W. Цветовая температура 4000К CRI90. Степень защиты IP54. Укомплектован БАП на 3ч. RVE-COLLAR BP IP54 25W 4000K 220V/ Светильник LED накладной c БАП на 3 часа 788,65 = [9 282 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 21 | 788.65 |  | 1 | 16561.65 | 9.84 | 162966.64 | 7500
90 | 27.40.25.123, п.57 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 62Вт Световой поток 7440лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 700х700х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа накладной. Блок питания встроенный. Крепеж Комплект магнитного крепления. RVE-LBX-RING-PRIME-SC-700-N (Круг d700х100мм 62Вт. Накладной 4000К Черный светильник 3 027,59 = [35 633 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 26 | 3027.59 |  | 1 | 78717.34 | 9.84 | 774578.63 | 27950
91 | 27.40.25.123, п.58 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 62Вт. Световой поток 7440лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 700х700х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа накладной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блоки питания встроенные. Крепеж Комплект магнитного крепления. RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP- 700-N (Круг d700х100мм 62Вт Накладной 4000К черный БАП 3 часа) светильник 3 935,87 = [46 322,9 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 25 | 3935.87 |  | 1 | 98396.75 | 9.84 | 968224.02 | 35000
93 | 27.40.25.123, п.59 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 56Вт. (141%). Световой поток 5096лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. Степень пылевлагозащиты IP54. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 56Вт (141%) Подвесной 4000К Черный) светильник 2 198,07 = [25 870 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 2198.07 |  | 1 | 13188.42 | 9.84 | 129774.05 | Согласовано
94 | 27.40.25.123, п.60 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 56Вт. (141%). Световой поток 5096лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. Степень пылевлагозащиты IP54. Светильник в аварийном режиме светится частично. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP- 1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 56Вт (141%) Подвесной 4000К Черный БАП на 3 часа ) светильник 2 857,49 = [33 631 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 3 | 2857.49 |  | 1 | 8572.47 | 9.84 | 84353.1 | 32300
95 | 27.40.25.123, п.61 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный) светильник 1 831,70 = [21 558 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 62 | 1831.7 |  | 1 | 113565.4 | 9.84 | 1117483.54 | Согласовано
96 | 27.40.25.123, п.62 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 39Вт. Световой поток 3549лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP- 1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 39Вт Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник 2 381,21 = [28 025,4 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 17 | 2381.21 |  | 1 | 40480.57 | 9.84 | 398328.81 | 25950
97 | 27.40.25.123, п.63 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%). Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%)Подвесной 4000К Черный)светильник 1 831,70 = [21 558 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 63 | 1831.7 |  | 1 | 115397.1 | 9.84 | 1135507.46 | 19830
98 | 27.40.25.123, п.64 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%). Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP- 1460-P (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%) Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник 2 381,21 = [28 025,4 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 20 | 2381.21 |  | 1 | 47624.2 | 9.84 | 468622.13 | 22870
99 | 27.40.25.123, п.65 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%). Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Степень пылевлагозащиты IP54. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%)Подвесной 4000К Черный)светильник 1 831,70 = [21 558 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 13 | 1831.7 |  | 1 | 23812.1 | 9.84 | 234311.06 | 19830
100 | 27.40.25.123, п.66 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 20Вт. (50%) Световой поток 1820лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1460х50х70мм. Цвет корпуса Чёрный. Сечение профиля 50х70мм. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блок питания встроенный. Степень пылевлагозащиты IP54. Крепеж трос 2м. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP- 1460-P-IP54 (Линейный 1460ммх50х70мм 20Вт (50%) Подвесной 4000К Черный БАП 3 часа) светильник 2 381,21 = [28 025,4 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 3 | 2381.21 |  | 1 | 7143.63 | 9.84 | 70293.32 | 22870
101 | 27.40.25.123, п.67 | Светодиодный светильник. Форма Линейный. Мощность 26Вт. Световой поток 2366лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 980х50x70мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Степень пылевлагозащиты IP54. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-980-P-IP54 (Линейный 980ммх50х70мм 26Вт Подвесной 4000К Черный) светильник 1 661,76 = [19 558 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 19 | 1661.76 |  | 1 | 31573.44 | 9.84 | 310682.65 | Согласовано
103 | 27.40.25.123, п.68 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Широкая КСС. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа накладной с защитной решеткой. RVE-PRIME-GRIL-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595mm (RVElektro) с защитной решеткой 1 308,99 = [15 406 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 48 | 1308.99 |  | 1 | 62831.52 | 9.84 | 618262.16 | Согласовано
104 | 27.40.25.123, п.69 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Широкая КСС. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа накладной с защитной решеткой. Укомплектован БАП на 3ч. RVE-PRIME-GRIL-SC-BP-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595mm (RVElektro) с защитной решеткой с БАП 3 часа 1 701,69 = [20 027,8 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 10 | 1701.69 |  | 1 | 17016.9 | 9.84 | 167446.3 | 17710
105 | 27.40.25.123, п.70 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа универсальный (встраиваемый в потолоки типа Армстронг, накладной). RVE-PRIME-SC-595 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595x40mm (RVElektro)стандартный (встраиваемый, накладной) 852,21 = [10 030 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 360 | 852.21 |  | 1 | 306795.6 | 9.84 | 3018868.7 | Согласовано
106 | 27.40.25.123, п.71 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 595х595х40мм. Способ монтажа универсальный (встраиваемый в потолоки типа Армстронг, накладной). Укомплектован БАП на 3ч. RVE-PRIME-SC-595-BP 38W 4000K 220V/ Светильник LED 595x595x40mm (RVElektro) стандартный (встраиваемый, накладной с БАП 3 часа) 1 107,87 = [13 039 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 56 | 1107.87 |  | 1 | 62040.72 | 9.84 | 610480.68 | 11700
107 | 27.40.25.123, п.72 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 600х600х48мм. Способ монтажа встраиваемый в потолоки типа Clip-in. Степень пылевлагозащиты IP54. RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN IP54 600x600x48 38Вт 4000К Опал 1 284,01 = [15 112 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 15 | 1284.01 |  | 1 | 19260.15 | 9.84 | 189519.88 | 13000
108 | 27.40.25.123, п.73 | Светодиодный светильник. Мощность 38Вт. Световой поток 3700лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 600х600х48мм. Способ монтажа встраиваемый в потолоки типа Clip-in. Степень пылевлагозащиты IP54. Укомплектован БАП на 3ч. RVE-PRIME-CI-SC-BP-595 CLIP-IN IP54 600x600x48 45Вт 4000К Опал с БАП 3 часа 1 669,21 = [19 645,6 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 1669.21 |  | 1 | 3338.42 | 9.84 | 32850.05 | 14710
110 | 27.40.25.123, п.74 | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый) светильник 202,31 = [2 381 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 28 | 202.31 |  | 1 | 5664.68 | 9.84 | 55740.45 | Согласовано
111 | 27.40.25.123, п.75 | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Укомплектован БАП на 3ч. RVE-LBX-CONTRO-SC-BP-10015-1-GR (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый БАП на 3ч) светильник 263,00 = [3 095,3 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 11 | 263 |  | 1 | 2893 | 9.84 | 28467.12 | 2610
112 | 27.40.25.123, п.76 | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Степень пылевлагозащиты IP54. RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый) светильник 242,83 = [2 858 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 100 | 242.83 |  | 1 | 24283 | 9.84 | 238944.72 | Согласовано
113 | 27.40.25.123, п.77 | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса белый. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Укомплектован БАП на 3ч. Степень пылевлагозащиты IP54 RVE-LBX-CONTRO-SC-BP-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Белый БАП на 3ч) светильник 315,68 = [3 715,4 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 14 | 315.68 |  | 1 | 4419.52 | 9.84 | 43488.08 | 3190
114 | 27.40.25.123, п.78 | Светодиодный светильник 1шт. Мощность 9Вт. Световой поток 800лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 85х85х40мм. Цвет корпуса черный. Способ монтажа встраиваемый в потолок Грильято с ячейкой 100х100мм и шириной рейки 15мм. Степень пылевлагозащиты IP54. RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54 (Квадрат Грильято 1шт 85х85х40мм 9Вт встраиваемый 4000K Черный) светильник 242,83 = [2 858 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 64 | 242.83 |  | 1 | 15541.12 | 9.84 | 152924.62 | Согласовано
116 | 27.40.25.123, п.79 | Светодиодный светильник. Монтаж накладной. Размер 1262х124х85мм. Мощность 38Вт. Световой поток 4800лм. RVE-PRIME-SLIM-SC-38/(IP65, 4000К) 1262х124х85мм 38Вт 761,72 = [8 965 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 82 | 761.72 |  | 1 | 62461.04 | 9.84 | 614616.63 | Согласовано
117 | 27.40.25.123, п.80 | Светодиодный светильник. Монтаж накладной. Размер 1262х124х85мм. Мощность 38Вт. Световой поток 4800лм. Укомплектован БАП на 3ч. RVE-PRIME-SLIM-SC-BP-38/(IP65, 4000К) 1262х124х85мм 38Вт с БАП 3 часа 990,24 = [11 654,5 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 40 | 990.24 |  | 1 | 39609.6 | 9.84 | 389758.46 | 10200
118 | 27.40.25.123, п.81 | Светодиодный светильник. Форма линейнный на двух кронштейнах с поворотным механизмом. Угол свечения 120гр. Мощность 48Вт. Световой поток 4368Лм. Габаритные размеры светильника 2000х500х35мм. Размеры световой части 1930х35х35мм. Цветовая температура 4000К CRI90. Цвет светильника черный. Монтаж на поворотных кронштейнах. Размер кронштейна 500х35х35мм. Блок питания встраиваемый. RVE-PLS3535-PRIMELINE-SC-2000-K (Линейный 2000х35x35мм 48Вт на кронштейне 500мм 4000K черный) светильник 2 408,63 = [28 348,1 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 24 | 2408.63 |  | 1 | 57807.12 | 9.84 | 568822.06 | 25125
120 | 27.40.25.123, п.82 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 53Вт. (50%) Световой поток 6360лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 900х900х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж Трос 2м. RVE-LBX-RING-PRIME-SC-900-P (Круг d900х100мм 53Вт (50%) Подвесной 4000К Черный) светильник 3 848,79 = [45 298 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 47 | 3848.79 |  | 1 | 180893.13 | 9.84 | 1779988.4 | Согласовано
121 | 27.40.25.123, п.83 | Светодиодный светильник. Форма Круг. Борт ПВХ. Мощность 53Вт. (50%) Световой поток 6360лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Габаритные размеры 900х900х100мм. Цвет корпуса Черный. Способ монтажа подвесной. Укомплектован БАП на 3ч. Светильник в аварийном режиме светится частично. Блоки питания встроенные. Крепеж Трос 2м. RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-900-P (Круг d900х100мм 53Вт (50%) Подвесной 4000К черный БАП 3 часа) светильник 4 426,11 = [52 092,7 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 31 | 4426.11 |  | 1 | 137209.41 | 9.84 | 1350140.59 | 51570
123 | 27.40.25.123, п.84 | Светодиодный светильник с силикатным стеклом. Форма Линейный. Мощность 28Вт. Световой поток 2520лм. Цветовая температура 4000К CRI90. Размеры 1500х57x71мм. Цвет корпуса черный. Сечение профиля 50x70мм. Способ монтажа подвесной. Блок питания встроенный. Крепеж трос 2м. Степень пылевлагозащиты IP54. RVE-PLS5771-GEARLINE-SC-1500-P-IP54 (Линейный силикатное стекло 1500ммх57х71мм 28Вт Подвесной 4000К Черный) светильник 2 417,88 = [28 457 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 2417.88 |  | 1 | 19343.04 | 9.84 | 190335.51 | 21000
125 | 27.40.24.113 , п.85 | Световой указатель постоянного действия HTL FLAT, 240х130х41мм., 3Вт., IP20, БАП 3ч., белый с Пиктограммой "Выход" FLAT S 240х130 3Вт 20 EM3 WH - EXIT 726,12 = [8 546 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 7 | 726.12 |  | 1 | 5082.84 | 9.84 | 50015.15 | 8200
126 | 27.40.24.113 , п.86 | Световой указатель постоянного действия HTL FLAT, 240х130х41мм., 3Вт., IP20, БАП 3ч., белый с Пиктограммой "Движение Налево" FLAT S 240х130 3Вт 20 EM3 WH - EXIT left 726,12 = [8 546 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 | 726.12 |  | 1 | 2904.48 | 9.84 | 28580.08 | 8200
127 | 27.40.24.113 , п.87 | Световой указатель постоянного действия HTL FLAT, 240х130х41мм., 3Вт., IP20, БАП 3ч., белый с Пиктограммой "Движение Направо" FLAT S 240х130 3Вт 20 EM3 WH - EXIT right 726,12 = [8 546 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 4 | 726.12 |  | 1 | 2904.48 | 9.84 | 28580.08 | 8200
128 | 27.40.24.113 , п.88 | Световой указатель постоянного действия HTL FLAT, 240х130х41мм., 3Вт., IP20, БАП 3ч., белый с Пиктограммой "Дверь Эвакуационного Выхода" FLAT S 240х130 3Вт 20 EM3 WH - EXIT straight 726,12 = [8 546 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 32 | 726.12 |  | 1 | 23235.84 | 9.84 | 228640.67 | 8200
129 | 27.40.24.113 , п.89 | Световой указатель постоянного действия HTL INDEX, 250х130х60мм., 3Вт., IP65, БАП 3ч., белый с Пиктограммой "Выход" INDEX S 250х130 3Вт 65 EM3 WH - EXIT 755,35 = [8 890 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 11 | 755.35 |  | 1 | 8308.85 | 9.84 | 81759.08 | Согласовано
130 | 27.40.24.113 , п.90 | Световой указатель постоянного действия HTL INDEX, 250х130х60мм., 3Вт., IP65, БАП 3ч., белый с Пиктограммой "Движение Направо" INDEX S 250х130 3Вт 65 EM3 WH - EXIT right 755,35 = [8 890 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 755.35 |  | 1 | 1510.7 | 9.84 | 14865.29 | Согласовано
131 | 27.40.24.113 , п.91 | Световой указатель постоянного действия HTL INDEX, 250х130х60мм., 3Вт., IP65, БАП 3ч., белый с Пиктограммой "Дверь Эвакуационного Выхода" INDEX S 250х130 3Вт 65 EM3 WH - EXIT straight 755,35 = [8 890 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 755.35 |  | 1 | 6042.8 | 9.84 | 59461.15 | Согласовано
132 | 27.40.24.113 , п.92 | Световой указатель постоянного действия ССА1005 на светодиодах 3Вт 1,5ч + этикетка самокл. 330х140мм Медпункт LSSA0-1005-003-K03 LPC10-1-35-13-MEDPUNKT 296,70 = [3 492 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 296.7 |  | 1 | 296.7 | 9.84 | 2919.53 | 1570
141 | 27.33.13.190, п.93 | Лючки напольные/настольные на 2 поста IP44 300004 856,11 = [10 075,87 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 856.11 |  | 1 | 6848.88 | 9.84 | 67392.98 | 7053
142 | 27.33.13.190, п.94 | Лючки стальные в уровень пола на 4 постов Вертикально IP44 300020 WP 3 061,43 = [36 031,2 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 77 | 3061.43 |  | 1 | 235730.11 | 9.84 | 2319584.28 | 34050
143 | 27.33.13.190, п.95 | Лючки стальные в уровень пола на 8 постов Вертикально IP44 300026 WP 3 915,11 = [46 078,56 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 56 | 3915.11 |  | 1 | 219246.16 | 9.84 | 2157382.21 | Согласовано
145 | 27.33.13.110, п.96 | Розетка 220В модульной установки, 1-мест. с защ.конт. цв. Белый для установки в Лючок 16А IP20 200013 42,48 = [500 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 470 | 42.48 |  | 1 | 19965.6 | 9.84 | 196461.5 | 384
152 | 27.33.13.120, п.97 | 3-проводная клемма, d: 0,08-2,5 мм2, t-85 C, оранж. рычаг 222-413 WAGO 5,45 = [64,06 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2000 | 5.45 |  | 1 | 10900 | 9.84 | 107256 | Согласовано
153 | 27.33.13.120, п.98 | 5-проводная клемма, d: 0,08-2,5 мм2, t-85 C, оранж. рычаг 222-415 WAGO 7,92 = [93,2 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1000 | 7.92 |  | 1 | 7920 | 9.84 | 77932.8 | Согласовано
154 | 27.12.31, п.99 | Коробка КМ41233 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов) UKO11-100-100-050-K41-44 DKC 12,85 = [151,29 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1500 | 12.85 |  | 1 | 19275 | 9.84 | 189666 | Согласовано
156 | 27.12.40.000, п.100 | Коробка ответвительная FS 100х100х50мм 4р 450В 6А 4кв.мм с каб. вводами и клеммн. IP55 пластик. FSB11404 105,36 = [1 240 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 200 | 105.36 |  | 1 | 21072 | 9.84 | 207348.48 | Согласовано
158 | 27.33.13.162, п.101 | Кнопка S-Pro67 19 мм с фикс. с красной подсв. 230В EKF PROxima 96,40 = [1 134,56 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 96.4 |  | 1 | 771.2 | 9.84 | 7588.61 | Согласовано
159 | 27.33.13.162, п.102 | Корпус КП101 для кнопок 1место белый IEK 12,45 = [146,55 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 12.45 |  | 1 | 99.6 | 9.84 | 980.06 | Согласовано
162 | 27.32.13.135, п.103 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, пониженной пожарной опасности, ВВГнг(A)-LSLTx, сечением 1х95 119,11 = [1 401,84 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 25.5 | 119.11 |  | 1 | 3037.31 | 9.84 | 29887.13 | Согласовано
171 | 27.32.13.135, п.104 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, пониженной пожарной опасности, ВВГнг(A)-LSLTx, сечением 3х6 24,97 = [293,83 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 144.84 | 24.97 |  | 1 | 3616.65 | 9.84 | 35587.84 | 233.32
175 | 27.32.13.135, п.105 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 1х120 165,50 = [1 947,79 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 71.4 | 165.5 |  | 1 | 11816.7 | 9.84 | 116276.33 | Согласовано
176 | 27.32.13.135, п.106 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 5х16 126,60 = [1 490 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 225.42 | 126.6 |  | 1 | 28538.17 | 9.84 | 280815.59 | 1350.61
181 | 27.32.13.135, п.107 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 4х16 103,62 = [1 219,6 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 43.86 | 103.62 |  | 1 | 4544.77 | 9.84 | 44720.54 | 815.75
182 | 27.32.13.135, п.108 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 4х10 66,79 = [786,09 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 44.88 | 66.79 |  | 1 | 2997.54 | 9.84 | 29495.79 | Согласовано
183 | 27.32.13.135, п.109 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 4х6 40,78 = [480 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 148.92 | 40.78 |  | 1 | 6072.96 | 9.84 | 59757.93 | Согласовано
184 | 27.32.13.135, п.110 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 4х4 27,85 = [327,75 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 74.46 | 27.85 |  | 1 | 2073.71 | 9.84 | 20405.31 | Согласовано
185 | 27.32.13.135, п.111 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 4х1,5 15,94 = [187,65 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 3149.76 | 15.94 |  | 1 | 50207.17 | 9.84 | 494038.55 | 156.26
186 | 27.32.13.135, п.112 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, ВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением: 3х4 21,25 = [250 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 117.3 | 21.25 |  | 1 | 2492.63 | 9.84 | 24527.48 | Согласовано
189 | 27.32.13.135, п.113 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, пониженной пожарной опасности, ВВГЭнг(A)-LSLTx, сечением 4х2,5 20,44 = [240,54 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 213.18 | 20.44 |  | 1 | 4357.4 | 9.84 | 42876.82 | Согласовано
190 | 27.32.13.135, п.114 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, пониженной пожарной опасности, ВВГЭнг(A)-LSLTx, сечением 4х1,5 13,99 = [164,65 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 262.14 | 13.99 |  | 1 | 3667.34 | 9.84 | 36086.63 | Согласовано
191 | 27.32.13.135, п.115 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, пониженной пожарной опасности, ВВГЭнг(A)-LSLTx, сечением 3х1,5 15,53 = [182,85 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 786.42 | 15.53 |  | 1 | 12213.1 | 9.84 | 120176.9 | 121.82
192 | 27.32.13.135, п.116 | Контрольный кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности КВВГнг(A)-LSLTx, сечением 5х1 12,61 = [148,35 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 35.7 | 12.61 |  | 1 | 450.18 | 9.84 | 4429.77 | 133.97
193 | 27.32.13.135, п.117 | Контрольный кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности КВВГнг(A)-LSLTx, сечением 4х1 18,00 = [211,91 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 947.58 | 18 |  | 1 | 17056.44 | 9.84 | 167835.37 | 98.33 | кол-во привести в соответ
194 | 27.32.13.135, п.118 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, КВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением 5х1 28,02 = [329,76 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 35.7 | 28.02 |  | 1 | 1000.31 | 9.84 | 9843.05 | 182.32
195 | 27.32.13.135, п.119 | Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности,огнестойкий, КВВГнг(A)-FRLSLTx, сечением 4х1 22,87 = [269,09 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 357 | 22.87 |  | 1 | 8164.59 | 9.84 | 80339.57 | 170
210 | 27.33.13.130, п.120 | Проходка на кровлю Гусак ПГ1 100-1000 с опорной пластиной 670,80 = [7 895 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 670.8 |  | 1 | 4024.8 | 9.84 | 39604.03 | Согласовано
211 | 27.33.13.130, п.121 | Проходка на кровлю Гусак ПГ1 40-1000 с опорной пластиной 403,59 = [4 750 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 403.59 |  | 1 | 403.59 | 9.84 | 3971.33 | Согласовано
212 | 27.33.13.130, п.122 | Проходка на кровлю Гусак ПГ1 32-1000 с опорной пластиной 373,85 = [4 400 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 373.85 |  | 1 | 747.7 | 9.84 | 7357.37 | Согласовано
214 | 27.33.13.130, п.123 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6–4–4 UNP41-006-03-04 2,04 = [24 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 150 | 2.04 |  | 1 | 306 | 9.84 | 3011.04 | Согласовано
215 | 27.33.13.130, п.124 | Наконечник медный луженый ТМЛ 10–5–5 UNP41-010-05-05 5,08 = [59,78 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 60 | 5.08 |  | 1 | 304.8 | 9.84 | 2999.23 | Согласовано
222 | 24.10.71.190, п.125 | П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм BPM2905 43,17 = [508,01 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 52 | 43.17 |  | 1 | 2244.84 | 9.84 | 22089.23 | 466
223 | 25.72.14.190, п.126 | Шпилька М8х1000 CM200801 21,54 = [253,55 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 104 | 21.54 |  | 1 | 2240.16 | 9.84 | 22043.17 | Согласовано
224 | 25.72.14.190, п.127 | Шайба с узкими полями М8 CM240800 0,36 = [4,21 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 208 | 0.36 |  | 1 | 74.88 | 9.84 | 736.82 | Согласовано
232 | 25.94.12.190, п.128 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36026K 380,64 = [4 480 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 9 | 380.64 |  | 1 | 3425.76 | 9.84 | 33709.48 | Согласовано | ед.изм привести в соответ с ПД
236 | 24.10.71.190, п.125 | П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм BPM2905 43,17 = [508,01 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 48 | 43.17 |  | 1 | 2072.16 | 9.84 | 20390.05 | 466
237 | 25.72.14.190, п.126 | Шпилька М8х1000 CM200801 21,54 = [253,55 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 96 | 21.54 |  | 1 | 2067.84 | 9.84 | 20347.55 | Согласовано
238 | 25.72.14.190, п.127 | Шайба с узкими полями М8 CM240800 0,36 = [4,21 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 192 | 0.36 |  | 1 | 69.12 | 9.84 | 680.14 | Согласовано
246 | 25.94.12.190, п.129 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36006K 337,96 = [3 977,61 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 337.96 |  | 1 | 337.96 | 9.84 | 3325.53 | Согласовано | ед изм привести в соответ с ПД
247 | 25.94.12.190, п.130 | Переходник RRD правосторонний 400/300 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36339K 317,35 = [3 735 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 317.35 |  | 1 | 317.35 | 9.84 | 3122.72 | Согласовано | ед изм привести в соответ с ПД
248 | 25.94.12.190, п.131 | Переходник RRD правосторонний 400/200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36338K 329,50 = [3 878 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 3 | 329.5 |  | 1 | 988.5 | 9.84 | 9726.84 | Согласовано | ед изм привести в соответ с ПД
252 | 24.10.71.190, п.125 | П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм BPM2905 43,17 = [508,01 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 30 | 43.17 |  | 1 | 1295.1 | 9.84 | 12743.78 | 466
253 | 25.72.14.190, п.126 | Шпилька М8х1000 CM200801 21,54 = [253,55 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 60 | 21.54 |  | 1 | 1292.4 | 9.84 | 12717.22 | Согласовано
254 | 25.72.14.190, п.127 | Шайба с узкими полями М8 CM240800 0,36 = [4,21 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 120 | 0.36 |  | 1 | 43.2 | 9.84 | 425.09 | Согласовано
262 | 25.94.12.190, п.132 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36005K 269,17 = [3 168 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1 | 269.17 |  | 1 | 269.17 | 9.84 | 2648.63 | Согласовано | ед изм привести в соответ с ПД
263 | 25.94.12.190, п.133 | Переходник RRD правосторонний 300/200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36337K 269,17 = [3 168 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 269.17 |  | 1 | 538.34 | 9.84 | 5297.27 | Согласовано | ед изм привести в соответ с ПД
267 | 24.10.71.190, п.125 | П-образный профиль PSM, L500, толщ.2,5 мм BPM2905 43,17 = [508,01 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 300 | 43.17 |  | 1 | 12951 | 9.84 | 127437.84 | 466
268 | 25.72.14.190, п.126 | Шпилька М8х1000 CM200801 21,54 = [253,55 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 600 | 21.54 |  | 1 | 12924 | 9.84 | 127172.16 | Согласовано
269 | 25.72.14.190, п.127 | Шайба с узкими полями М8 CM240800 0,36 = [4,21 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 1200 | 0.36 |  | 1 | 432 | 9.84 | 4250.88 | Согласовано
275 | 25.94.12.190, п.134 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединит. пластинами, необходимыми для монтажа 36124K 318,28 = [3 746 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 15 | 318.28 |  | 1 | 4774.2 | 9.84 | 46978.13 | Согласовано
276 | 25.94.12.190, п.135 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36004K 212,24 = [2 498 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 10 | 212.24 |  | 1 | 2122.4 | 9.84 | 20884.42 | Согласовано
277 | 25.94.12.190, п.136 | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36064K 193,97 = [2 283 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 193.97 |  | 1 | 387.94 | 9.84 | 3817.33 | Согласовано
278 | 25.94.12.190, п.137 | Переходник RRD правосторонний 200/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36333K 239,94 = [2 824 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 239.94 |  | 1 | 1439.64 | 9.84 | 14166.06 | Согласовано
282 | 25.94.12.190, п.138 | Скоба SPC под лоток осн.100 мм BMT1010 64,66 = [761 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 340 | 64.66 |  | 1 | 21984.4 | 9.84 | 216326.5 | Согласовано
283 | 25.72.14.190, п.126 | Шпилька М8х1000 CM200801 21,54 = [253,55 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 340 | 21.54 |  | 1 | 7323.6 | 9.84 | 72064.22 | Согласовано
287 | 25.94.12.190, п.139 | Анкер-шуруп для бетона с внутренней резьбой М8, 6x55 мм CM57080655 27,19 = [320 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 340 | 27.19 |  | 1 | 9244.6 | 9.84 | 90966.86 | Согласовано
288 | 25.94.12.190, п.140 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединит. пластинами, необходимыми для монтажа 36122K 279,62 = [3 291 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 10 | 279.62 |  | 1 | 2796.2 | 9.84 | 27514.61 | Согласовано
289 | 25.94.12.190, п.141 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36002K 171,62 = [2 019,81 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 23 | 171.62 |  | 1 | 3947.26 | 9.84 | 38841.04 | Согласовано
290 | 25.94.12.190, п.142 | Угол CPO 45 горизонтальный 45° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36062K 172,66 = [2 032 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 172.66 |  | 1 | 345.32 | 9.84 | 3397.95 | Согласовано
296 | 25.94.12.190, п.143 | Стандартный анкер с болтом М8 CM430850 11,56 = [136 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 64 | 11.56 |  | 1 | 739.84 | 9.84 | 7280.03 | Согласовано
298 | 25.94.12.190, п.144 | Угол вертикальный внутренний 90 градусов 50х100, 1,5 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа SIM510K 208,17 = [2 450 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 208.17 |  | 1 | 416.34 | 9.84 | 4096.79 | Согласовано
299 | 25.94.12.190, п.145 | Угол вертикальный внешний 90 градусов 50х100, 1,5 мм, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа SOM510K 345,64 = [4 068 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 2 | 345.64 |  | 1 | 691.28 | 9.84 | 6802.2 | Согласовано
306 | 25.94.12.190, п.143 | Стандартный анкер с болтом М8 CM430850 11,56 = [136 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 396 | 11.56 |  | 1 | 4577.76 | 9.84 | 45045.16 | Согласовано
313 | 25.94.12.190, п.143 | Стандартный анкер с болтом М8 CM430850 11,56 = [136 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 48 | 11.56 |  | 1 | 554.88 | 9.84 | 5460.02 | Согласовано
318 | 25.72.14.190, п.147 | ZANDZ Зажим к молниеприёмнику D42 мм для токоотводов (нержавеющая сталь) ZZ-202-002 348,42 = [4 100,75 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 8 | 348.42 |  | 1 | 2787.36 | 9.84 | 27427.62 | Согласовано
320 | 24.34.11.180, п.148 | Проволока ZANDZ стальная оцинкованная (D 8 мм / S 50 мм?; бухта 125 м) ZZ-502-008-125 10,17 = [119,7 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 625 | 10.17 |  | 1 | 6356.25 | 9.84 | 62545.5 | Согласовано
321 | 25.72.14.190, п.149 | Держатель для круглого проводника с возвышением 20 мм (D8-10; внутренняя резьба M6; толщина цинк. покрытия > 30 мкм) ZZ-202-003 14,70 = [173 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 550 | 14.7 |  | 1 | 8085 | 9.84 | 79556.4 | Согласовано
322 | 25.72.14.190, п.150 | Зажим ZANDZ для круглого проводника универсальный (D6-10 мм; оцинкованная сталь) ZZ-202-021 22,43 = [264 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 6 | 22.43 |  | 1 | 134.58 | 9.84 | 1324.27 | Согласовано
323 | 25.72.14.190, п.151 | Зажим ZANDZ для круглого проводника и полосы (D6-10 мм; до 50х6; оцинкованная сталь) ZZ-202-023 43,50 = [512 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 11 | 43.5 |  | 1 | 478.5 | 9.84 | 4708.44 | Согласовано
324 | 25.72.14.190, п.152 | Держатель с крестовой фиксацией круглого проводника на плоской кровле ZZ-202-005 10,11 = [119 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 50 | 10.11 |  | 1 | 505.5 | 9.84 | 4974.12 | Согласовано
326 | 27.12.40, п.153 | Коробка с шиной заземления (КУП) КУП2603- И 28,89 = [340 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 15 | 28.89 |  | 1 | 433.35 | 9.84 | 4264.16 | Согласовано
328 | 27.32.13.135, п.154 | Провод ж/з цвета 4мм ПуГВнг(А)-LSLTX 5,80 = [68,32 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 408 | 5.8 |  | 1 | 2366.4 | 9.84 | 23285.38 | 64.05
329 | 27.32.13.135, п.155 | Провод ж/з цвета 6мм ПуГВнг(А)-LSLTX 8,32 = [98 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 153 | 8.32 |  | 1 | 1272.96 | 9.84 | 12525.93 | Согласовано
330 | 27.32.13.135, п.156 | Провод ж/з цвета 25мм ПуГВнг(А)-LSLTX 34,16 = [401,99 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | м | 459 | 34.16 |  | 1 | 15679.44 | 9.84 | 154285.69 | 356.85
332 | 27.33.13.130, п.157 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6–6–4 UNP41-006-06-04 1,84 = [21,66 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 20 | 1.84 |  | 1 | 36.8 | 9.84 | 362.11 | Согласовано
333 | 27.33.13.130, п.158 | Наконечник кабельный медный луженый UNP41-025-10-08 8,76 = [103,09 / 1,22 / 9,84] + 2% Заг.скл | ШТ | 20 | 8.76 |  | 1 | 175.2 | 9.84 | 1723.97 | Согласовано